Техническое задание

| № п/п | Наименование лотов, состав (по каждому лоту отдельно) | Ед. изм. | Кол-во | Требования к закупаемым товарам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шланг слюноотсоса на стоматологическую установку Planmeca compact a | м | 24 | Арт. 02200191Tube ø 10 |
| 2 | Шланг пылесоса на стоматологическую установку Planmeca compact a | м | 24 | Арт. 02200192Tube ø 16,5 |
| 3 | Газовая пружина для консоли на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 3 | Арт. 10027445 |
| 4 | Газовая пружина для светильника на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 3 | Арт.00272179 |
| 5 | Патрон для светильника на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 3 | Патрон для светильника |
| 6 | Микромотор BienAir MC3LK | шт | 3 | Арт. 00236003 |
| 7 | Блок микромотора BienAir MC3LK PLPE 970 FO | шт | 3 | Арт. 10001720 |
| 8 | Шланг микромотора BienAir MC3LK | шт | 2 | Арт. 1004908 |
| 9 | Рычаг в сборе (кивок) на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 5 | Арт. 10031957 |
| 10 | 3-ходовой шприц, автоклавируемый (прямой) на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 3 | Арт. 02600290 |
| 11 | Волоконно-оптический инструментальный шланг турбины на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 2 | Арт. 02600265 |
| 12 | Магнитный клапан Burkert/регулятор давления в сборе на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 3 | Арт.10007069 |
| 13 | Фильтр возвратного воздуха на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 6 | Арт. 02523639 |
| 14 | Фильтр на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 6 | Арт. 02523745 |
| 15 | Комплект средних прокладок на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 15 | Арт. 02523684 |
| 16 | Кольцо уплотнительное O-Ring 3.68х1.78 на стоматологическую установку Planmeca compact a (в упаковке 5шт.) | уп | 25 | Арт. 00224037 |
| 17 | Контрольная мембрана на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 15 | Арт. 02523615 |
| 18 | Мемтрана пресс на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 15 | Арт. 02523679 |
| 19 | Spring на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 15 | Арт. 02523681 |
| 20 | Обратный клапан в сборе на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 4 | Арт. 02602323 |
| 21 | Кольцо уплотнительное O-Ring 13х1.0 EPDM на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 15 | Арт. 02200174 |
| 22 | Кольцо уплотнительное O-Ring 2.0х1.0 NBR70 на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 30 | Арт. 00224038 |
| 23 | Кольцо уплотнительное O-Ring 4.0х1.0 EPDM на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 15 | Арт. 02200170 |
| 24 | Кольцо уплотнительное O-Ring 4.0х1.0 EPDM на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 15 | Арт. 002200169 |
| 25 | Узел поворотного клапана на стоматологическую установку Planmeca compact a | шт | 10 | Арт. 02602314 |
| 26 | Магнитный клапан С-2В21-А-001, 6- MSF на стоматологическую установку Planmeca compact Fi | шт | 3 | Арт. 02200009 |
| 27 | Датчик давления HW в сборе на стоматологическую установку Planmeca compact Fi | шт | 1 | Арт. 10010139 |
| 28 | Мембрана контроля шприца на стоматологическую установку Planmeca compact Fi | шт | 1 | Арт. 02523645 |
| 29 | Магнитный клапан SMC/регулятор давления в сборе на стоматологическую установку Planmeca compact Fi | шт | 1 | Арт.10023332 |