ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка устройств для переливания крови с лейкофильтром для нужд ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для переливания крови с лейкофильтром ПК 22-03 | шт. | 250 | Устройство для переливания крови и компонентов крови с лейкофильтром ПК 22-03, производитель "Виробан", Россия Устройство предназначено для удаления лейкоцитов из эритроцитной среды (1 доза) в процессе её переливания из контейнеров. Игла полимерная с колпачком Зажим роликовый, с обеспечением плавного переливания жидкости в режиме от струйного до капельного Капельное устройство обеспечивает 20 капель из 1мл жидкости Капельная камера-полужесткая Механизм фильтрации-механический, адгезивный, адсорбционный Материал фильтрующего элемента-модифицированный полиэстер Получаемые компоненты-эритроцитная среда, лейкоредуцированная Максимальное количество остаточных лейкоцитов после фильтрации-не более 1,0х105 Удаление нитей фибрина и микроагрегатов -не менее 100 % Эффективность фильтрации цитомегаловируса-не менее 100 % Отсутствует активация цитокинов (IL-1b) и туморонекротического фактора (TNFa) Инъекционная игла-18G, тройная заточка, силиконовая обработка Длина устройства-1150 мм Стерилизация -этилен оксид |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |
|  |  |  |  | диаметр инъекционной иглы | ≥ 1.2 и ≤ 1.8 | Миллиметр | 1,24 |
|  |  |  |  | (характеристика является обязательной для применения) |  |  |  |
|  |  |  |  | длина соединительной трубки | ≥ 1150 и ≤ 1870 | Миллиметр | 1150 |
|  |  |  |  | (характеристика является обязательной для применения) |  |  |  |
|  |  |  |  | игла трансфузионного узла | двухканальная полимерная |  | двухканальная полимерная |
|  |  |  |  | (характеристика является обязательной для применения) |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие лейкоцитарного фильтра | есть |  | есть |
|  |  |  |  | (характеристика является обязательной для применения) |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие микроагрегатного фильтра | нет |  | нет |
|  |  |  |  | (характеристика является обязательной для применения) |  |  |  |
|  |  |  |  | узел инъекционный | с инъекционной иглой |  | с инъекционной иглой |
|  |  |  |  | (характеристика является обязательной для применения) |  |  |  |
|  |  |  |  | фильтр крови, мкм | ≥ 101 и ≤ 150 |  | 150 |
|  |  |  |  | Дополнительные параметры |  |  |  |
|  |  |  |  | инъекционный узел | отсутствует натуральный латекс для предотвращения аллергических реакций |  |  |
|  |  |  |  | лейкоцитарный фильтр | не требует предварительного промывания физ.раствором в целях экономии денежных средств и временных затрат |  |  |
|  |  |  |  | остаточный уровень лейкоцитов | не более 1х106 для предотвращения HLA- аллоиммунизации |  |  |
|  |  |  |  | время фильтрации при объеме дозы 450мл | не более 15 минут для своевременного восполнения крови пациенту |  |  |