ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка кассет, рулонов для нужд ООО «Медсервис» в 2022 году

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Упаковка без нарушения целостности. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кассеты Стеррад NX, 5 шт в упаковке | 5 | уп | Кассета представляет собой пластиковый футляр, содержащий ячейки с действующим веществом, упакованным в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент)-58-59% раствор перекиси водорода. На картонную коробку нанесен химический индикатор в виде полосы желтого цвета. Кассета предназначена для размещения в кассетном отсеке стерилизатора и рассчитана на проведение 5 циклов стерилизации в стерилизаторах. Кассеты применяют однократно. Кассеты должны быть совместимы с установленной в клинике системой Стеррад и указаны в перечне расходных материалов к системам Стеррад в технической документации производителя (Инструкции по эксплуатации системы Стеррад NX); количество кассет не менее 5 в упаковке. |
| 2 | Кассеты Стеррад 100NX, 2 шт в упаковке | 16 | уп | Кассеты (картриджи) со стерилизующим агентом (пероксид водорода 58% - 59,5%), предназначенные для плазменной стерилизации, и представляющие собой пластмассовый футляр, содержащий не менее десяти идентичных ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку с химическим индикатором утечки стерилизующего агента, изменяющим свой цвет с исходного при утечке, запаянный в пластиковый пакет. Рассчитанные не менее чем на 5 циклов стерилизации. Кассеты (емкости) со стерилизующим агентом допускается хранить в произвольном положении без применения холодильных установок, при температуре от +15°С до + 30°С. Кассеты должны быть совместимы с установленной в клинике системой Стеррад и указаны в перечне расходных материалов к системам Стеррад в технической документации производителя (Инструкции по эксплуатации системы Стеррад NX); количество кассет не менее 2 в упаковке. |
| 3 | Рулон Тайвек термозапаиваемый Стеррад, 2 шт в упаковке | 5 | уп | Упаковочный материал для инструментов, валидированный для стерилизатора Стеррад, свернутый в рулон рукав шириной 350 мм, длиной 70 м, изготовленный из чистого полиэфира и полиэтилена типа 4057В, проницаемый для стерилизующего агента (паров плазмы пероксида водорода) с химическим индикатором, валидированным для стерилизатора Стеррад; количество рулонов не менее 2 в упаковке. |