Техническое задание

| № п/п | Наименование объекта закупки в соответствии с частью 4 статьи 23 ФЗ №44 | Функциональные, количественные и качественные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров** |  |  | Ед изм | Кол-во | ОКПД-2 (КТРУ при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значения показателей | Обоснование включения показателя в описание |  |  |  |
| 1 | D-димер ИВД, набор, иммунофлуоресцентный анализ | Назначение: Для анализаторов серии RAMP | наличие | согласно КТРУ | наб | 11 | 21.20.23.110-00004844 |
|  |  | Описание: Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения D-димера (D-dimer) в клиническом образце методом иммунофлуоресцентного анализа. | наличие | согласно КТРУ |  |  |  |
|  |  | Тип образца: цельная кровь (взятая с ЭДТА) | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Количество выполняемых тестов, Штука | ≥ 50 | согласно КТРУ |  |  |  |
|  |  | Требуемое количество образца, мкл | не более 75 |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость | с автоматическим экспресс-фотометром RAMP Clinical Reader | связано с необходимостью проведения исследований на имеющемся у заказчика оборудовании |  |  |  |