Техническое задание

Ловушка водяная (влагосборник  WaterLock® 2, арт. 68 72 130)

Влагосборник  с двумя гидрофобными мембранами. Двойная система защиты от образования конденсата в пробоотборном и продувочном газах.  Два самоуплотняющихся фильтрующих элемента для повышения безопасности. Используется до четырех недель.

Две мембраны и использование специально разработанного мембранного материала, эффективно предотвращают проникновение бактерий и вирусов в газоизмерительную систему. Изготовленных из гидрофобной микропористой мембраны из политетрафторэтилена (ПТФЭ).

Один фильтр удаляет воду и загрязнения до прохождения проб газа к датчикам газового модуля. Второй используется для удаления воды из первого фильтра. Это предотвращает засорение влагосборника в самых неблагоприятных условиях.