ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

Лот №1: Поставка медицинского инструмента для травматологической операционной

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование изделия | Кол-во, | Ед. изм. | Требования к характеристикам товара | Единица измерения | Наличие или значение требуемой характеристики | Код КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубки набор для пациента, один день | 24 | шт | Маркированный цветом коннектор |  | Наличие | 32.50.50.190-00000298 Набор гибких неинвазивных однопросветных трубок, предназначенных для создания канала для подачи стерильного раствора для промывания (например, солевого раствора) из его источника (например, самотечного пакета, нагнетающего насоса) к операционному полю во время хирургической процедуры (эндоскопии, лапароскопии); набор не предназначен для проведения через анатомические просветы. В набор, как правило, входят такие связанные с процедурой предметы, как зажимы, фильтры, иглы и коннекторы; также набор может включать шприц или встроенный ручной насос (например, резиновую грушу) для обеспечения прохождения раствора из его источника к месту доставки. В некоторые наборы могут входить двойные трубки для промывания желудка. Это изделие для одноразового использования. |
|  |  |  |  | уровень давления считывается через камеру |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Устанавливается из расчета на 1 операционный день. |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Используется с поточно-отточной артропомпой с интегрированным шейвером. |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Стерильный |  | Наличие |  |
| 2 | Трубки, одноразовый набор для пациента | 24 | шт | Устанавливается из расчета на 1 пациента |  | Наличие | 32.50.50.190-00000298 Набор гибких неинвазивных однопросветных трубок, предназначенных для создания канала для подачи стерильного раствора для промывания (например, солевого раствора) из его источника (например, самотечного пакета, нагнетающего насоса) к операционному полю во время хирургической процедуры (эндоскопии, лапароскопии); набор не предназначен для проведения через анатомические просветы. В набор, как правило, входят такие связанные с процедурой предметы, как зажимы, фильтры, иглы и коннекторы; также набор может включать шприц или встроенный ручной насос (например, резиновую грушу) для обеспечения прохождения раствора из его источника к месту доставки. В некоторые наборы могут входить двойные трубки для промывания желудка. Это изделие для одноразового использования. |
|  |  |  |  | Маркированный цветом коннектор |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Используется с двухпоточной помпой с интегрированным шейвером |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Одноразовый |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Стерильный |  | Наличие |  |