ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Специфика товара будет согласовываться дополнительно при оформлении заявки.

|  | Наименование | Требования | Количество (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пескоструйный наконечник для воздушной полировки ЭрФло Хэнди 2+(AirFlow handy2) | Пескоструйный наконечник для воздушной полировки ЭрФло Хэнди 2+(AirFlow handy2) -наличие регистрационного удостоверения, паспорт на русском языке | 2 |
| 2 | Устройство медицинское запечатывающее для стерилизационных материалов Euroseal 2001 plus | Потребляемая мощность:100 Вт (при нагреве), 50Вт (в режиме ожидания); Параметры электропитания:230 В, 50Гц; Максимальная ширина рулона:310 мм; Полоса запечатывания:12 мм; Габариты: длина-480,ширина-385, высота – 198; Масса- 7,4 кг. -наличие регистрационного удостоверения, паспорт на русском языке | 1 |