Приложение 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт кровли здания Расширение |  |  |  |  |
| 1. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,06 |  |
| 2. | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 3. | Оштукатуривание парапета | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,848 |  |
| 4. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 7,2757 |  |
| 5. | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | 1 м3 раствора | 2,4 |  |
| 6. | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,2757 |  |
| 7. | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1,77 |  |
| 8. | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,77 |  |
| 9. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,226 |  |
| 10. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,23 |  |
| 11. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 4,23 |  |
| Капитальный ремонт кровли терапевтического корпуса |  |  |  |  |
| 12. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,2 |  |
| 13. | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 6 |  |
| 14. | Оштукатуривание парапета | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 |  |
| 15. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 7,2 |  |
| 16. | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | 1 м3 раствора | 2,4 |  |
| 17. | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,2 |  |
| 18. | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1,2 |  |
| 19. | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,2 |  |
| 20. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,6 |  |
| 21. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5 |  |