ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

Лот №1: Поставка  инструмента для травматологической операционной

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые характеристики к товару | Ед. из. | Наличие или значение требуемой характеристики | Обоснование характеристики | Код КТРУ | НКМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инструмент для опускания узла шовной нити, многоразового использования / Толкатель узлов | шт | 1 | Инструмент изготовлен из нержавеющей стали |  | Наличие | Определяет биоинертность изделия в мягких тканях, прочность изделия | 32.50.13.190-00007427 | 262100 |
|  |  |  |  | Представляет собой стержень с ручкой в виде кольца овальной формы |  | Наличие | Определяет характеристики достаточные для оказания качественной медицинской помощи |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр овала по ширине | мм | Не более 27,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр овала по высоте | мм | Не более 23,,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний диаметр овала по ширине | мм | Не менее 34,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внешний диаметр овала по высоте | мм | Не более 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина инструмента | мм | Не более 204,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина стержня с рабочей частью | мм | Не менее 165,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая часть - наконечник - представляет собой петлю |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина петли | мм | Не менее 7,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина петли | мм | Не более 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр петли | мм | Не более 1,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Толкатель узлов предназначен для проталкивания артроскопически в мягкую ткань выполненного узла. |  | Наличие |  |  |  |
|  | Переключатель | шт | 1 | Инструмент изготовлен из нержавеющей стали |  | Наличие | Определяет биоинертность изделия в мягких тканях, прочность изделия | Отсутствует в КТРУ ОКПД 2 32.50.13.190 |  |
|  |  |  |  | Представляет собой стержень |  | Наличие | Определяет характеристики достаточные для оказания качественной медицинской помощи |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр стержня | мм | Не более 4,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая длина | мм | Не более 305,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Стержень имеет скошенные конусовидные концы |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина скошенного конца | мм | Не более 10,0 |  |  |  |
|  | Держатель бедра | шт | 1 | Держатель для бедра крепится к стандартной шине операционного стола. |  | Наличие | Определяет характеристики достаточные для оказания качественной медицинской помощи | Отсутствует в КТРУ ОКПД 2 32.50.13.190 |  |
|  |  |  |  | Конструкция держателя позволяет регулировать положение бедра по высоте, по горизонтали и по углу наклона. |  | Наличие | Индивидуальный подбор параметров и метрики под анатомические особенности каждого пациента |  |  |
|  |  |  |  | Бедро в ложементе держателя поддерживается резиновыми жгутами. |  | Наличие | Удобная надежная фиксация |  |  |
|  |  |  |  | Положение бедра относительно стола фиксируется быстрозажимными замками на ложементе держателя. |  | Наличие | Удобный быстросьемный механизм |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр охвата минимальный | мм | Не более 150,0 | Определяет характеристики достаточные для оказания качественной медицинской помощи. Индивидуальный подбор параметров и метрики под анатомические особенности каждого пациента. |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр охвата максимальный | мм | Не более 270,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина держателя | мм | Не более 140,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота держателя | мм | Не менее 690,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина держателя | мм | Не более 445,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса | кг | Не более 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал конструкции: высоколегированная нержавеющая сталь. |  | Наличие | Определяет биоинертность изделия в мягких тканях, прочность изделия |  |  |