Приложение №1

к   договору №____________ от ______2022.

Техническое задание

по оказанию услуг по поверке средств измерений медицинского назначения, метрологическому контролю состояния изделий медицинской техники для нужд ООО «Медсервис»

- Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по  поверке средств измерений медицинского назначения и метрологическому контролю состояния изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками.

- Требования к Исполнителю: наличие аккредитации в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами по метрологии

- Основные требования к оказываемым услугам:

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Технические требования к оказываемым услугам | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по поверке средств измерений медицинского назначения (СИМН) и метрологическому контролю состояния (МКС) изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками (ИМТ МХ) |  |  |
| 1.1. | Поверка средств измерений медицинского назначения (СИМН) | Поверка СИМН - установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. Периодичность проведения поверки определяется межповерочным интервалом, указанным в эксплуатационной документации. | Срок оказания услуг: май-декабрь 2022 года |
| 1.2. | Метрологический контроль состояния (МКС) изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками (ИМТ МХ) | МКС ИМТ с МХ – инструментальный контроль, определяющий соответствие значений основных эксплуатационных и технических характеристик изделия параметрам, указанным в документации на изделие. |  |

- Перечень средств измерений подлежащих поверке и метрологическому и  дозиметрическому контролю:

5. Место оказания услуг: ООО Медсервис- по месту эксплуатации средств измерений медицинского назначения и изделий медицинской техники.

| № пп | Вид работ | Наименование СИ | Тип СИ | Кол-во | Стоимость за ед. (руб) | В т.ч. НДС 20% (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П МК | Анализатор газов и электролитов крови автоматический |  | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор гематологический | EXELL 2280 | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор гематологический | DREW-3 | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор глюкозы и лактата | Biosen C-Line | 2 |  |  |
|  | П МК | Анализатор концентрации электролитов калия и натрия в крови, сыворотке и плазме | АЭК-01 | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор-коагулятор | Destiny plus | 1 |  |  |
|  | П | Аспиратор для отбора проб | ПУ-1Б | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор мочи скрининговый | Miditron Junior | 1 |  |  |
|  | П | Фотоэлектроколориметр |  | 2 |  |  |
|  | П | Рефрактометр | ИРФ-22 | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор иммуноферментный | «Мультискан» | 1 |  |  |
|  |  |  | FC |  |  |  |
|  | П МК | Анализатор иммуноферментный | «Мультискан» | 1 |  |  |
|  |  |  | EX |  |  |  |
|  | П МК | Анализатор флуориметрический для экспресс-диагностики | RAMP READER SYSTEM | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор биохимический | Humalyzer-3000 | 1 |  |  |
|  | П МК | Гемоглобинометр | АГФ-03/540 | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор показателей гемостаза | АПГ2-02 | 1 |  |  |
|  | МК | Анализатор качества спермы автоматический (метрологический контроль, при условии налияия у заказчика стандартных образцов) | SQA-V | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор биохимический | Humastar 600 | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор общего белка | Белур 600 | 1 |  |  |
|  | П МК | Фотометр биохимический полуавтоматический | Clima MC-15 | 1 |  |  |
|  | П МК | Гематологический анализатор | Humacount plus | 2 |  |  |
|  | П МК | Анализатор билирубина | «Билимет»-К | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор гемостаза | Start 4 | 1 |  |  |
|  | П | Система для проведения ПЦР в режиме реального времени | IQ5 | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор гликолизированного гемоглобина | Quo-lab | 1 |  |  |
|  | П МК | Гематологический анализатор | Humacount 80TS | 2 |  |  |
|  | П МК | Анализатор биохимический | Cobas 311 | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор иммунохимический | COBAS E411 | 1 |  |  |
|  | П МК | Анализатор электролитов крови | Easy Lyte | 1 |  |  |
|  | П К МК | Набор пробных очковых линз | TL-35 M | 1 |  |  |
|  | П К МК | Набор очковых линз | Армед НС-232 | 1 |  |  |
|  | П К МК | Оправа пробная универсальная | TF-1 | 1 |  |  |
|  | П К МК | Оправа пробная универсальная | ОПУ-01 | 3 |  |  |
|  | П К МК | Линейки скиаскопические | ЛСК-1, ЛС-02 | 3 |  |  |
|  | П | Пипетка медицинская | Finnpipette | 10 |  |  |
|  | П | Дозатор пипеточный многоканальный "колор" | ДПМПц | 6 |  |  |
|  | П | Дозатор пипеточный | Eppendorf | 10 |  |  |
|  | П | Дозатор пипеточный одноканальный "колор" | ДПОПц | 28 |  |  |
|  | П | Дозаторы пипеточные | ДПВ-1 | 6 |  |  |
|  | П | Дозатор пипеточный одноканальный | ДПОП-1-10001000 | 4 |  |  |
|  | П | Дозатор пипеточный одноканальный | ДПОФ-1-200 | 4 |  |  |
|  | П | Дозатор пипеточный многоканальный "лайт" | ДПМП-8-30-300 | 7 |  |  |
|  | П | Дозатор пипеточный одноканальный | ДПОП-1-5005000 | 2 |  |  |
|  | П | Дозатор пипеточный , многоканальный "блек" | ДПМП-8-5-50 | 2 |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф | Аксион | 9 |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф | СР50 | 1 |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф 12 канальный | ЭК 12Т-01-Р-Д | 8 |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф одноканальный | Cardimax FX8222 | 2 |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф | ECG-9620 M | 2 |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф | ECG-96022К | 1 |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф одноканальный | Kenz-ECG 107 | 1 |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф | Shiller | 1 |  |  |
|  |  |  | CARDIOVIT AT-1 |  |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф | Shiller | 3 |  |  |
|  |  |  | CARDIOVIT AT-10 |  |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф | Shiller | 3 |  |  |
|  |  |  | CARDIOVIT AT-101 |  |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф | Shiller | 1 |  |  |
|  |  |  | CARDIOVIT AT-5 |  |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф | Shiller | 2 |  |  |
|  |  |  | CARDIOVIT |  |  |  |
|  |  |  | AT-102 plus |  |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом переносной | ЭК3Т-12-03 Альтон | 3 |  |  |
|  | П МК | Электрокардиограф | Shiller | 1 |  |  |
|  |  |  | CARDIOVIT |  |  |  |
|  |  |  | AT-104 PC |  |  |  |
|  | П МК | Рео-спектр | 3NU | 1 |  |  |
|  | П МК | Комплекс для многосуточного мониторирования (по Холтеру) | "Кардиотехника- | 5 |  |  |
|  |  |  | 07-3/12" |  |  |  |
|  | П МК | Комплекс для многосуточного мониторирования (по Холтеру) | "Кардиотехника- | 11 |  |  |
|  |  |  | 04" |  |  |  |
|  | МК | Аппарат лечение токами | Ультратон ТНЧ10-1 | 2 |  |  |
|  | МК | Аппарат магнитотерапии | Полюс-2М | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат магнитотерапии | Полюс-101 | 3 |  |  |
|  | МК | Аппарат | Рикта-04/4 | 2 |  |  |
|  |  | магнитоинфракрасный лазерный терапевтический |  |  |  |  |
|  | МК | Аппарат лазерной терапии полупроводниковый | Узор-А-2К | 4 |  |  |
|  | МК | Аппарат гальванизатор | Поток-1 | 8 |  |  |
|  | К МК | Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов |  | 1 |  |  |
|  | П К | Бесконтактный тонометр | АТ-550 | 1 |  |  |
|  | П К | Безконтактный тонометр | Reichert 7 | 1 |  |  |
|  | П К | Авторефрактометр | PRK-600 | 1 |  |  |
|  | П К | Авторефрактометр | RC -5000 | 1 |  |  |
|  | П | Термоиндикатор | ФРИДЖ-ТЭГ 2Р | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат | Сокол | 1 |  |  |
|  |  | офтальмологический лазерный |  |  |  |  |
|  | МК | Аппарат лазерный низкоинтенсивный физиотерапевтический | Шатл-Комби | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат лазерной терапии | Атолл-3М | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат магнитотерапевтический | Полимаг-02 | 2 |  |  |
|  | МК | Электростимулятор противоболевой | Магнон-ПРБ | 2 |  |  |
|  | МК | Электростимулятор болевой | ЭСП-01- | 1 |  |  |
|  |  |  | "Вектор-МС" |  |  |  |
|  | МК | Аппарат для УВЧ-70-01 терапии | Стрела | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат для УВЧ-70-01 А терапии |  | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат для УВЧ-80 терапии |  | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат для УВЧ-66 терапии |  | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат низкочастотный импульсный | Инфита-М | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат ультразвуковой терапии | УЗТ-3,04С | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат ультразвуковой терапии | УЗТ-1,01Ф | 4 |  |  |
|  | МК | Аппарат ультразвуковой терапии | УЗТ-1,3,01Ф Мед Теко | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат ультразвуковой терапии | УЗТ-1,07Ф | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат для индуктотермии | ИКВ-4 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат | Рефтон-01 | 1 |  |  |
|  |  | многофункциональный |  |  |  |  |
|  | МК | Аппарат для терапии электросном | ЭС-10-5 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат одноканальный локального воздействия | Градиент-3 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат КВЧ-терапия | Явь-1 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат лазерный терапевтический полупроводниковый двухканальный | Матрикс | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат цифровой ультразвуковой | Acuvista | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат ультразвуковой диагностический | Aloka SSD -4000 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат ультразвуковой диагностический | Aloka SSD -3500 | 4 |  |  |
|  | МК | Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный | Mylab 30 | 1 |  |  |
|  | МК | Система ультразвуковая диагностическая | HD11XE | 1 |  |  |
|  | МК | Система ультразвуковая диагностическая | HD11 | 2 |  |  |
|  | МК | Система ультразвуковая | Affiniti 70 | 1 |  |  |
|  | МК | Система ультразвуковая диагностическая | HD7XЕ | 1 |  |  |
|  | МК | Система ультразвуковая диагностическая | HD11XE | 2 |  |  |
|  | МК | Система ультразвуковая диагностическая | HD15 | 1 |  |  |
|  | МК | Система ультразвуковая диагностическая | CX50 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат ультразвуковой диагностический | IU22 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат ультразвуковой диагностический | М9 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат ультразвуковой диагностический | Flex Focus 1202 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат транскраниальной допплерографии | Sonara | 1 |  |  |
|  | П МК | Электромиограф | VikingQuest | 1 |  |  |
|  | П МК | Пульсоксиметр | MD300C | 2 |  |  |
|  | П МК | Пульсоксиметр | ПО-02-Кардекс | 3 |  |  |
|  | П МК | Пульсоксиметр | Окситест-1 | 2 |  |  |
|  |  | портативный с автономным питанием |  |  |  |  |
|  | П МК | Пульсоксиметр | Pulseox 7500 | 7 |  |  |
|  | П МК | Пульсоксиметр | NPB-190/195 | 2 |  |  |
|  | П МК | Пульсоксиметр | Armed | 39 |  |  |
|  | МК | Дефибриллятор | ДКИ-Н-10 | 7 |  |  |
|  | МК | Дефибриллятор | ДКИ-Н-11 | 3 |  |  |
|  | МК | Дефибриллятор | ДКИ-Н-05 | 3 |  |  |
|  | МК | Дефибриллятор | HEARSTART | 1 |  |  |
|  | МК | Дефибриллятор | Primedic | 5 |  |  |
|  | МК | Дефибриллятор | Defigard 3002 | 1 |  |  |
|  | МК | Дефибриллятор | Defigard 5000 | 1 |  |  |
|  | К МК | Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов |  | 1 |  |  |
|  | П К | Динамометр кистевой |  | 5 |  |  |
|  | МК | Аппарат для местной дарсонвализации | Искра-1 | 1 |  |  |
|  | МК | Электростимулятор офтальмологический | ЭСОМ | 1 |  |  |
|  | МК | Эхоэнцефалоскоп | ЭЭС-12 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат низкочастотный физиотерапевтический | Амплипульс -5Д | 2 |  |  |
|  | МК | Аппарат низкочастотный физиотерапевтический | Амплипульс 5БР | 2 |  |  |
|  | МК | Аппарат низкочастотный физиотерапевтический | Амплипульс -5 | 2 |  |  |
|  | П МК | Монитор | МАР-02- | 2 |  |  |
|  |  | анестезиологические и реаниматологические для контроля ряда физиологических параметров | Кардекс |  |  |  |
|  | П МК | Монитор жизненных функций | модель Propag Encore 202EL | 2 |  |  |
|  | П МК | Монитор пациента | Icard M | 2 |  |  |
|  | П МК | Монитор прикроватный | Ri-vital | 3 |  |  |
|  | П МК | Монитор пациента | infinity | 2 |  |  |
|  | П МК | Монитор пациента | Dash 2000 | 1 |  |  |
|  | П МК | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной | МПР6-03Тритон | 13 |  |  |
|  | П МК | Монитор прикроватный реаниматолога переносной | МПР5-02Тритон | 1 |  |  |
|  | П МК | Монитор пациента | РМ-8000 | 1 |  |  |
|  | П МК | Монитор пациента | Vamos plus | 3 |  |  |
|  | МК | Монитор нервномышечного блока | МНМБ- | 1 |  |  |
|  |  |  | ДИАМАНТ |  |  |  |
|  | МК | Эхоэнцефалоскоп переносной | ЭЭС-12 | 1 |  |  |
|  | П МК | Комплекс компьютерный многофункциональный для | Нейрон-Спектр- | 1 |  |  |
|  |  | исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ | 2 |  |  |  |
|  | П МК | Система | NicoletOne | 1 |  |  |
|  |  | нейродиагностическая модульная |  |  |  |  |
|  | П К | Анализатор концентрации паров этанола | АКПЭ-01 | 29 |  |  |
|  | МК |  |  |  |  |  |
|  | П МК | Аудиометр | АД-226 | 3 |  |  |
|  | П МК | Тимпанометр | GSI | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат искусственной вентиляции легких модель | NPB-760 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат искусственной вентиляции легких | модель Savina | 4 |  |  |
|  | МК | Аппарат наркозный | Fabius Plus | 2 |  |  |
|  | МК | Аппарат наркозный | Fabius | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат наркозный | Fabius Tiro | 4 |  |  |
|  | МК | Аппарат ИВЛ | Monnal T60 | 1 |  |  |
|  | МК | Аппарат ИВЛ | А-ИВЛ/ВВЛ | 4 |  |  |
|  | МК | Аппарат ИВЛ | А-ИВЛп-2/20 | 4 |  |  |
|  | МК | Аппарат ИВЛ | Respironics | 2 |  |  |
|  |  |  | V60/V61 |  |  |  |
|  | МК | Аппарат наркозный | Venar | 2 |  |  |
|  | МК | Аппарат ИВЛ | OSIRIS 3 | 3 |  |  |
|  | МК | Компьютерный томограф | MyRay | 1 |  |  |
|  |  |  | Hiyperion X9 |  |  |  |
|  | МК | Аппарат рентгеновский стоматологический с принадлежностями | My Ray RX DX | 1 |  |  |
|  | МК | Компьютерный томограф | Alexion | 1 |  |  |
|  | МК | Рентгенологическое оборудование (стоматологическое) | Planmeca intra | 1 |  |  |
|  | МК | Рентгенологическое оборудование | Evolution | 1 |  |  |
|  | МК | Рентгенологическое оборудование | TPF3S | 1 |  |  |
|  | МК | Рентгенологическое оборудование | STU | 1 |  |  |
|  | МК | Рентгенологическое оборудование передвижное | Movix 30DR | 1 |  |  |
|  | МК | Литотриптер | Modulith SLX-F2 | 1 |  |  |
|  | МК | Рентгенологическое оборудование (ангиограф) | Allura Xper | 1 |  |  |
|  |  |  | FD20F |  |  |  |
|  | МК | Маммограф | MX-600 | 1 |  |  |
|  | МК | Рентгенологическое оборудование передвижное | Omniscop C9 | 1 |  |  |
|  | П | Дозиметры рентгеновского излучения клинические | ДРК-1 | 3 |  |  |
|  | П | Дозиметры индивидуальные рентгеновского и гаммаизлучения | ДКГ-РМ1610 | 1 |  |  |
|  | МК | Вибротестер |  | 1 |  |  |
|  | П К | Сфигмоманометры ртутные и мембранные, измерители артериального давления и частоты пульса |  | 260 |  |  |
|  | П К | Термометры технические стеклянные | ТТПМ | 1 |  |  |
|  | П К | Динамометры кистевые |  | 5 |  |  |
|  | П К | Манометры избыточного |  | 16 |  |  |
|  |  | давления кислородные КТ |  |  |  |  |
|  |  | 1,5; 1,6;2,5;4,0 |  |  |  |  |
|  | П | Манометры технические КТ 1-2,5 |  | 69 |  |  |
|  | П | Манометры показывающие сигнализирующие КТ 1-2,5 |  | 11 |  |  |
|  | П | Манометры электроконтактные |  | 13 |  |  |
|  | П | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры |  | 14 |  |  |
|  | П К | Термометры манометрические показывающие и регулирующие,термометры биметаллические |  | 1 |  |  |
|  | МК | Электрокардиостимулятор наружный | REOCOR S | 1 |  |  |
|  | П К МК | Сигнализатор паров этанола пороговый | Lion Alcoblow | 1 |  |  |
|  | П МК | Экспресс-коагулометр | КуЛабс | 2 |  |  |
|  |  |  | Электрометр |  |  |  |
|  | МК | Экспресс-анализатор иммунохимический | COBAS H232 | 2 |  |  |
|  | П | Тонометр Маклакова |  | 4 |  |  |
|  | П К | Секундомер |  | 20 |  |  |
|  | П К МК | Тонометр внутриглазного давления через веко портативный | ТГДц-01 ПРА | 2 |  |  |
|  | МК | Монобиноскоп |  | 1 |  |  |
|  | П К | Контактный тонометр транспальпебральный для измерения внутреннего глазного давления | ICARE | 1 |  |  |
|  | П К МК | Набор пробных очковых линз и призм | MSD | 1 |  |  |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | ______________ М.П |