ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка расходного материала и запасных частей для колоноскопа

| № пп | Наименование запасных частей и расходных материалов | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛАТА ПЗС (DW746400) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 2 | С-КРЫШКА (GE308600) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 3 | ДЕРЖАТЕЛЬ БОУДЕНОВ (GE845000) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 4 | ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЬЦО (GH186000) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 5 | СОПЛО (GL886600) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 6 | ЗАГЛУШКА (GE238000) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 7 | ИЗГИБАЕМАЯ ЧАСТЬ (GL903000) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 8 | РУБАШКА (GL903100) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 9 | ПОДСВЕТКА (GL903800) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 10 | ПЛАТА ID - ЧИПА (GL990100) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 11 | ПЛАТА КНОПОК (GN179500) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 12 | О-КОЛЬЦО (GM891700) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 13 | S-КРЫШКА (GL917700) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 14 | А-РЕЗИНА (GR473900) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 15 | СТОПОР (GR517400) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 4 |
| 16 | СТОПОР СОПЛА (GR345200) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 17 | ВИНТ (GR457200) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 2 |
| 18 | РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО (GR457300) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 19 | ВИНТ (GR457900) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 3 |
| 20 | ФИКСАТОР (GS244900) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 2 |
| 21 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (GS900500) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 22 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (GS916500) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 23 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (GS917000) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 24 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (GS918300) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 25 | УПЛОТНИТЕЛЬ (RC043500) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 26 | КАНАЛ ПОДАЧИ ВОДЫ/ВОЗДУХА (RU057400) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 27 | КОЛЬЦО ЗАЩИТНИКА (GR458000) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 28 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КАНАЛ (RU038000) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 29 | ТРУБКА (RU056000) | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Шт. | 1 |
| 30 | КОМПЛЕКТ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ | Полная совместимость с Видеоколоноскопом CF-H180AL, зав.№ 2002093 Olympus, установленным в ООО «Медсервис» | Компл. | 1 |