Техническое задание

Поставка расходного материала к эндоскопическому оборудованию производства Olympus

1) При поставке товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, свидетельства о поверке.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2021 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации

| Наименование | Ед.изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1.Наименование |  |  |
| Емкость | шт | 2 |
| Сосуд для аспирационного материала |  | Наличие |
| Объем | л | Не менее 2 |
| Изготовлен из полисульфона |  | Наличие |
| Автоклавируемый |  | Наличие |
| Совместимость с используемым в ООО «Медсервис» эндоскопическим аспирационным насосом KV-5, производства OLYMPUS |  | Наличие |
| Крышка | шт | 2 |
| Для банки отсоса |  | Наличие |
| С поплавковым механизмом |  | Наличие |
| Совместимость с используемым в ООО «Медсервис» эндоскопическим аспирационным насосом KV-5, производства OLYMPUS |  | Наличие |
| Резервуар для воды | шт | 2 |
| Для использования с источниками света и эндоскопами для подачи воздуха и воды из эндоскопа |  | Наличие |
| Объем емкости | мл | Не менее 170 |
| Совместимость с используемым в ООО «Медсервис» видеогастроскопом GIF –H180, СF-H180AL производства OLYMPUS |  | Наличие |
| Устройство для наложения лигатур | упак | 1 |
| Предназначен для лигирования полипов перед полипэктомией, предотвращает кровотечение |  | Наличие |
| Совместимость с инструментальным каналом | мм | Не менее 2,8 мм |
| Длина инструмента | мм | Не менее 2300 |
| Предзаряженная, готовая к использованию петля (вместе с рукояткой) |  | Наличие |
| Диаметр петли | мм | Не менее 30 |
| Лигирование нейлоновой петлей |  | Наличие |
| Эргономичная встроенная ручка |  | Наличие |
| Область применения: гастроскопия и колоноскопия |  | Наличие |
| Количество в упаковке | шт | Не менее 5 |
| Стерильная упаковка |  | Наличие |
| Совместимость с используемым в ООО «Медсервис» видеогастроскопом GIF –H180, СF-H180AL производства OLYMPUS |  | Наличие |