Техническое задание

Поставка запасных частей  для медицинского оборудования

1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2021 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации

| № п.п | Наименование | Требования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа ксеноновая | Мощность 300W | 1 шт |
| 2 | Кабель высокочастотный биполярный | №506.5860.0 ATMOS RS 221 | 1 шт |
| 3 | Рукоятка с кабелем-монополярным | СУ0086 Valleulab FORSE EZ | 2 упак. (в упаковке не менее 50шт) |
| 4 | Одноразовый пассивный электрод | Е 7507 Valleulab FORSE EZ | 2 упак. (в упаковке не менее 25шт) |
| 5 | Кабель биполярный высокочастотный | Биполярный соединительный кабель для резектоскопов STORZ с МФ-вилкой, 4 метра, может использоваться только с VIO 300 D | 1 шт. |
| 6 | Кабель биполярный высокочастотный | Кабель биполярный высокочастотный №20196-045 ERBE VIO 300D | 4 шт. |