ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания(наличие регистрационного удостоверения).

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1 Предмет договора: Поставка экспресс-тестов (тропонин)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для иммунохроматографического определения Тропонина/Миоглобина/Креанинкиназы-МВ в цельной крови (сыворотке/плазме) человека экспресс методом, 20 кассет/уп) (кат.№ СМА-435)Biopharm AG КНР | Иммунохроматографический тест для качественного определения миоглобина, СК-МВ (креатинкиназы-МВ) и сердечного тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека. Тест предназначен для диагностики инфаркта миокарда (ИМ). Тест-кассета содержит частицы, покрытые антителами к миоглобину; частицы, покрытые антителами к СК-МВ; частицы, покрытые антителами к тропонину I и мембрану с нанесенными на ее поверхность специфическими антителами в виде трех тестовых (отдельно для каждого маркера) и одной контрольной линий. Минимальная определяемая концентрация составляет: 50 нг/мл для миоглобина, 5 нг/мл для СК-МВ и 0,5 нг/мл для тропонина I. Точность определения должна быть не менее 96,2% для миоглобина, 98,8% для СК-МВ, 97,4% для тропонина I. Состав набора: тест-кассета в индивидуальной упаковке, буфер, пипетка одноразовая, инструкция для пользователя. | шт. | 15 |