Техническое задание

Поставка расходного материала для диагностического отделения

1) При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2021 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации

| № п/п | Наименование | Кол-во, ед. изм. | Наименование показателя | Требуемое значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антибактериальный фильтр 0,2 микрон | 20 шт. | Фильтр, имеющий поры 0,2 микрон, предназначен для снижения пирогенности воды и освобождения ее от бактерий без уменьшения скорости потока, материал изготовления – полипропилен, совместимый со встроенной системой фильтрации воды автоматической моечной системы Endoclens NSX | Наличие |