ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка медицинских одноразовых изделий из нетканого материала

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска медицинская, трехслойная, одноразовая | шт. | 50 000 | Маска нестерильная одноразовая, трехслойная на резинке. Материал: гипоаллергенный полипропиленовый нетканый материал. Размер – не менее (17х9,5) см. Носовой фиксатор – наличие. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) – мельтблаун. Сроком годности: не менее 5 лет. |
| 2 | Халат хирургический одноразовый стерильный | шт. | 6 000 | Халат хирургический стерильный одноразовый. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 42 г/м². Рукава с трикотажными манжетами; Ворот на застежке-липучке; На спине – запах; Система завязок на поясе 4 штуки (две внутренние и две наружные). Размер халата: 54-56 длина 140 см и 56-58 длина 140 см (по заявкам Покупателя) Упакован в крафт-пакет. Сроком годности: не менее 3 лет. |
| 3 | Трусы для процедур (колоноскопии) | шт. | 1 500 | Трусы нестерильные процедурные для колонотерапии укороченные с разрезом. Размер 54-56 Длина не менее 38см. Материал – спанбонд. Плотность не менее 25 г/м². Цвет голубой. Сроком годности: не менее 4 лет. |
| 4 | Пеленка влаговпитывающая 60*90 см многослойная, нестерильная | шт. | 3 240 | Пеленка нестерильная одноразовая впитывающая многослойная, с обязательным включением гранул гелевого абсорбента №1. Размер не менее (60х90)±1,0см; Количество слоев материала – не менее 6: 1 - верхний слой - мягкий нетканый материал; 2 - нижний слой – влагонепроницаемая не скользящая пеленка, перекрывающая края впитывающей зоны; 3 и 4 - впитывающий слой - два слоя прессованной целлюлозы; 5 - впитывающий абсорбирующий слой: многослойная распушенная целлюлоза 6. - суперабсорбент, введённый в структуру многослойной распушенной целлюлозы, состоит в сухом состоянии из абсорбирующих гранул в кол-ве не менее 150 ед. на см2 , суперабсорбент при соприкосновении с жидкостью превращает её в гель. Размер гранул суперабсорбентна не более 0,8±0,05мм. Впитываемость салфетки не менее - 1200±50мл. Впитывающая поверхность салфетки разделена на четко выделенные термически скрепленные ячейки для большей фиксации жидкости внутри салфетки. Полимерная пленка обеспечивает полную влагонепроницаемость. Пеленка с суперабсорбентом не токсична, не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей. Сроком годности: не менее 5 лет. |
| 5 | Простыня хирургическая нестерильная 140*200 см, плотность не менее 25г/м². | шт. | 12 000 | Простынь нестерильная одноразовая. Размер – не менее 140х200 см. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 25г/м2 Цвет – голубой. Сроком годности: не менее 4 лет. |
| 6 | Простыня хирургическая стерильная 140*200 см, плотность не менее 42г/м². | шт. | 500 | Простынь стерильная одноразовая. Размер – не менее 140х200 см. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 42г/м2 Цвет – голубой. Сроком годности: не менее 4 лет. |
| 7 | Чехол для шнура и трубок (200*15см спанбонд ламинированный пл.40 г/м2, голубой) стерильно | шт. | 1 000 | Чехол для защиты камерных кабелей стерильный одноразовый. Материал – ламинированный спандбонд Плотность – не менее 40 г/м². Размеры: не менее 15х200 см. Каждый чехол стерильно упакован в индивидуальную упаковку. Сроком годности: не менее 5 лет. |
| 8 | Бахилы низкие нестерильные | пара | 500 | Бахилы одноразовые нестерильные, низкие, на резинке. Материал – спандбонд. Плотность – не менее 25 г/м². Количество в упаковке – не менее 40 пар На размер обуви 38-46. Нестерильные. Сроком годности: не менее 4 лет. |