Техническое задание

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия, либо письмо о том, что данный товар не является изделием медицинского назначения.

Предмет договора: Лот№1 Поставка столов манипуляторных ООО «Медсервис» в 2019 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол манипуляторный ТН-2/2 | шт | 4 | Стол манипуляционный предназначен для транспортировки стерилизационных коробок, медикаментов, расходных материалов и прочих грузов между помещениями медицинского учреждения. Несущая конструкция манипуляционного стола полностью выполнена из нержавеющей стали (ножки из круглой трубы D=28 мм., горизонтальные перекладины из профильной 40х20 мм). Две съемные полки выполнены из листа нержавеющей стали 0,8 мм с бортиком высотой 40 мм. На медицинскую тележку установлены два ящика из нержавеющей стали на направляющих скольжения с пластиковыми вставками для легкого выдвижения. Ручка для толкания встроена в корпус медицинской тележки. На ножках укреплены 4 самоориентирующихся колеса D=125 мм. два из которых с тормозом и 4 противоударных бампера по углам тележки. Размеры, мм: 990х650х950. Расстояние полок от пола: нижней - 210 мм; верхней - 790 мм. Внутренний размер ящиков: 315(ш)х100(в)х460(г) мм. |
| 2 | Стол манипуляторный ТН-2/4 | шт | 1 | Стол манипуляционный предназначен для транспортировки и хранения медикаментов, расходных материалов и прочих медицинских материалов. Несущая конструкция манипуляционного стола полностью выполнена из нержавеющей стали (ножки из круглой трубы D=28 мм., горизонтальные перекладины из профильной 40х20 мм.). Две съемные полки изготовлены из листа нержавеющей стали 0,8 мм с бортиком высотой 40 мм. На медицинскую тележку установлены четыре ящика из нержавеющей стали на направляющих скольжения с пластиковыми вставками для легкого выдвижения. Ручка для толкания встроена в корпус медицинской тележки. На ножках укреплены 4 самоориентирующихся колеса D=125 мм. два из которых с тормозом и 4 противоударных бампера по углам тележки. Размеры, мм: 990х650х950. Расстояние полок от пола: нижней - 210 мм; верхней - 790 мм. Внутренний размер ящиков: 315(ш)х100(в)х460(г) мм. |