ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) ) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

ЛОТ №1: Поставка электротоваров

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № поз. | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный уличный ДКУ-120вт 6400К IP65 | шт | 5 |
| 2 | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный ДСП-36 Вт 2840 Лм 6500K IP65 1190*40*30 мм линейный матовый ULTRACOMPACT Ga | шт | 10 |
| 3 | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х19 4000K 3100Лм призма IP40 | шт | 100 |
| 4 | Лампа линейная | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TLD 18/54-765 G13 дневная | шт | 1000 |
| 5 | Розетка с заземлением | Розетка ЭТЮД наружная с заземлением без шторок белая | шт | 50 |
| 6 | Лампа накаливания | Лампа накаливания ЛОН 60вт Б-230-60-2 Е27 | шт | 300 |
| 7 | Лампа накаливания | Лампа накаливания ЛОН 75вт Б-230-75-2 Е27 | шт | 300 |
| 8 | Стартер | Стартер S10 4-65ВТ 220В одиночное подключение | шт | 100 |
| 9 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная LED зеркальная 8вт E27 R63 белый ОНЛАЙТ | шт | 100 |
| 10 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная LED 12вт 230в, Е27, белый, шар Gauss Elementary | шт | 50 |
| 11 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная LED 20вт 230в Е27 дневной Elementary Gauss | шт | 10 |
| 12 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная LED 8вт 230в, Е27, белый, шар Gauss Elementary | шт | 100 |
| 13 | Кабель силовой | Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1.5 ТРТС (200м) плоский | м | 200 |
| 14 | Кабель силовой | Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 (ок)(N, PE)-0.660 плоский однопроволочный | м | 200 |
| 15 | Кабель | Кабель ПВС 3х0,75 | м | 50 |
| 16 | Провод | Провод ШВЛП 2х0,75 | м | 50 |
| 17 | Розетка накладная | Розетка тройная накладная Schneider Electric Этюд с заземлением, цвет белый | шт | 10 |
| 18 | Перчатки | Перчатки диэлектрические латексные 1кВ | пар | 10 |
| 19 | Набор диэлектрического инструмента | Набор диэлектрического инструмента Стандарт НИИ-01 | шт | 2 |
| 20 | Изолента | Изолента ПВХ черная 19мм 20м Temflex 1300 | шт | 20 |
| 21 | Щит распределительный | Щит распределительный навесной ЩРн-П-8 IP40 пластиковый с заземляющей шиной прозрачная дверь Тусо | шт | 3 |
| 22 | Кабель-канал | Кабель-канал 20x10 | м | 50 |
| 23 | Кабель-канал | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 (80м/уп) | м | 50 |
| 24 | Щит распределительный | Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP41 пластиковый прозрачная дверь | шт | 5 |
| 25 | Вставка плавкая | Вставка плавкая ППН-33 160/100А | шт | 6 |
| 26 | Светильник | Светильник светодиодный ДСП-18 Вт 1400 Лм 4000K IP65 570*60*55 мм матовый соединение в линию UNIVER | шт | 5 |