Техническое задание

- Задание на выполнение работ:

Ремонт пожарной сигнализации  в  терапевтическом отделении № 2, гинекологическом и

ЛОР- отделениях, в терапевтическом отделении № 1

| № | наименование отделений | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Терапевтическое отделение № 2 | Ремонт пожарной сигнализации и ПНР /смета 3-22, 3-22-1) |
| 2 | Гинекологическое и ЛОР- отделение | Ремонт пожарной сигнализации и ПНР /смета 4-22, 4-22-1) |
| 3 | Терапевтическое отделение №1 | Ремонт пожарной сигнализации и ПНР /смета 5-22, 5-22-1) |
| *Особые условия- Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ( Ремонт пожарной сигнализации в помещениях отделения проводится в действующей больнице с круглосуточным пребыванием пациентов с 10.00 до 13.00 и с16.00 -20.00 часов, с перерывом на тихий час с 13-16ч), соблюдением санитарно-гигиенических требований СанПина в медицинских учреждениях). |  |  |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | наименование отделений | Перечень работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терапевтическое отделение № 2 | Ремонт пожарной сигнализации и ПНР /смета 3-22, 3-22-1) | Октябрь 2022 |
| 2 | Гинекологическое и ЛОР- отделение | Ремонт пожарной сигнализации и ПНР /смета 4-22, 4-22-1) | Октябрь 2022 |
| 3 | Терапевтическое отделение №1 | Ремонт пожарной сигнализации и ПНР /смета 5-22, 5-22-1) | Октябрь 2022 |

- Требования к выполнению работ/услуг:

1. Результатом работ является работоспособность средств пожарной сигнализации и  оповещения  при пожаре (далее – Оборудования) путем ремонта Оборудования, соответствующего требованиям технической документации и пожарной безопасности.

Ремонт пожарной сигнализации  проводится  в действующей больнице с круглосуточным пребыванием пациентов с 10.00 до 13.00 и с16.00 -20.00 часов ,  с перерывом на тихий час(перерыв с 13-16ч) с соблюдением санитарно-гигиенических требований СанПина в медицинских учреждениях.

# 2. Ремонтные работы  пожарной сигнализации  в помещениях ООО «Медсервис» должны соответствовать требованиям: Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Своду правил СП 3.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"(НПБ 104-03), НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" РД 25.883; РД 78.145-93.

3. Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности), паспорта на пожарное оборудование с датой не ранее июня 2022года

4. Уровень звука звуковой системы оповещения людей о пожаре должен быть не менее 75 дБА (НПБ 104-03 п.3.16)

5. Монтаж дымовых пожарных извещателей производить на расстоянии не менее 0,5 метра от электросветильников( п.13.3.6 СП 5.13130.2009)

6. Установку дымовых пожарных извещателей производить на несущую конструкцию потолочного покрытия панели типа «АРМСТРОНГ( п.13.3.4 СП5.13130.2009), на расстоянии не менее 1 метра от вентиляционных отверстий( НПБ 88-2001 п.12.19),

7. Индикаторы дымовых пожарных извещателей должны быть направлены в сторону дверей ведущих к выходу из помещений (п.13.3.17 СП5.13130.2009)

8. Установку ручных пожарных извещателей производить на высоте не менее 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 0,75 м от электровыключателей (НПБ 88-2001 п.12.42).

9. Соблюдать условия, качество, объемы и порядок работ, обозначенных в Техническом задании;

4.Требования к исполнителям работ/услуг:

4.1       Организация, имеющая лицензию МЧС России:

- на монтаж, ремонт и техобслуживание  систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре  и их элементов, проведение пуско-наладочных работ

  - Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала.