ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка стоматологических материалов для ортопедии

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адгезив универсальный д/слепочных ложек 10мл C700025 (Универсальный клей для слепочных ложек Universal Tray Adhesive) | Адгезив универсальный для слепочных ложек UNIVERSAL TRAY ADHESIVE (10 мл). упаковка: флакон 10 мл. или эевивалент | шт. | 1 |
| 2 | Зетаплюс набор / Zetaplus зетаплюс 900мл/1,53кг + оранваш L140мл + индурент гель 60мл C100730/C100730 RU (Стомат. оттискной материал Zetaplus + Oranwash L + Indurent Gel(Katalyst)) | Зетаплюс набор / Zetaplus зетаплюс 900мл/1,53кг + оранваш L140мл + индурент гель 60мл C100730/C100730 RU (Стомат. оттискной материал Zetaplus + Oranwash L + Indurent Gel(Katalyst)) или эквивалент | шт. | 4 |
| 3 | Зетаплюс 900мл/1,53кг | Зета плюс (Zeta plus) С-Силикон врачебный, двухфазная техника слепка. Характеристики: высокая начальная текучесть, зеленый цвет, мятный аромат. 1 банка емкостью 900мл (1,53кг) C100610 или эквивалент | шт. | 8 |
| 4 | Indurent Gel(Katalyst)) 60мл | Катализатор для С-силиклнов. 1 тюбик 60мл. С100700 или эквивалент | шт. | 5 |
| 5 | Люксатемп / Luxatemp – Automix Plus A2 110402 | Бис-акриловый материал для изготовления временных коронок. Состав: Стеклонаполнитель в растворе на основе мультифункциональных метилакрилатов; катализаторы, стабилизаторы, добавки. Не содержит метилакрилата и пероксидов. Содержание наполнителя: 43 весовых %= 24об.%, (0,02-1,5мкм). упаковка: 1 картридж 76 г, 15 насадок Automix. Оттенок,А2/ или эквивалент | шт. | 4 |
| 6 | Насадки смешивающие Automix-Tips для Automix Plus 45 шт. 110409 (Насадка смешивающая Automix-Tips) | Пластиковые конусообразные насадки голубого цвета Automix-Tips Blu, смешивающие 10:1, к картриджам LUXATEMP. упаковка: не менее 45шт. или эквивалент | шт. | 1 |
| 7 | Насадки смешивающие Automix-Tips для О-Байт, Силагум AV Bite автомикс розовые 1:1 50шт. 909202 (Насадки смешивающие Automix-Tips) | НАСАДКИ Automix (смешивающие) розовые 1:1, 50шт. или эквивалент | шт. | 2 |
| 8 | О-Байт / O-Bite А-силикон 2 х 50 мл (Оттискный материал O-Bite в картриджах с насадками Automix) | О-Байт (O-BITE) материал для регистрации прикуса на основе А - силикона. упаковка: не менее 2 картриджа по не менее 50 мл, 10 смешивающих насадок и 10 носиков. или эквивалент | шт. | 6 |
| 9 | Силагум / Silagum Light 50мл х 2шт. 909713 (Материал слепочный стомат. оттискной Silagum Light в картриджах с насадками Automix) | Силагум (SILAGUM LIGHT) корригирующий материал на основе А-силикона. Показания: Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок. Преимущества: Отличные свойства гидрофильности, Текучая вязкость. Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации. упаковка: 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих и 12 интраоральных насадок. или эквивалент | шт. | 6 |
| 10 | Силагум / Silagum Putty Soft 262мл(400гр) х 2шт. 909485 (Материал слепочный стомат. оттискный Silagum Putty Soft в банках с насадками MixStar) | Силагум (SILAGUM PUTTY SOFT) проверенный материал для предварительных оттисков с меньшей конечной твердостью. Назначение: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок. упаковка: банки по не менее 262 мл (база+катализатор) или эквивалент | шт. | 8 |
| 11 | Спидекс активатор универсальный / Speedex туба 60мл 4990 (Материал стомат. слепочный Speedex universal activator/универсальный активатор) | СПИДЕКС АКТИВАТОР (Speedex universal activator). Тип материала - полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно-голубого цвета. упаковка: не менее 60 мл. или эквивалент | шт. | 12 |
| 12 | Спидекс база / Speedex Putty силиконовая масса туба 910мл 4970 (Материал стомат. слепочный Speedex Putty/Базовый слой) | СПИДЕКС БАЗА (Speedex putty). Тип материала - полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно - голубого цвета. упаковка: не менее 910 мл или эквивалент | шт. | 6 |
| 13 | Спидекс паста лайт боди / Speedex light body туба 140мл 4980 (Материал стомат. слепочный Speedex light body/Коррегирующий слой низкой вязкости) | СПИДЕКС КОРРЕГИРУЮЩИЙ СЛОЙ Speedex light body материал стоматологический слепочный Спидекс Паста, предназначенная для корригирующего слоя силиконовой слепочной массы. упаковка: не менее 140 мл. или эквивалент | шт. | 12 |
| 14 | ТемпБонд НЕ /TempBond NEтубы база 50гр катализатор 15гр 61085 (Цемент для временной фиксации TempBond NE) | ТЕМП-БОНД NE цемент для временной фиксации, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. упаковка: 1 тюбик базы (не менее 50 г), 1 тюбик катализатора (не менее15 г), 1 блокнот для замешивания. | шт. | 1 |
| 15 | Цемент стеклоион. Фуджи I / Fuji I 1-1 35гр+20мл GC (Цемент стомат. в наборе: набор GC Fuji I 1-1 PKG. в составе: флакон с порошком, флакон с жидкостью, мерная ложка, блок для замешивания) | GC FUJI I 1-1 PKG Стеклоиономерный цемент для постоянного цементирования ортопедических коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок из любых стоматологических сплавов. Порошок - флакон не менее 35 г, жидкость - флакон не менее 20 мл, аксессуары. или эквивалент | шт. | 5 |
| 16 | Ортопринт 500 г | Материалстоматологический слепочный альгинатный 500гр. Арт.С302145 или эквивалент | шт | 12 |
| 17 | штифты пластиковые Юниклип / Uniclip 100шт. (шт.ифты Uniclip пластиковые в отдельных упаковках по 100 шт..) | штифты пластиковые, беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом. Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размер 108 упаковка: не менее 100 штук. или эквивалент | уп | 2 |
| 18 | штифты пластиковые Юниклип / Uniclip 100шт. (шт.ифты Uniclip пластиковые в отдельных упаковках по 100 шт..) | штифты пластиковые, беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом. Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размер 108упаковка: не менее 100 штук. или эквивалент | уп | 2 |
| 19 | Оранваш L140мл | Стомат.оттискной материал Орпнваш L C100600 или эквивалент | шт. | 6 |