Приложение №1 к договору №____________2022  года

Техническое задание

- Задание на выполнение работ:

Ремонт пожарной сигнализации  в стоматологическом отделении

| № | наименование отделений | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | стоматологическое отделение | Ремонт пожарной сигнализации (прокладка кабеля в запотолочном пространстве, установка люков на потолок из ГВЛ, металлорейки для обслуживания АПС), смета 11-22 |
| *Особые условия- Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ присутствуют загромождающие помещение предметы ( Ремонт пожарной сигнализации в помещениях проводится в стоматологическом отделении с лечением пациентов с 08.00 до 20.00 часов в рабочие дни, в субботу с 8.00до 14.00( выходной воскресенье), соблюдением санитарно-гигиенических требований СанПина в медицинских учреждениях). |  |  |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | наименование отделений | Перечень работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | стоматологическое отделение | Ремонт пожарной сигнализации /смета 11-22) | 14 календарных дней с момента заключения договора |

- Требования к выполнению работ/услуг:

1. Результатом работ является работоспособность средств пожарной сигнализации и  оповещения  при пожаре (далее – Оборудования) путем ремонта Оборудования, соответствующего требованиям технической документации и пожарной безопасности.

2. Ремонтные работы  пожарной сигнализации  в помещениях ООО «Медсервис» должны соответствовать требованиям: Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Своду правил СП 3.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"(НПБ 104-03), НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" РД 25.883; РД 78.145-93.

3. Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности), паспорта на пожарное оборудование с датой не ранее сентября 2022года

4. Уровень звука звуковой системы оповещения людей о пожаре должен быть не менее 75 дБА (НПБ 104-03 п.3.16)

5. Монтаж дымовых пожарных извещателей производить на расстоянии не менее 0,5 метра от электросветильников( п.13.3.6 СП 5.13130.2009) на расстоянии не менее 1 метра от вентиляционных отверстий( НПБ 88-2001 п.12.19),установку дымовых пожарных извещателей производить на несущую конструкцию потолочного покрытия панели типа «АРМСТРОНГ( п.13.3.4 СП5.13130.2009), индикаторы дымовых пожарных извещателей должны быть направлены в сторону дверей ведущих к выходу из помещений (п.13.3.17 СП5.13130.2009).Установить люки для обслуживания АПС на потолках из ГВЛ и металлической рейки.

6. Установку ручных пожарных извещателей производить на высоте не менее 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 0,75 м от электровыключателей (НПБ 88-2001 п.12.42).

4.Требования к исполнителям работ/услуг:

4.1       Организация, имеющая лицензию МЧС России:

- на монтаж, ремонт и техобслуживание  систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации при пожаре  и их элементов, проведение пуско-наладочных работ

4.2  Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала.

Инициатор приобретения работ, услуг

Главный инженер     		______________ 		       Р.Ф. Салимов

Исп. Фазлиахметова Ф.З.

Тел.:39-51-41