ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Лот№1  Поставка  расходных материалов для анализатора газов и электролитов крови OPTI CCA-TS (Osmetech, США) для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах: РМ.00К.0007, размер 57 мм х 30 м, для анализаторов электролитов и газов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS, производитель Opti Medical, США | Лента диаграммная из термобумаги рулонная (термобумага 57 мм * 30 м) для анализаторов электролитов и газов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS, производитель Opti Medical, США | шт | 10 |
| 2 | Флаконы с газом № BP7001, для анализаторов электролитов и газов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS, производитель Opti Medical, США | Баллончик с калибровочным газом (Bottle Gas) №BP7001, для анализаторов электролитов и газов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS, производитель Opti Medical, США | шт | 1 |
| 3 | Контрольный материал Controls, OPTI-Check PLUS, TRI-Level №HC 7009, в упаковке 3*10 ампул, для анализаторов электролитов и газов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS, производитель Opti Medical, США | КОНТРОЛИ OPTI-Check PLUS, 3 уровня (высокий, низкий, нормальный уровни), H/газы/электролиты/Glu, (Controls, OPTI-Check PLUS, TRI-Level) №HC 7009, для анализаторов электролитов и газов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS, производитель Opti Medical, США Упаковка: 3*10 ампул. | уп | 1 |
| 4 | Измерительные кассеты типа E-CI (Cassette E-CL) для измерения pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, Cl, в упаковке 25 шт индивидуальных кассет, №BP7559, для анализаторов электролитов и газов крови OPTI CCA, OPTI CCA-TS, производитель Opti Medical, США | Пластиковая кассета, тип «Е-Cl». Использование: для измерения pH, PCO2, PO2, Na+, K+, Cl-, tHb и SO2. Каждая пластиковая кассета содержит буфер и оптические сенсоры. Состав: водный буферный раствор 0,2 мл HEPES- бикарбоната с биоцидами. Упаковка: коробка содержит 25 индивидуально упакованных кассет. | уп | 4 |