ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лотов

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания(наличие регистрационного удостоверения).

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35

Лот№1 Предмет договора: Поставка катетеров Конватек

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 207100910150 Дренажный катетер силиконовый, круглый, CH15 | 207100910150 Дренажный катетер силиконовый, круглый, CH15, с троакаром (10 шт. в уп.), 2233 15 FR круглый цельный BLAKE Drain с изгибающимся троакаром | шт. | 10 |
| 2 | 207101410150 Дренажный катетер силиконовый, плоский, 10 мм | 207101410150 Дренажный катетер силиконовый, плоский, 10 мм, с троакаром (10 шт. в уп.). 2217 10 мм плоский BLAKE Drain с троакаром 3/16 пазы на 3/4 протяжения | шт. | 20 |
| 3 | 13002185 Минивак Устройство дренирующее 30 мл | 13002185 Минивак . Устройство дренирующее 30 мл с дренажом Ульмера СН08 (50 шт. в уп.) | шт. | 10 |
| 4 | 34065185 OP-Flex СенсиПлюс Устройство для интраоперационной аспирации | 34065185 OP-Flex СенсиПлюс Устройство для интраоперационной аспирации. Рукоятка с трубкой (50 шт. в уп.) | шт. | 10 |