Техническое задание

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной

срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

При участии в конкурентном отборе скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания. Проект договора (спецификация) заполняется участником закупки.

Лот№1 Поставка расходного материала

№ п.п.; Наименование Товара (ГОСТ, ТУ); Качественные характеристики; Ед. изм.; Кол-во. 1; Бумага фильтровальная лабораторная Формат 520*600мм, белая; Марка ФС, ГОСТ 12026-76. Формат 520*600мм, белая; кг; 10. 2; Воздуховод полимерный, стерильный, одноразовый, размер №4, длина 110мм; Воздуховод, размер№4,длина 110мм. Изготовлен из медицинского ПВХ, цветной индентификационный код- оранжевый, гладкий атравматичный край трубки ,блок- загубник. Индивидуально упакован.; шт.; 64. 3; Жгут венозный для взрослых - 45±2 см, ширина ленты 2,5 см; Жгут венозный для взрослых - 45±2 см, ширина ленты 2,5 см; шт.; 217. 4; Загубники для ФГДС одноразовые; Загубник стандартный одноразовый в комплекте с пеленкой одноразовой 30х40см. предназначен для предотвращения закусывания гибких эндоскопов всех типов с диаметром тубуса до 17мм. при проведении фиброэзофаго-гастродуоденоскопии.; шт.; 3500. 5; Зонд желудочный 20G, длина зонда 110±2 см (тип Левина); Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры: 20G,; шт.; 27. 6; Зонд желудочный 22G, 24G (тип Левина); Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры 22G, 24G розовые; шт.; 313. 7; Зонд желудочный 32G.; Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры: 32G.; шт.; 7. 8; Зонд желудочный одноразовый стерильный №34; Зонд желудочный одноразовый стерильный №34; шт.; 4. 9; Игла подключичная Сельдингера 16G; Игла подключичная Сельдингера 16G; шт.; 185. 10; Игла спинальная; игла спинальная Spinex предназначена для пункции субарахноидального пространства размер 22G чёрная , 24G фиолетовый; шт.; 350. 11; Канюли назальные стерильные в п\э упаковке; Предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода, стерильная, для одноразового использования, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, длина трубки для присоединения к кислородной магистрали 2 м; шт.; 200. 12; Катетер внутривенный (периферический)18G, 20G, 22G, 24G; Катетер внутривенный периферический предназначен для длительного введения медикаментов в периферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали, размеры 18G, 20G, 22G,24G; шт.; 5827. 13; Катетер инъекционный; Катетер инъекционный с портом №16G; шт.; 300. 14; Катетер инъекционный; Катетер инъекционный с портом №18G; шт.; 300. 15; Катетер для вливаний; Катетер для вливаний (бабочка) №23G; шт.; 200. 16; Катетер Нелатона (CH\FR10, CH\FR12, CH\FR14, CH\FR16); катетер Нелатона урологический (мужской 40см) стерильный. Одноразовый предназначен для кратковременной катеризации мочевого пузыря размеры (CH\FR10, CH\FR12, CH\FR14, CH\FR16); шт.; 1170. 17; Набор для катетеризации подключичных и яремных вен, стерильный, КПРВ Медсил/Россия; : Набор катетер с J-образным металлическим проводником с иглой, дилататором размеры (1,2 х 0,6 - 0,4); (1,4 х 0,8 - 0,6); (1,6 х 1,0 - 0,8); (1,8 х 1,2 - 1,0); (2,1 х 1,4 - 1,2); (2,3 х 1,6 - 1,4); Уп.; 20. 18; Катетер Фолея двухходовой (CH/FR14, CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20, CH/FR22, CH/FR24, CH/FR26, CH/FR28); Урологический катетер Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера (CH/FR14, CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20, CH/FR22, CH/FR24, CH/FR26, CH/FR28); шт.; 1000. 19; Катетер Фолея трехходовой (CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20, CH/FR22, CH/FR24, CH/FR26, CH/FR28); урологический катетер Фолея 3-х ходовой предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря размер по шкале Шарьера CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20, CH/FR22,CH/FR24,CH/FR26,CH/FR28; шт.; 400. 20; Кружка Эсмарха одноразовая Стерильная; Стерильная, индивидуальная упаковка, предназначена для одноразового использования, изготовлена из прозрачного полиэтилена, трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного термолабильного поливинилхлорида ,емкость кружки 1500 или 1750 мл, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл.; шт.; 379. 21; МАГИСТРАЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ (для контраста) однократного применения по ту РБ 05838972.007-95 тип ПИ 1,5*1,5; МАГИСТРАЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ (для контраста) однократного применения по ту РБ 05838972.007-95 тип ПИ 1,5*1,5; шт.; 900. 22; Мочеприемник прикроватный о/р; мочеприемник прикроватный объем 1000 мл, предназначен для сбора мочи, снабжен клапаном против обратного тока мочи, изготовлен из прозрачного поливинилхлорида, стерильный, длина трубки 90 см.; шт.; 370. 23; Иглы инъекционные стерильные одноразовые 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый; Иглы инъекционные стерильные одноразовые 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый; шт.; 16450. 24; Иглы инъекционные стерильные одноразовые 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый,; Иглы инъекционные стерильные одноразовые 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый,; шт.; 17002. 25; Иглы инъекционные стерильные одноразовые 24G*1 (0,55*25 мм), 23G*1 (0,6*25,30 мм); Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 24G*1 (0,55*25 мм) цвет фиолетовый, 23G*1 (0,6*25,30 мм) цвет темно синий (по заявке заказчика); шт.; 900. 26; Одноразовый наконечник к кружке Эсмарха взрослый размер 8,0х160 мм; Наконечник для кружки Эсмарха стерильный одноразовый взрослый размер 8,0х160 мм изготовлен из полипропилена, предназначен для промывания полостей организма человека; шт.; 2362. 27; Перчатки полиэтиленовые; Перчатки полиэтиленовые HDPE прозрачные 100 шт./пакет размер М; шт.; 3000. 28; Повязка для фиксации канюль (лейкопластырь фикс медицинский 6*8); Стерильная повязка для фиксации канюль 6*8 см; шт.; 4380. 29; Устройство для активного дренирования 250 см3; устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном вместимостью 250 см3; шт.; 155. 30; Устройство для активного дренирования 500 см3; устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном вместимостью 500 см3; шт.; 150. 31; Устройство для ирригоскопии (детское); Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний стерильное одноразовое в детский комплект входит: наконечник диаметр 16 мм, зажим, прозрачная трубка длина 1560 мм; шт.; 250. 32; Шприц Жане; шприц Жане 150 мл инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный,предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента; шт.; 600. 33; Электроды для ЭКГ одноразовые 48*50 мм 50 шт. в упаковке; ЭКГ электроды с твердым гелем для длительного мониторинга Электроды Вспененный материал с "быстрым" твердым гидрогелем, размер 48 мм х 50 мм, в упаковке 50 шт .; шт.; 1500. 34; Флакон пеницилиновый с крышкой; Флакон пенициллиновый (стекло) с крышкой (резиновой); шт.; 2000. 35; Набор для плевральной пункции Набор для плеврального дренирования, исп.1 МИМ; Состав комплекта • игла пункционная (тонкостенная, срез укорочен 1,8 х 80 мм); шприц (объем 50 мл); • кран трехходовый ; • трубка соединительная (имеется резьбовое соединение); • пакет для сбора жидкости (объем 2 л).; шт.; 30. 36; Шпатель деревянный о/р стерильный; Шпатель медицинский деревянный (для языка) стерильный для осмотра полости рта, изготовлен из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм упакован в индивидуальную стерильную упаковку; шт.; 32250. 37; Трубка силиконовая внутренний диаметр 5 мм наружный 8 мм одноканальная; Трубка силиконовая медицинская ТСМ, внутренний диаметр 5мм наружный 8мм одноканальная; м; 155. 38; ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ МЕДИАГЕЛЬ СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ; 5 л канистра, 1 л флакон - по заявке заказчика; л; 500. 39; Катетер женский СН1818 см REF02020185 Словакия; размер по шкале Шарьера, СН – 18, длина - 180 мм, внешний диаметр – 6 мм, размерный ряд по цвету – красный; шт.; 40. 40; Тест - полоски Ширмера; Тест-полоски Tear Strips (Tear Flo) к тесту Ширмера полоски, произведенные из особенной фильтрованной бумаги 0.5 см шириной при длине 4-5 см.1 упак./100 штук; упак.; 1. 41; Катетер Пеццера; Катетер Пеццера №32; шт.; 20. 42; Катетер Пеццера; Катетер Пеццера №35; шт.; 20. 43; 150462 Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для удаления сшивающих скрепок Premium extractor; Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты для удаления сшивающих скрепок Premium extractor; шт.; 30. 44; Трехходовой запорный кран (синий, липидо) стерильный CK-FLEX; Устройство для регулирования направления инфузионных потоков. Краник трехходовой инфузионный состоит из прозрачного корпуса с тремя соединениями (тип «Луер», «Луер-Лок»). Материалом изготовления изделия является медицинский пластик.; шт.; 500. 45; Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрасный однократного применения №6 левый; Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрасный однократного применения №6 левый; шт.; 50. 46; Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрасный однократного применения №6 правый; Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрасный однократного применения №6 правый; шт.; 50. 47; Устройство для многократного отбора (жидких) медикаментов SPIKE (Мини-Спайк):с воздушным фильтром - цвет крышки зеленый/Индия; Мини-Спайк - Канюля аспирационная для забора и инъекции лекарственных средств в мультидозные флаконы. Плотно прилегающая, защелкивающаяся крышка; шт.; 300.