ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка стоматологических материалов для ортопедии

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адгезив универсальный д/слепочных ложек 10мл C700025 (Универсальный клей для слепочных ложек Universal Tray Adhesive) | Адгезив универсальный для слепочных ложек UNIVERSAL TRAY ADHESIVE (10 мл). упаковка: флакон 10 мл. | упак. | 2 |
| 2 | Зетаплюс набор / Zetaplus зетаплюс 900мл/1,53кг + оранваш L140мл + индурент гель 60мл C100730/C100730 RU (Стомат. оттискной материал Zetaplus + Oranwash L + Indurent Gel(Katalyst)) | Зетаплюс набор / Zetaplus зетаплюс 900мл/1,53кг + оранваш L140мл + индурент гель 60мл C100730/C100730 RU (Стомат. оттискной материал Zetaplus + Oranwash L + Indurent Gel(Katalyst)) | упак. | 12 |
| 3 | Зетаплюс 900мл/1,53кг ) | Зета плюс (Zeta plus) С-Силикон врачебный, двухфазная техника слепка. Характеристики: высокая начальная текучесть, зеленый цвет, мятный аромат. 1 банка емкостью 900мл (1,53кг) C100610 | упак. | 8 |
| 4 | Indurent Gel(Katalyst)) 60мл | Катализатор для С-силиклнов. 1 тюбик 60мл. С100700 | упак. | 8 |
| 5 | Люксатемп / Luxatemp 76гр 15 насадок (Люксатемп) A1 110585 | Бис-акриловый материал для изготовления временных коронок. Состав: Стеклонаполнитель в растворе на основе мультифункциональных метилакрилатов; катализаторы, стабилизаторы, добавки. Не содержит метилакрилата и пероксидов. Содержание наполнителя: 43 весовых %= 24об.%, (0,02-1,5мкм). упаковка: 1 картридж 76 г, 15 насадок Automix. Оттенок А1,А2,A3 (в зависимости от выбора заказчика). Люксатемп (Luxatemp Fluorescence) | упак. | 2 |
| 6 | Насадки смешивающие Automix-Tips для Automix Plus 45 шт. 110409 (Насадка смешивающая Automix-Tips) | Пластиковые конусообразные насадки голубого цвета Automix-Tips Blu, смешивающие 10:1, к картриджам LUXATEMP. упаковка: не менее 45шт. | упак. | 2 |
| 7 | Насадки смешивающие Automix-Tips желтые 1:1 для Силагум, Хонигум, Люксакор 50 шт. 909200 (Насадки смешивающие Automix-Tips) | НАСАДКИ Automix смешивающие, желтые 1:1, к материалам слепочным SILAGUM, HONIGUM, LUXACORE. упаковка: не менее 50 шт. | упак. | 4 |
| 8 | Насадки смешивающие Automix-Tips для О-Байт, Силагум AV Bite автомикс розовые 1:1 50шт. 909202 (Насадки смешивающие Automix-Tips) | НАСАДКИ Automix (смешивающие) розовые 1:1, 50шт | упак. | 2 |
| 9 | О-Байт / O-Bite А-силикон 2 х 50 мл (Оттискный материал O-Bite в картриджах с насадками Automix) | О-Байт (O-BITE) материал для регистрации прикуса на основе А - силикона. упаковка: не менее 2 картриджа по не менее 50 мл, 10 смешивающих насадок и 10 носиков. | упак. | 8 |
| 10 | Релайн стандарт набор / Reline Standart Pack 80гр+15мл+50мл жидкость GC (набор GC RELINE STANDARD PACKAGE) или аналог | RELINE STANDARD PACK - Материал для жесткой перебазировки съёмных протезов в клинических условиях. Материал для прямой жесткой перебазировки полных и частичных съёмных протезов. Свойства и преимущества Работа в присутствии пациента, прямая и простая перебазировка ∙ Не вызывает раздражения слизистых полости рта Минимальное тепловыделение при отверждении, приятный запах и вкус. Окончательная обработка через 5 мин 30 сек от начала замешивания. упаковка: флакон с порошком не менее 80г., флакон с жидкостью не менее 50 мл, флакон с бондинговым агентом не менее 15 мл, аксессуары. Или аналог. | упак. | 1 |
| 11 | Силагум / Silagum Light 50мл х 2шт. 909713 (Материал слепочный стомат. оттискной Silagum Light в картриджах с насадками Automix) | Силагум (SILAGUM LIGHT) корригирующий материал на основе А-силикона. Показания: Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок. Преимущества: Отличные свойства гидрофильности, Текучая вязкость. Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации. упаковка: 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих и 12 интраоральных насадок. | упак. | 10 |
| 12 | Силагум Моно / Silagum Mono 50мл х 2шт. 909718 (Материал слепочный стомат. оттискный Silagum Mono в картриджах с насадками MixStar) | Силагум (SILAGUM MONO) монофазный А-силиконовый оттискный материал. Показания: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок, функциональные оттиски. Преимущества: отображение мельчайших деталей, благодаря превосходным реологическим качествам, удобное и точное внесение с помощью интраоральных насадок, стабильность формы в полости рта и в оттискной ложке, легкий мятный запах у материала в тубах. упаковка: не менее 2 картриджа не менее 50 мл, не менее 12 насадок, не менее12 интраоральных насадок. | упак. | 4 |
| 13 | Силагум / Silagum Putty Soft 262мл(400гр) х 2шт. 909485 (Материал слепочный стомат. оттискный Silagum Putty Soft в банках с насадками MixStar) | Силагум (SILAGUM PUTTY SOFT) проверенный материал для предварительных оттисков с меньшей конечной твердостью. Назначение: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок. упаковка: банки по не менее 262 мл (база+катализатор) | упак. | 8 |
| 14 | Спидекс активатор универсальный / Speedex туба 60мл 4990 (Материал стомат. слепочный Speedex universal activator/универсальный активатор) | СПИДЕКС АКТИВАТОР (Speedex universal activator). Тип материала - полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно-голубого цвета. упаковка: не менее 60 мл. | упак. | 20 |
| 15 | Спидекс база / Speedex Putty силиконовая масса туба 910мл 4970 (Материал стомат. слепочный Speedex Putty/Базовый слой) | Тип материала - полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно - голубого цвета. упаковка: не менее 910 мл | упак. | 8 |
| 16 | Спидекс паста лайт боди / Speedex light body туба 140мл 4980 (Материал стомат. слепочный Speedex light body/Коррегирующий слой низкой вязкости) | СПИДЕКС КОРРЕГИРУЮЩИЙ СЛОЙ Speedex light body материал стоматологический слепочный Спидекс Паста, предназначенная для корригирующего слоя силиконовой слепочной массы. упаковка: не менее 140 мл. | упак. | 20 |
| 17 | ВК 287 Индикатор для окклюзионных контактов / Arti-Spray 75мл синий (Средство стомат. для определения прикуса: индикатор для окклюзионных контактов) | АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ №ВК 287 универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов, в виде спрея. Легко дозируется и образует тонкий слой краски, легко удаляемый водой. упаковка: 75 мл, цвет синий. | упак. | 1 |
| 18 | ТемпБонд НЕ /TempBond NEтубы база 50гр катализатор 15гр 61085 (Цемент для временной фиксации TempBond NE) | ТЕМП-БОНД NE цемент для временной фиксации, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. упаковка: 1 тюбик базы (не менее 50 г), 1 тюбик катализатора (не менее15 г), 1 блокнот для замешивания. | упак. | 2 |
| 19 | Ортопринт/Ortoprint 500 гр. С302145/С302145 (Материал стоматологический слепочный) | Представляет собой мелкодисперсный многокомпонентный порошок, который нужно смешать с водой в установленной пропорции для получения оттискной массы. | упак. | 24 |
| 20 | Мерон/Meron порошок 35 гр жидкость 15 гр 1086 (пломбировочный материал) | Meron – стеклоиономерный цемент (стеклополиалкеноатный цемент) для постоянной фиксации ортопедических конструкций, отличается незначительной растворимостью в полости рта и незначительной кислотной нагрузкой. Применяется для фиксации коронок, мостов, вкладок, накладок, штифтов и ортодонтических колец. | упак. | 10 |
| 21 | штифты пластиковые Юниклип / Uniclip 100шт. (шт.ифты Uniclip пластиковые в отдельных упаковках по 100 шт..) | штифты пластиковые, беззольные пины для изготовления культевых вкладок. Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом. Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Выгорают полностью, без окалины. Размеры 108/208/308/110/210/310 (в зависимости от заявки заказчика). упаковка: не менее 100 штук. голубые, белые, жёлтые по 3уп | упак. | 9 |