ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка материалов для терапевтической стоматологии

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба "Ангидрин" | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба. Предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов, а также для очистки протезных поверхностей перед фиксацией. Форма выпуска: Жидкость 20 мл | шт. | 10 |
| 2 | Микроаппликаторы Clean+Safe 100шт (Микроаппликатор стоматологический Clean + Safe® одноразовый) | Микроаппликаторы Clean+Safe 100шт (Микроаппликатор стоматологический Clean + Safe® одноразовый). Упаковка 100шт. Размер Regular, Fine, Ultrafine (в зависимости от выбора заказчика). Пластиковый микроаппликатор для нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. | упк | 200 |
| 3 | Бумага артикуляционная для окклюзивных контактов голубая | Бумага артикуляционная для окклюзионных контактов голубая 71мкм THIN BLUE. Упаковка:12 книжечек по 12 листов тонкая | упк | 5 |
| 4 | Валики медицинские стоматологические хлопковые | ВАЛИКИ медицинские стоматологические - для формирования удобной «рабочей зоны» вокруг нужного зуба, произведены из 100% хлопка, обладают повышенной гигроскопичностью, приобретают контур внутренней полости рта, не содержат волокон вискозы и целлюлозы, не прилипают к слизистой, сохраняют форму, будучи влажными, 1см*3,8см. упаковка: не менее 2000 шт. | упк | 4 |
| 5 | Инструмент стоматологический эндодонтический Mani Gates Drills 6 шт. | Корневое сверло машинное Mani Gates Drills. Длина рабочей части со стержнем 32 мм. упаковка не менее 6шт.. Размер в зависимости от выбора заказчика Корневое сверло машинное Mani Gates Drills. Механический инструмент предназначенный для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы - для расширения устья и верхней трети корневого канала. Расширитель – состоит из хвостовика с помощью которого инструмент фиксируется в угловом наконечнике, длинного тонкого металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций). Инструмент изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали. Рабочая часть инструмента короткая, копьеобразной формы с неагрессивным (нережущим) кончиком. | упк | 30 |
| 6 | Гель для протравления дентина и эмали "Травекс-37" 3х3,5гр | ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОТРАВЛЕНИЯ дентина и эмали. Упаковка: не менее 3 шприцев по не менее 3,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. ТРАВЕКС-37. Гель для протравления эмали и дентина, содержит 37% фосфорной кислоты высшей квалификации, содержит антибактериальный компонент - цетилпиридин хлорид. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Упаковка: не менее 3 шприцев по не менее 3,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации | упк | 2 |
| 7 | Гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта "Гиалудент Гель" 2,5мл 2шт | Гиалудент гель метронидазолом и хлоргексидином для лечения и профилактики пародонта,упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. Гель содержит метронидазол и хлоргексидин. Показания:- антисептическая обработка пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для более эффективного восстановления тканей: - антисептическая и профилактическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей:- средство для улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта:- лечебное и профилактическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта.Состав: гиалуронат натрия; хлоргексидин; метронидазол; трилон Б; вода дистиллированная; хлорбензиловый спирт. упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. | упк | 10 |
| 8 | Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации "Девит-Арс" | Девит-АРС паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации упаковка: 3 гр | шт. | 1 |
| 9 | Нон-Арсеник паста для девитализации пульпы 6,5гр (Материал стомат. для девитализации пульпы зуба "Нон арсеник") | Нон-Арсеник паста для девитализации пульпы 6,5гр (Материал стомат. для девитализации пульпы зуба "Нон арсеник") без мышьяка | шт. | 1 |
| 10 | Материал для временных пломб "Дентин-паста" ВЛАДМИВА | Дентин паста материал для временных пломб, упаковка: не менее 50 гр Цитрон. Временный пломбировочный материал, для покрытия лекарственного препарата в полости зуба при лечении кариеса. Материал изготовлен на основе порошка цинксульфатного цемента с добавлением отдушек, красителей и пастообразователя. | шт. | 8 |
| 11 | Материал стоматологический для удаления зубных отложений Detartrine Z | Детартрин-Z, материал стоматологический для удаления стоматологических отложений. Паста для снятия зубного камня. упаковка не менее 45гр | шт. | 4 |
| 12 | Иглы карпульные Nipro 1уп/100шт евро, Япония (Иглы дентальные в миллиметрах) | Иглы стоматологические одноразовые (карпульные). Инструмент для введения карпульной анестезии. Характеристики: Трехгранная заточка острия и скругленная режущая кромка защищающая десну. Индикация скоса иглы. Силиконовое покрытие, обеспечивающее безболезненную инъекцию, а также возможность повторной инъекции. Длина 25мм не менее 100 шт. | упк | 20 |
| 13 | Прокладочный материал Ionosit Baseliner | Ионосит представляет собой светоотверждаемый стеклоиономерный композиционный цемент для прокладок, расширенного запечатывания фиссур и пломбирования небольших кариозных дефектов. упаковка: шприц не менее 0,33 грамм 20 шт/уп | упк | 1 |
| 14 | Материал стоматологический на основе гидроокиси кальция для лечения пульпита и всех форм периодонтита зубов Кальсепт | Паста на основе гидроокиси кальция для лечения пульпита и периодонтита зубов. Шприц (2г) + пластиковые канюли | шт. | 12 |
| 15 | Средство вяжущее стоматологическое для обработки корневых каналов, при капиллярном кровотечении "Капрамин" , Жидкость 30 мл | Жидкость применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии камней, а также для обработки корневых каналов при кровотечении из канала. Жидкость не менее 30 мл | шт. | 1 |
| 16 | Концентрат для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами, Срок годности рабочего раствора-1сут, Упаковка не менее 2,5л, Orotol Plus | Концентрат для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами. Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе ЧАС. Средство должно обладать утвержденными режимами:- Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом наличие режима с интервалом времени экспозиции от 40 минут до 70 минут обязательно, а рабочий раствор средства, в интервале указанных допустимых экспозиций (40 минут - 70 минут), должен содержать не менее 0,085% ЧАС. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя–3года; во вскрытой упаковке –3мес. Срок годности рабочего раствора-1сут. упаковка не менее 2,5л. | шт. | 2 |
| 17 | Набор стоматологический бондинговый LuxaBond-Total Etch 212384 | набор стоматологический бондинговый. LuxaBond-Total ETCH. 3 х5мл, гель для травл.2мл щеточки 2х25шт. | упк | 1 |
| 18 | Материал пломбировочный стоматологический LuxaCore Z - Dual | Композитный материал премиум класса для восстановления культи зуба, толщина слоя 20 мкм. 2х9гр в шприцах с насадками | упк | 2 |
| 19 | Паста гидроксида кальция стоматологическая пломбировочная Metapex | Метапекс - паста гидроксида кальция стоматологическая пломбировочная, паста в шприце 2*2,2 г. | упк. | 3 |
| 20 | Наконечники для пылесоса, однораз, | Эвакуаторы для аспирации слюны и фракций одноразовые (наконечники для пылесоса), длина: 15 см ±1см , диаметр: 1 см ±0,5см. В упаковке: не менее 100 шт. | упк | 10 |
| 21 | Наконечники для аспирации слюны и фракции | Наконечник для аспирации слюны и фракции, изготовленный из нетоксичного материала ПВХ, длиной-150мм, диаметром - 6,5 мм. упаковка не менее 100шт. | упк | 30 |
| 22 | Зубная нить Superfloss 50м (Зубная нить Superfloss) | ЗУБНАЯ НИТЬ, вощеная,упаковка: не менее 50 м. | упк, | 1 |
| 23 | Нить ретракционная Ultrapak Cord | Нить ретракционная, размеры #000; #00-по2шт; длина 244см. Ультрапак. Нить ретракционная плетеная, пропитанная. | шт. | 4 |
| 24 | Н-файлы / H-Files 6шт | Корневой бурав ручной H-File MANI или VDW GmbH. 25мм №15. Одна упаковка содержит 6 шт | упк | 20 |
| 25 | Материал стоматологический для обработки каналов перед пломбированием Parcan | Паркан материал стоматологический для обработки каналов перед пломбированием. Флакон не менее 250 мл раствора Материал стоматологический для обработки каналов перед пломбированием. Стабилизированный раствор с 3% содержанием гипохлорита натрия, подготовка корневых каналов к пломбированию. | шт. | 2 |
| 26 | Поли-панели из бумажных листов для смешивания на них пломбировочных, слепочных и других материалов | ПОЛИ-ПАНЕЛЬ для замешивания пломбировочных и слепочных масс., Размер: 60ммХ60мм, упаковка 100 листов | упк | 10 |
| 27 | Порошок Эр Фло Софт/Air Flow Soft 200г DV-071/A (Порошок стомат. AIR-FLOW SOFT: DV-071/A) | Порошок стоматологический для отбеливания зубов на основе глицина. Средний размер частиц – 65 мкм. Комплект поставки: флакон 200 г. Air-Flow Soft Малоабразивный, мелкодисперсный порошок для технологии Air-Flow (или эквивалент) на основе глицина. | шт. | 1 |
| 28 | Материал стоматологический - паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов "Пульпосептин" | Пульпосептин паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов. упаковка: тюбик с пастой не менее 10 г. | шт. | 2 |
| 29 | Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ" | ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ. Размер рабочей части 30 мм, упаковка не менее 500 шт. | упк | 1 |
| 30 | К-римеры / K-Reamer 6шт | Дрильбор ручной Reamers. Mani или VDW GmbH. 25мм №10,15-по 20уп. Одна упаковка содержит 6 шт. Mani или VDW GmbH | упк | 40 |
| 31 | САЛФЕТКИ ДЕЗЕНФИЦИРУЮЩИЕ ДИСПОДЕНТ, СМЕННЫЙ БЛОК | Салфетки для дезинфекции и чистки обладают широким спектром действия.Салфетки: - Одновременно дезинфицируют и чистят - Могут использоваться для всех типов поверхностей Никаких специальных условий хранения, как, например, для огнеопасных жидкостей. Не требуется предварительная чистка поверхности Салфетки не содержащат СПИРТ, альдегидов, хлора, фенолов и галогенов. СОСТАВ РАСТВОРА САЛФЕТОК DISPODENT: Бензалкония хлорид, Дидецилдиметиламмония хлорид, полигексаметиленбигуанид, гидрохлорид, нонилфенилэтоксилат, кокамидопропил бетаин, лимонная кислота, ароматизатор. упаковка сменный блок 200шт. | упк | 20 |
| 32 | Салфетки (нагрудники) 500шт 330х450мм Кристидент | САЛФЕТКИ нагрудники для пациентов. Размер: не менее 330 х 445 мм. упаковка: не менее 500 шт. | упк | 8 |
| 33 | Материал вспомогательный для терапевтической стоматологии: Septo-Pack | Септопак материал вспомогательный для терапевтической стоматологии, Баночка, содержащая не менее 60 г пасты. | шт. | 4 |
| 34 | СДР / SDR Syringe Refill шприцы 1гр х 10шт 60603011 (Материал стомат. жидкотекучий композитный SDR для пломбирования объемных полостей боковых зубов в шприцах | Пломбировочный материал для прямого внутриротового внесения в одном универсальном цвете. Обладает свойствами самовыравнивания, совместим с любыми адгезивными системами. Снижает риск постоперационной чувствительности. Является однокомпонентным, фтор – содержащим, светоотверждаемым, рентгеноконтрастным композитным реставрационным материалом. Он показан для использования в качестве основы (базы) при реставрации полостей класса I и II. По манипуляционным характеристикам является типичным «текучим» композитом, но может вноситься порцией толщиной до 4 мм с минимальным полимеризационным стрессом. Состав: 10 шприцев, аппликаторы 60шт | упк | 1 |
| 35 | ТРИЛОКС СПРЕЙ 0,75л | Трилокс дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, обязательно содержащее в составе смесь пропиловых спиртов, ЧАС, третичных аминов и гуанидинов. Средство должно обладать утвержденными режимами: дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 3 минут до 6 минут, а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 22,1% спиртов и не менее 0,017% аминов, а также не менее 0,034% гуанидинов, не менее 0,17% ЧАС. Срок годности средства 3года. упаковка: флакон-спрей не менее 0,75л. | шт. | 10 |
| 36 | Штифты эндоканальные абсорбирующие бумажные (Absorbent Paper Points) | штифты стоматологические бумажные. Размер № 40; 45-80ассорти-по10 конусность 02. упаковка не менее 200шт | упк | 20 |
| 37 | Штифты эндоканальные гуттаперчевые (Gutta Percha Points) Медента | штифты стоматологические гуттаперчевые. Конусность: 0,2; размер №30,40-по10. упаковка не менее 120шт. Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; | упк | 20 |
| 38 | ШТИФТЫ стекловолоконные LuxaPost (Easy post), конусная форма | Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, рентгенконтрастность, предварительно силанизированные, конусная форма атравматична к тканям зуба, высокая эстетика. упаковка: не менее 5 штифтов одного размера, Размер: 1,25 мм, 1,5мм, 1,375мм -по 5уп либо №1,№2 0,8мм упаковка 10 шт.Дентсплай | упк | 15 |
| 39 | Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов "Эвгенат" | Жидкость для распломбирования цинкоксид - эвгеноловых паст. Состав: тимол, изоамилацетат, тетрахлорэтилен. упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | шт, | 4 |
| 40 | Гель для химического расширения корневых каналов зубов "ЭДЕТАЛЬ" | Эдеталь гель для химического расширения каналов зубов. упаковка: не менее 5мл. Гель для расширения корневых каналов с пенящимся эффектом. упаковка: шприц с гелем не менее 5мл | шт, | 2 |
| 41 | Материал стоматологический для пломбировки каналов Endomethasone N НАБОР ЦЕМЕНТ И ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ | Эндометазон N (Endomethasone N) Septodont DS049N материал стоматологический для пломбировки каналов.упаковка: (порошок не менее 14 г + жидкость не менее 10 мл). | упк | 4 |
| 42 | Материал стоматологический для пломбировки каналов Endomethasone N ПОРОШОК ДЛЯ ПЛОМБ КОРНЕВ КАНАЛОВ | Эндометазон N материал стоматологический для пломбировки каналов. упаковка: порошок 14 г. | упк | 2 |
| 43 | Омнихрома блокер / Omnichroma BLOCKER шприц 4,0г арт 10115 | дополнительный композитный материал, устраняющий оптическое влияние темноты полости рта и излишнюю прозрачность реставраций при восстановлении обширных сквозных дефектах передних зубов. Шприц 4,0г арт 10115 TOKUYAMA DENTAL, Япония | упк | 7 |
| 44 | Омнихрома / Omnichroma шприц 4,0г арт 10114 | композитный материал, который подходит для зубов любого оттенка от А1 до D4. хроматическая технология «структурного цвета» позволяет отказаться от предварительного определения оттенка зуба пациента.шприц 4,0г арт 10114 TOKUYAMA DENTAL, Япония | упк | 7 |
| 45 | Эстелайт Балк Филл Флоу /Estelaite Bulk Fill Floy шприц A2 (3г) 12712 TOKUYAMA DENTAL, Япония | композитный материал Эстелайт Балк Филл Флоу /Estelaite Bulk Fill Floy шприц A2 (3г).Толщина слоя может достигать 4-х миллиметров.Высокая прочность, устойчивость к истиранию и низкий процент усадки. Время полимеризации 10 секунд. | упк | 2 |
| 46 | Эстелайт Юниверсал Флоу/ Estelite Universal Flow High L шприц 3г OPA2 высок 13854 TOKUYAMA DENTAL, Япония | композитный материал Эстелайт Юниверсал Флоу/ Estelite Universal Flow High L шприц 3г OPA2 высок 13854.Толщина слоя может достигать 4-х миллиметров.Высокая прочность, устойчивость к истиранию и низкий процент усадки. Время полимеризации 10 секунд. | упк | 5 |
| 47 | Эстелайт Юниверсал Флоу/ Estelite Universal Flow Medium L шприц 3г OPA3 средний 13866 TOKUYAMA DENTAL, Япония | композитный материал Эстелайт Юниверсал Флоу/ Estelite Universal Flow Medium L шприц 3г OPA3 средний 13866 .Толщина слоя может достигать 4-х миллиметров.Высокая прочность, устойчивость к истиранию и низкий процент усадки. Время полимеризации 10 секунд. | упк | 5 |
| 48 | Эстелайт Юниверсал Флоу/ Estelite Universal Flow Super Low L шприц 3г А3 сверхнизкий 13873 TOKUYAMA DENTAL, Япония | композитный материал Эстелайт Юниверсал Флоу/ Estelite Universal Flow Super Low L шприц 3г А3 сверхнизкий 13873.Толщина слоя может достигать 4-х миллиметров.Высокая прочность, устойчивость к истиранию и низкий процент усадки. Время полимеризации 10 секунд. | упк | 7 |