ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, регистрационное удостоверение, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания. К рассмотрению принимаются заявки с инструментом Российских производителей.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка медицинского инструментария Российского производства

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара | Единица измерения | Количество, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ПО СИМПСУ | ЗЕРКАЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ПО СИМПСУ ЗМ-54 Ложкообразное влагалищное зеркало. Предназначено для осмотра шейки матки. Длина 190 мм , длина рабочей части 95 + 2 мм, ширина 28+ 2 мм Медицинский инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркировка нанесена на нерабочую часть. Товар соответствует ГОСТу 19126-79, и ГОСТу 30208-94, изготовлен из коррозионностойкой нержавеющей стали марки 40Х13, содержание хрома 13%, количество углерода – 0,35…0,44% ГОСТ 5632-72. Твердость по Роквеллеру 51-56 HRC. Изделие устойчиво к циклу обработке состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки по МУ -287-113 МЗ РФ от 30.12.1998 г. Поставляемый товар соответствует гигиеническим требованиям и сопровождается документами, удостоверяющими его качество. | шт. | 3 |
| 2 | НОЖНИЦЫ МЕДИЦ. ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ С 1 ОСТР КОНЦОМ | НОЖНИЦЫ МЕДИЦ. ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ С 1 ОСТР КОНЦОМ Н-70 Ножницы медицинские армированные твердым сплавом с одним острым концом для рассечения биологических тканей при хирургических вмешательствах, главным образом тогда, когда для разреза вначале надо проколоть ткань Ножницы, изогнутые по ребру: (ножницы Рихтера) - хирургические ножницы с рабочими концами, изогнутыми под углом 25-30град к оси симметрии инструмента Длина 140мм, длина рабочей части - 50 мм | шт. | 2 |
| 3 | РЕФЛЕКТОР ЛОБНЫЙ | РЕФЛЕКТОР ЛОБНЫЙ приспособление для освещения отраженным светом полостей уха, носа, глотки и гортани, представляющее собой круглое вогнутое зеркало с центрально расположенным отверстием, с жестким обручем для крепления на голове.Упаковка по ГОСТ 12301-81 должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя инструмента, указание страны происхождения | шт. | 2 |
| 4 | ДИССЕКТОР СРЕДНИЙ | ДИССЕКТОР СРЕДНИЙ Д-8 Хирургический инструмент в виде зажима, предназначенный для тупого разделения тканей при их препаровке и выделении трубчатых органов, а также для временного пережатия кровеносных сосудов, протоков и захвата лигатур при хирургических вмешательствах. Ручки прямые. Общая длина 200 мм. Материал изготовления - медицинская сталь, марка стали 40Х13, имеет повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 21293-93,ГОСТ 30208-94 . Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ 19126-2007, с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения на каждом инструменте. Маркировка должна быть нанесена на нерабочую часть инструмента механическим, либо электроэрозионным, либо другим способом, обеспечивающим четкость маркировки. Поставка немаркированной продукции недопустима. Маркировка должна сохраняться и оставаться разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструмента. Инструмент должен быть упакован в потребительскую тару согласно ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12302-83. Индивидуальная упаковка должна содержать следующую информацию: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение и (или) наименование инструмента. | шт. | 2 |
| 5 | ЗАЖИМ "МОСКИТ " ПРЯМОЙ | ЗАЖИМ "МОСКИТ " ПРЯМОЙ З-33 Зажимный медицинский инструмент с кремольерой поверхностного использования. Зажим с кремальерой относится к категории зажимных инструментов, основное назначение которых на некоторое время пережать кровеносный сосуд или небольшой участок ткани, не повреждая ее. Обладают хорошими пружинящими свойствами, достигаемыми в результате специальной термической обработки. Зажимный медицинский инструмент гемостатический, сведение рабочей части которого осуществляется встречным движением двух шарнирно-соединенных половин с кремальерой, прямой . Сведенные рабочие губки плотно прилегаю друг к другу Наличие поперечных насечек (зубчиков) на рабочих частях обеспечивает максимально надежное удержание захваченной области ткани без выскальзывания. Общая длина 152 мм Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали, марки плотностью не хуже 40Х13. Инструмент имеет четкую маркировку, содержащую: номер инструмента или его обозначение, товарный знак предприятия-изготовителя, наименование страны-производителя. Маркировка нанесена на нерабочую часть инструмента механическим, либо электроэрозионным, либо другим способом, обеспечивающим четкость маркировки. Поставка немаркированной продукции недопустима. Маркировка сохраняется и остается разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструмента. Инструмент упакован в потребительскую тару согласно ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12302-83. Индивидуальная упаковка содержит следующую информацию: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение и (или) наименование инструмента. Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев, зазубрин. Рабочие части должны свободно сдвигаться-раздвигаться в пределах рабочего диапазона Выдерживает многократную термическую обработку при соблюдении правил эксплуатации изделия | шт. | 17 |
| 6 | ЗАЖИМ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ ( З -38) | ЗАЖИМ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ ( З -38) Зажимный медицинский инструмент с кольцевыми ручками для фиксации в руке 32*27мм Rochester-Ochsner прямой , общая длина 195мм, длина рабочей части 60мм, толщина губок рабочей части 3*5мм, сведение рабочей части которого осуществляется встречным движением двух шарнирно-соединенных половин с кремальерой. Применяется для фиксации операционного белья к брюшине. Материал изготовления - Медицинская сталь, марка стали , твердостью не менее 40Х13, имеет гладкую без повреждений, заусенцев и трещин поверхность и повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 30208-94,ГОСТ 21241-89. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ 19126-2007 с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя и прилагается с поставкой).Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 24 |
| 7 | ЗАЖИМ ЗУБЧАТЫЙ ИЗОГНУТЫЙ З-42 | ЗАЖИМ ЗУБЧАТЫЙ ИЗОГНУТЫЙ З-42 Зажимный медицинский инструмент с кремольерой поверхностного использования. Зажим с кремальерой относится к категории зажимных инструментов, основное назначение которых на некоторое время пережать кровеносный сосуд или небольшой участок ткани, не повреждая ее. Обладают хорошими пружинящими свойствами, достигаемыми в результате специальной термической обработки. Зажимный медицинский инструмент гемостатический, сведение рабочей части которого осуществляется встречным движением двух шарнирно-соединенных половин с кремальерой, изогнутый. Сведенные рабочие губки плотно прилегаю друг к другу Наличие поперечных насечек (зубчиков) на рабочих частях обеспечивает максимально надежное удержание захваченной области ткани без выскальзывания. Общая длина 270 мм Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали, марки плотностью не хуже 40Х13. Инструмент имеет четкую маркировку, содержащую: номер инструмента или его обозначение, товарный знак предприятия-изготовителя, наименование страны-производителя. Маркировка нанесена на нерабочую часть инструмента механическим, либо электроэрозионным, либо другим способом, обеспечивающим четкость маркировки. Поставка немаркированной продукции недопустима. Маркировка сохраняется и остается разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструмента. Инструмент упакован в потребительскую тару согласно ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12302-83. Индивидуальная упаковка содержит следующую информацию: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение и (или) наименование инструмента. Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев, зазубрин. Рабочие части должны свободно сдвигаться-раздвигаться в пределах рабочего диапазона Выдерживает многократную термическую обработку при соблюдении правил эксплуатации изделия | шт. | 4 |
| 8 | ЗАЖИМ ЗУБЧАТЫЙ ПРЯМОЙ З-32 | ЗАЖИМ ЗУБЧАТЫЙ ПРЯМОЙ З-32 З зажимный медицинский инструмент с кремальерой поверхностного использования. Зажим с кремальерой относится к категории зажимных инструментов, основное назначение которых на некоторое время пережать кровеносный сосуд или небольшой участок ткани, не повреждая ее. Обладают хорошими пружинящими свойствами, достигаемыми в результате специальной термической обработки. Зажимный медицинский инструмент гемостатический, сведение рабочей части которого осуществляется встречным движением двух шарнирно-соединенных половин с кремальерой, прямой. Сведенные рабочие губки плотно прилегаю друг к другу Наличие поперечных насечек (зубчиков) на рабочих частях обеспечивает максимально надежное удержание захваченной области ткани без выскальзывания. Общая длина 198 мм Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали, марки плотностью не хуже 40Х13. Инструмент имеет четкую маркировку, содержащую: номер инструмента или его обозначение, товарный знак предприятия-изготовителя, наименование страны-производителя. Маркировка нанесена на нерабочую часть инструмента механическим, либо электроэрозионным, либо другим способом, обеспечивающим четкость маркировки. Поставка немаркированной продукции недопустима. Маркировка сохраняется и остается разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструмента. Инструмент упакован в потребительскую тару согласно ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12302-83. Индивидуальная упаковка содержит следующую информацию: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение и (или) наименование инструмента. Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев зазубрин. Рабочие части должны свободно сдвигаться-раздвигаться в пределах рабочего диапазона Выдерживает многократную термическую обработку при соблюдении правил эксплуатации изделия | шт. | 13 |
| 9 | ЗАЖИМ К/О "МОСКИТ " ИЗОГНУТЫЙ | ЗАЖИМ К/О "МОСКИТ " ИЗОГНУТЫЙ З-37 Зажимный медицинский инструмент с кремальерой поверхностного использования. Зажим с кремальерой относится к категории зажимных инструментов, основное назначение которых на некоторое время пережать кровеносный сосуд или небольшой участок ткани, не повреждая ее. Обладают хорошими пружинящими свойствами, достигаемыми в результате специальной термической обработки. Зажимный медицинский инструмент гемостатический, сведение рабочей части которого осуществляется встречным движением двух шарнирно-соединенных половин с кремальерой, изогнутый. Сведенные рабочие губки плотно прилегаю друг к другу Наличие поперечных насечек (зубчиков) на рабочих частях обеспечивает максимально надежное удержание захваченной области ткани без выскальзывания. Общая длина 196 мм Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали, марки плотностью не хуже 40Х13. Инструмент имеет четкую маркировку, содержащую: номер инструмента или его обозначение, товарный знак предприятия-изготовителя, наименование страны-производителя. Маркировка нанесена на нерабочую часть инструмента механическим, либо электроэрозионным, либо другим способом, обеспечивающим четкость маркировки. Поставка немаркированной продукции недопустима. Маркировка сохраняется и остается разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструмента. Инструмент упакован в потребительскую тару согласно ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12302-83. Индивидуальная упаковка содержит следующую информацию: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение и (или) наименование инструмента. Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев, зазубрин. Рабочие части должны свободно сдвигаться-раздвигаться в пределах рабочего диапазона Выдерживает многократную термическую обработку при соблюдении правил эксплуатации изделия | шт. | 14 |
| 10 | ЗАЖИМ К/О ПРЯМОЙ | ЗАЖИМ К/О ПРЯМОЙ З-31 Зажимный медицинский инструмент гемостатический, сведение рабочей части которого осуществляется встречным движением двух шарнирно-соединенных половин с кремальерой, прямой. Общая длина 200 мм Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали, марки плотностью не хуже 40Х13. Рабочая часть инструмента смыкается по всей длине, единственный зубец одной губки входит между двумя зубцами второй губки, образуя плотно сомкнутый замок. Наличие поперечных насечек (зубчиков) на рабочих частях обеспечивает максимально надежное удержание захваченной области ткани без выскальзывания. Инструмент имеет четкую маркировку, содержащую: номер инструмента или его обозначение, товарный знак предприятия-изготовителя, наименование страны-производителя. Маркировка нанесена на нерабочую часть инструмента механическим, либо электроэрозионным, либо другим способом, обеспечивающим четкость маркировки. Поставка немаркированной продукции недопустима. Маркировка сохраняется и остается разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструмента. Инструмент упакован в потребительскую тару согласно ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12302-83. Индивидуальная упаковка содержит следующую информацию: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение и (или) наименование инструмента. Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев зазубрин. Рабочие части должны свободно сдвигаться-раздвигаться в пределах рабочего диапазона Выдерживает многократную термическую обработку при соблюдении правил эксплуатации изделия | шт. | 4 |
| 11 | ЗАЖИМ КРОВООСТ ИЗОГНУТЫЙ | ЗАЖИМ КРОВООСТ ИЗОГНУТЫЙ З-53 Зажимный медицинский инструмент с кремольерой поверхностного использования. Зажим с кремальерой относится к категории зажимных инструментов, основное назначение которых на некоторое время пережать кровеносный сосуд или небольшой участок ткани, не повреждая ее. Обладают хорошими пружинящими свойствами, достигаемыми в результате специальной термической обработки. Зажимный медицинский инструмент гемостатический, сведение рабочей части которого осуществляется встречным движением двух шарнирно-соединенных половин с кремальерой, изогнутый. Сведенные рабочие губки плотно прилегаю друг к другу Наличие поперечных насечек (зубчиков) на рабочих частях обеспечивает максимально надежное удержание захваченной области ткани без выскальзывания. Общая длина 158 мм Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали, марки плотностью не хуже 40Х13. Инструмент имеет четкую маркировку, содержащую: номер инструмента или его обозначение, товарный знак предприятия-изготовителя, наименование страны-производителя. Маркировка нанесена на нерабочую часть инструмента механическим, либо электроэрозионным, либо другим способом, обеспечивающим четкость маркировки. Поставка немаркированной продукции недопустима. Маркировка сохраняется и остается разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструмента. Инструмент упакован в потребительскую тару согласно ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12302-83. Индивидуальная упаковка содержит следующую информацию: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение и (или) наименование инструмента. Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев, зазубрин. Рабочие части должны свободно сдвигаться-раздвигаться в пределах рабочего диапазона Выдерживает многократную термическую обработку при соблюдении правил эксплуатации изделия | шт. | 14 |
| 12 | ЗАЖИМ С КРЕМАЛЬЕРОЙ ( З -113) | опер блок ЗАЖИМ С КРЕМАЛЬЕРОЙ ( З -113) Зажимный медицинский инструмент с кремольерой используется в операционном блоке во время операций. Зажим с кремальерой для операционного белья относится к категории зажимных инструментов, основное назначение которых на некоторое время сжать небольшой участок операционного белья, не повреждая ее. Обладают хорошими пружинящими свойствами, достигаемыми в результате специальной термической обработки. Зажимный медицинский инструмент гемостатический, сведение рабочей части которого осуществляется встречным движением двух шарнирно-соединенных половин с кремальерой, изогнутый. Общая длина 146±2 мм | шт. | 24 |
| 13 | ЗОНД ПУГОВЧАТЫЙ С РУЧКОЙ 3Н-14 | ЗОНД ПУГОВЧАТЫЙ С РУЧКОЙ 3Н-14 Хирургический зонд в виде стержня, заканчивающегося утолщениями сферической формы. Обычно изготавливается из мягких металлов, что позволяет зонду придавать нужные изгибы Пуговчатый зонд применяется при исследовании каналов и полостей Длина не менее 200мм и не более 210 мм*. Диаметр рабочей части 1,5мм. Изготавливается из качественной медицинской стали, которая выдерживает многократные стерилизации | шт. | 20 |
| 14 | ЗОНД ПУГОВЧАТЫЙ С РУЧКОЙ 3Н-15 | ЗОНД ПУГОВЧАТЫЙ С РУЧКОЙ 3Н-15 Хирургический зонд в виде стержня, заканчивающегося утолщениями сферической формы. Обычно изготавливается из мягких металлов, что позволяет зонду придавать нужные изгибы Пуговчатый зонд применяется при исследовании каналов и полостей Длина не менее 200мм и не более 210 мм*. Диаметр рабочей части 2,0 мм. Изготавливается из качественной медицинской стали, которая выдерживает многократные стерилизации | шт. | 20 |
| 15 | ЗОНД ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЖЕЛОБОВАТЫЙ | ЗОНД ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЖЕЛОБОВАТЫЙ ЗН-35 Односторонний металлический зонд V-образной формы в поперечном сечении используется как проводник режущего инструмента, защищающий от повреждения данным инструментом глубжележащей ткани. Желобоватый зонд применяется при исследовании глубоких ран, полостей и свищевых ходов, а также для безопасного рассечения собственной фасции и апоневроза, где используется в качестве защитного инструмента. Основной конструктивной особенностью зонда является углубление в виде желоба по длине. Наличие желоба придает изделию дополнительную прочность, определяет прямолинейность движения режущего инструмента при рассечении собственной фасции или апоневроза, а также выполняет защитную функцию для глубжележащих тканей от ятрогенного повреждения при рассечении собственной фасции или апоневроза. Ручка, имеющая форму миртового листа, может быть использована для приподнимания кончика языка перед рассечением короткой уздечки. Длина не менее 140мм и не более 145 мм*. Изготавливается из прочной и качественной медицинской стали, которая выдерживает многократные стерилизации. | шт. | 5 |
| 16 | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЙ | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЙ И-10-2 Инструмент зажимной хирургический, предназначенный для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. Рабочая часть инструмента имеет фиксирующую крестообразную насечку. Кремальера расположена на протяжении рукояток. Общая длина изделия 200 мм. Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев зазубрин. При сложении рабочие губки должны плотно прилегать друг к другу и не оставлять просветов. Материал изготовления – Медицинская сталь, марка стали плотностью не менее 40Х13 по шкале Роквелла , имеет повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 30208-94,ГОСТ 21241-89. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ 19126-2007 с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя и прилагается с поставкой).Наличие сертификата | шт. | 6 |
| 17 | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ С ТВЕРДОСПЛАВЛЕНЫМИ ВСТАВКАМИ | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ С ТВЕРДОСПЛАВЛЕНЫМИ ВСТАВКАМИ И-10-29 Инструмент зажимной хирургический с твердосчплавными пластинами, предназначенный для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. Рабочая часть инструмента имеет фиксирующую крестообразную насечку. Кремальера расположена на протяжении рукояток. Общая длина изделия 200 мм. Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев зазубрин. При сложении рабочие губки должны плотно прилегать друг к другу и не оставлять просветов. Материал изготовления – Медицинская сталь, марка стали плотностью не менее 40Х13 по шкале Роквелла , имеет повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 30208-94,ГОСТ 21241-89. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ 19126-2007 с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя и прилагается с поставкой).Наличие сертификата | шт. | 4 |
| 18 | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ СОСУДИСТЫЙ | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ СОСУДИСТЫЙ И-25 специальный медицинский инструмент, который используется при операциях на сосудах. Изделие применяется для проведения иглы с шовным материалом сквозь мягкие ткани при создании надёжных и аккуратных соединений. Материал изготовления – Медицинская сталь.Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ 19126-2007 с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя и прилагается с поставкой).Наличие сертификата | шт. | 3 |
| 19 | КОРНЦАНГ прямой Щ-20-1, длина 260 мм | КОРНЦАНГ прямой Щ-20-1, длина 260 мм Зажимный медицинский инструмент с овальными губками с насечками, сведение рабочих частей которого осуществляется встречным движением двух шарнирно-соединенных половин с кремальерой для манипуляций с медицинскими материалами, предметами и инструментами, прямой , по GROSS (автор) прямой 260мм, кольца для фиксации в руке 35*30мм. Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев зазубрин. При сложении рабочие губки должны плотно прилегать друг к другу и не оставлять просветов. Материал изготовления - Медицинская сталь, марка стали плотностью не менее 40Х13, имеет повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 30208-94,ГОСТ 21241-89. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ 19126-2007 с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя и прилагается с поставкой).Наличие сертификата соответствия и регистрация РФ | шт. | 23 |
| 20 | КРЮЧОК 4-Х ЗУБЫЙ ОСТРЫЙ ( К - 25) | КРЮЧОК 4-Х ЗУБЫЙ ОСТРЫЙ (К - 25) Хирургический инструмент, применяемый в хирургии во время операций для расширения и удержания краев раны, фиксации плотных тканей. Длина не менее 180мм и не более 220мм Изготавливается из прочной и качественной медицинской стали,которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дезсредствами | шт. | 10 |
| 21 | опер блок КРЮЧОК 4-Х ЗУБЫЙ ТУПОЙ ( К-28) | КРЮЧОК 4-Х ЗУБЫЙ ТУПОЙ ( К-28) Хирургический инструмент, применяемый в хирургии во время операций для расширения и удержания краев раны, фиксации плотных тканей. Длина не менее 180мм и не более 220мм Изготавливается из прочной и качественной медицинской стали,которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дезсредствами | шт. | 10 |
| 22 | КРЮЧОК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПО ФАРАБЕФУ | КРЮЧОК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПО ФАРАБЕФУ К-14 Предназначены для расширения и удержания краев раны или фиксации плотных тканей при хирургической операции. Длина не менее 125мм. И не более 135мм. Изготавливается из прочной и качественной медицинской стали, которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дез. средствами | шт. | 20 |
| 23 | КЮРЕТКА | Для выскабливания слизистой оболочки матки (КЮ-4) | шт. | 5 |
| 24 | КЮРЕТКА | Для выскабливания слизистой оболочки матки (КЮ-5) | шт | 5 |
| 24 | НОЖНИЦЫ | Н-23 общая длина 160 мм Двухлезвийный режущий медицинский инструмент с кольцевыми ручками для разделения мягких тканей и медицинских материалов встречным движением рабочих частей, шарнирный, прямой, c одним острым концом | шт. | 2 |
| 25 | НОЖНИЦЫ ГЛАЗНЫЕ ТУПОКОНЕЧНЫЕ | Ножницы Н-42 вертикально изогнутые (ТОЛЬКО Н-42), Н-42-1 не подходят | шт. | 8 |
| 26 | НОЖНИЦЫ Д/РАССЕЧ. МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ГЛУБОКИХ ПОЛОСТЯХ | НОЖНИЦЫ Д/РАССЕЧ. МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ГЛУБОКИХ ПОЛОСТЯХ Н-8 . Хирургический инструмент для рассечения биологических тканей в глубине операционной раны, должен иметь два изогнутых тупых конца, длина не менее двухсот тридцати миллиметров. Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92. На инструменте обязательное наличие клейма, производителя Инструменты должны быть изготовлены из высоколигированной нержавеющей стали. Индивидуальная упаковка каждого инструмента по ГОСТ 12301-81 должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя инструмента, указание страны происхождения | шт. | 6 |
| 27 | НОЖНИЦЫ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ПРЯМЫЕ | НОЖНИЦЫ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ПРЯМЫЕ Н-33-1 Двухлезвийный режущий медицинский инструмент с кольцевыми ручками для разделения мягких тканей и медицинских материалов встречным движением рабочих частей, шарнирный, прямой, c двумя острыми концами , общая длин 140мм, рабочая часть 59мм кольца для фиксации в руке 32*27мм. Материал изготовления - медицинская сталь, марка стали 40Х13, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 21293-93,ГОСТ 30208-94 . Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев и зазубрин. При сложении рабочие лезвия должны плотно прилегать друг к другу и не оставлять просветов. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ 19126-2007, с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения на каждом инструменте.. Маркировка должна быть нанесена на нерабочую часть инструмента механическим, либо электроэрозионным, либо другим способом, обеспечивающим четкость маркировки. Поставка немаркированной продукции недопустима. Маркировка должна сохраняться и оставаться разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструмента. Инструмент должен быть упакован в потребительскую тару согласно ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12302-83. Индивидуальная упаковка должна содержать следующую информацию: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение и (или) наименование инструмента. Обязательное наличие инструкции о медицинском инструменте на русском языке. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев. Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 15 |
| 28 | НОЖНИЦЫ СОСУДИСТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИЗОГНУТ | НОЖНИЦЫ СОСУДИСТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИЗОГНУТ Н-123 Сосудистые ножницы имеют удлиненные бранши и укороченную режущую поверхность. Их применяют там, где по каким-либо причинам невозможно использование скальпеля (например, при разрезании не натянутых тканей или когда необходимо сделать разрез на определенную глубину, не затрагивая подлежащие слои). Длина 230 мм. Материал изготовления - медицинская сталь, марка стали 40Х13, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 21293-93,ГОСТ 30208-94 . Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев и зазубрин. При сложении рабочие лезвия должны плотно прилегать друг к другу и не оставлять просветов. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС | шт. | 13 |
| 29 | НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ ПРЯМЫЕ | НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ ПРЯМЫЕ Н-6 Двухлезвийный режущий медицинский инструмент с кольцевыми ручками для разделения мягких тканей и медицинских материалов встречным движением рабочих частей, шарнирный, прямой , тупоконечный , общая длин 170мм, рабочая часть 59мм кольца для фиксации в руке 32*27мм. Материал изготовления - медицинская сталь, марка стали 40Х13, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 21293-93,ГОСТ 30208-94 . Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев и зазубрин. При сложении рабочие лезвия должны плотно прилегать друг к другу и не оставлять просветов. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ 19126-2007, с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения на каждом инструменте. Маркировка должна быть нанесена на нерабочую часть инструмента механическим, либо электроэрозионным, либо другим способом, обеспечивающим четкость маркировки. Поставка немаркированной продукции недопустима. Маркировка должна сохраняться и оставаться разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструмента. Инструмент должен быть упакован в потребительскую тару согласно ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12302-83. Индивидуальная упаковка должна содержать следующую информацию: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение и (или) наименование инструмента. Обязательное наличие инструкции о медицинском инструменте на русском языке. Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев. Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 8 |
| 30 | НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ | НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ Н-143 Ножницы из армированного твёрдого сплава для рассечения тканей во время операционного вмешательства и работы в условиях перевязочной. Более твердый состав инструмента обеспечивает длительную эксплуатацию и меньшую подверженность износ режущей части. Длина 125 мм. | шт. | 7 |
| 31 | НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ | НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ Н-236 Двухлезвийный режущий медицинский инструмент с кольцевыми ручками для разделения мягких тканей и медицинских материалов встречным движением рабочих частей, шарнирный, прямой, c двумя острыми концами , общая длина не менее 160 не более 170мм*, рабочая часть не менее 58мм не более 60 мм* кольца для фиксации в руке не менее 32х27мм*. Изготавливаются из прочной и качественной медицинской стали, которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дезсредствами. | шт. | 8 |
| 32 | НОЖНИЦЫ Н 238 | НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНО-ИЗОГНУТЫЕ Н-238 только ножницы Н-238 аналоги не подходят. Ножницы хирургические вертикально-изогнутые Н-238 Используется для рассечения биологических тканей при хирургических вмешательствах, главным образом тогда, когда для разреза вначале надо проколоть ткань. Двухлезвийный режущий медицинский инструмент с кольцевыми ручками для разделения мягких тканей и медицинских материалов встречным движением рабочих частей, шарнирный, вертикально-изогнутый, c двумя острыми концами , общая длина не менее 140 не более 150мм*, рабочая часть не менее 45мм не более 50 мм* кольца для фиксации в руке не менее 32х27мм*. Изготавливаются из прочной и качественной медицинской стали, которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дезсредствами. | шт. | 20 |
| 33 | Ножницы Н-289 - | НОЖНИЦЫ С ОДНИМ ОСТРЫМ КОНЦОМ ВЕРТИКАЛЬНО-ИЗОГНУТЫЕ Н-289 Ножницы хирургические вертикально-изогнутые Н-289 только ножницы Н 289 аналоги не подходят (Используется для рассечения биологических тканей при хирургических вмешательствах, главным образом тогда, когда для разреза вначале надо проколоть ткань. Двухлезвийный режущий медицинский инструмент с кольцевыми ручками для разделения мягких тканей и медицинских материалов встречным движением рабочих частей, шарнирный, вертикально-изогнутый, c одним острым концом , общая длина не менее 140 не более 150мм*, рабочая часть не менее 45мм не более 50 мм* кольца для фиксации в руке не менее 32х27мм*. Изготавливаются из нержавеющей стали, которая выдерживает многократные стерилизации и обработку дезсредствами. | шт. | 10 |
| 34 | ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ | ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ, 200 ММ П-220 Анатомический зажимный медицинский инструмент V-образной формы для удержания органов и тканей, а также для манипуляций с медицинскими материалами, предметами и инструментами при незначительных нагрузках, сосудистый. Общая длина не менее 199 мм и не более 201 мм*, ширина рабочей части не менее 2,4 мм и не более 2,6 мм*, с прямыми губками и атравматической нарезкой. Изготовлен из высоколегированной стали, которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дезсредствами. | шт. | 15 |
| 35 | ПИНЦЕТ ЛАПЧАТЫЙ ( П-83) | ПИНЦЕТ ЗУБЧАТО-ЛАПЧАТЫЙ П-83 Зубчатолапчатый зажимный медицинский инструмент V-образной формы, для удержания плотных тканей (сухожилий, кожи), а также игл и лигатур . Общая длина 150мм, ширина рабочей части 5,5 мм, Инструмент должен быть новым, хорошо отполирован и не иметь заусенцев и зазубрин. Материал изготовления – Медицинская сталь, марка стали плотностью не менее 40Х13, имеет повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 30208-94,ГОСТ 21241-89. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ 19126-2007 с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя и прилагается с поставкой).Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ | шт. | 10 |
| 36 | Пинцет с атравматической нарезкой ПМ-26, длина 150 мм | Пинцет с атравматической нарезкой ПМ-26, длина 150 мм Пинцет анатомический имеет широкое применение в медицине. Служит вспомогательным универсальным медицинским инструментом. Используется во время операций при фиксировании легкоранимых тканей и в постоперационный период при перевязке и снятии швов. Пластины пинцета сделаны из коррозионностойкой стали в виде двух рычагов, соединённых друг с другом в одном конце (в точке опоры), разведенных и зауженных - в противоположном. На концах пластины имеют неглубокие поперечные насечки - рабочая зона пинцета. При смыкании пластин пинцет пружинит. Гладко обтекаемая поверхность позволяет снизить возможность загрязнения. Пинцет устойчив к различным механическим воздействиям, дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. Для продления срока эксплуатации при обработке пинцета не рекомендуется применять грубые щетки и скребки. При образовании каких-либо повреждений, инструмент необходимо заменить, для соблюдения профилактических мер безопасности, а также правил гигиены. Необходимо избегать ударов и падения пинцета. Характеристики: • Применение – общемедицинское; • Состав - нержавеющая сталь; • Общая длина - 150 мм; • Ширина рабочей зоны – 1,5 мм; | шт. | 4 |
| 37 | Пинцет с атравматической нарезкой ПМ-28, длина 150 мм | Пинцет с атравматической нарезкой ПМ-28, длина 150 мм Пинцет анатомический имеет широкое применение в медицине. Служит вспомогательным универсальным медицинским инструментом. Используется во время операций при фиксировании легкоранимых тканей и в постоперационный период при перевязке и снятии швов. Пластины пинцета сделаны из коррозионностойкой стали в виде двух рычагов, соединённых друг с другом в одном конце (в точке опоры), разведенных и зауженных - в противоположном. На концах пластины имеют неглубокие поперечные насечки - рабочая зона пинцета. При смыкании пластин пинцет пружинит. Гладко обтекаемая поверхность позволяет снизить возможность загрязнения. Пинцет устойчив к различным механическим воздействиям, дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. | шт. | 4 |
| 38 | Пинцет с атравматической нарезкой ПМ-29, длина 200 мм | Пинцет с атравматической нарезкой ПМ-29, длина 200 мм Пинцет анатомический имеет широкое применение в медицине. Служит вспомогательным универсальным медицинским инструментом. Используется во время операций при фиксировании легкоранимых тканей и в постоперационный период при перевязке и снятии швов. Пластины пинцета сделаны из коррозионностойкой стали в виде двух рычагов, соединённых друг с другом в одном конце (в точке опоры), разведенных и зауженных - в противоположном. На концах пластины имеют неглубокие поперечные насечки - рабочая зона пинцета. При смыкании пластин пинцет пружинит. Гладко обтекаемая поверхность позволяет снизить возможность загрязнения. Пинцет устойчив к различным механическим воздействиям, дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. Для продления срока эксплуатации при обработке пинцета не рекомендуется применять грубые щетки и скребки. При образовании каких-либо повреждений, инструмент необходимо заменить, для соблюдения профилактических мер безопасности, а также правил гигиены. Необходимо избегать ударов и падения пинцета. Характеристики: • Применение – общемедицинское; • Состав - нержавеющая сталь; • Общая длина - 200 мм; • Ширина рабочей зоны – 1,5 мм; | шт. | 4 |
| 39 | ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ | ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 200 ММ П-320 Хирургический зажимный медицинский инструмент V-образной формы для удержания органов и тканей, а также для манипуляций с медицинскими материалами, предметами и инструментами при незначительных нагрузках, сосудистый. Общая длина 200мм, ширина рабочей части 2,5 мм, с прямыми губками и атравматической нарезкой. Материал изготовления - Медицинская сталь, марка стали 40Х13, имеет повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 30208-94,ГОСТ 21241-89. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ19126-2007 с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя и прилагается с поставкой).Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 11 |
| 40 | НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА | НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА Н-15. Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали с хромированным напылением. Большая длинна рабочей части инструмента (не менее 120 мм*) и удобное упорное кольцо для не менее 3-х пальцев* делает возможным разрезание толстых слоев перевязочного материала за один раз, что ускоряет работу по приготовлению салфеток и тупферов. Идеальная двусторонняя заточка бережно относится к любой ткани. Длинна – не менее 233мм и не более 236мм*. Масса – не менее 180 г не более 200 г*. Ширина колец: для большого пальца - не менее 34мм и не более 36мм* и упорное - не менее 74мм и не более 76мм*. | шт. | 6 |
| 41 | НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПОВЯЗОК С ПУГОВКОЙ Г/ИЗОГНУТЫЕ | НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПОВЯЗОК С ПУГОВКОЙ Г/ИЗОГНУТЫЕ Н-14 Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые предназначены для безопасного разрезания и снятия повязок и бинтов, не причиняя вреда коже пациента. Высоколегированная углеродистая, коррозионностойкая сталь, с содержанием хрома не менее 13 %*, которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дезсредствами. Длина не менее - 180мм и не более 190мм*. Угол изгиба рабочей части - не менее 20˚ не более 23˚*. | шт. | 2 |
| 42 | НОЖНИЦЫ ГЛАЗНЫЕ ПРЯМЫЕ | НОЖНИЦЫ ГЛАЗНЫЕ ПРЯМЫЕ Н-56 Ножницы глазные применяются для снятия швов. Высоколегированная углеродистая, коррозионностойкая сталь, с содержанием хрома не менее 13 %*, которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дез. средствами. Длина не менее - 109мм и не более 111мм*. Длина рабочей части не менее 20 мм не более 25мм*. | шт. | 12 |
| 43 | ЗЕРКАЛО НОСОВОЕ С ДЛИНОЙ ГУБОК 35-40 ММ | ЗЕРКАЛО НОСОВОЕ С ДЛИНОЙ ГУБОК 35-40 ММ З-70 хирургический инструмент, применяемый при передней риноскопии, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах в полости носа; должен представлять собой двухбраншевый инструмент, губки которого 35 мм должны иметь на концах полированную желобовидную поверхность длиной шестьдесят миллиметров. Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92. На инструменте обязательное наличие клейма, производителя Инструменты должны быть изготовлены из высоколигированной нержавеющей стали. Индивидуальная упаковка каждого инструмента по ГОСТ 12301-81 должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя инструмента, указание страны происхождения | шт. | 40 |
| 44 | ПИНЦЕТ УШНОЙ ШТЫКОВИДНЫЙ | ПИНЦЕТ УШНОЙ ШТЫКОВИДНЫЙ П-85 Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые предназначены для безопасного разрезания и снятия повязок и бинтов, не причиняя вреда коже пациента. Высоколегированная углеродистая, коррозионностойкая сталь, с содержанием хрома не менее 13 %*, которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дез. средствами. Длина не менее - 180мм и не более 190мм*. Угол изгиба рабочей части - не менее 20˚ не более 23˚*. | шт. | 30 |
| 45 | ЩИПЦЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПРЯМЫЕ | Щипцы маточные двузубые прямые № 2 (большие) | шт. | 2 |
| 46 | СПИЦА д -1.8 длина 370мм - | СПИЦА д -1.8 длина 370мм. д 1.5 длина 250 мм. Спицы для скелетного вытяжения. Спицы должны быть изготовлены из медицинской нержавеющей стали. Гладкие с маломагнитными свойствами, должны иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости (не более 0,32 мкм), хорошие упругие свойства, выдерживают усилие на разрыв не менее 130 кгс. Диаметр не более 1,8мм, длина не более 370 мм. Должны иметь копьевидную/перовидную заточку. Предназначены для лечения переломов конечностей методом скелетного вытяжения, а также для использования в спицевых и спице-стержневых аппаратах внешней фиксации | шт. | 200 |
| 47 | СПИЦА д 1.5 длина 250 мм - 200 шт | СПИЦА д 1.5 длина 250 мм. Спицы для скелетного вытяжения. Спицы должны быть изготовлены из медицинской нержавеющей стали. Гладкие с маломагнитными свойствами, должны иметь хорошо полированную глянцевую поверхность с низким уровнем шероховатости (не более 0,32 мкм), хорошие упругие свойства, выдерживают усилие на разрыв не менее 130 кгс. Диаметр не более 1,5мм, длина не более 250 мм. Должны иметь копьевидную/перовидную заточку. Предназначены для лечения переломов конечностей методом скелетного вытяжения, а также для использования в спицевых и спице-стержневых аппаратах внешней фиксации | шт. | 200 |
| 47 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой 3-92 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой 3-92 Зажимный медицинский инструмент с кремальерой поверхностного использования. Зажим с кремальерой относится к категории зажимных инструментов, основное назначение которых на некоторое время пережать кровеносный сосуд или небольшой участок ткани, не повреждая ее. Обладают хорошими пружинящими свойствами, достигаемыми в результате специальной термической обработки. Зажимный медицинский инструмент гемостатический, сведение рабочей части которого осуществляется встречным движением двух шарнирно-соединенных половин с кремальерой, прямой . Сведенные рабочие губки плотно прилегаю друг к другу Наличие поперечных насечек (зубчиков) на рабочих частях обеспечивает максимально надежное удержание захваченной области ткани без выскальзывания. Общая длина 160мм Инструмент изготовлен из коррозионностойкой высоколегированной медицинской стали, марки плотностью не хуже 40Х13. Инструмент имеет четкую маркировку, содержащую: номер инструмента или его обозначение, товарный знак предприятия-изготовителя, наименование страны-производителя. Маркировка нанесена на нерабочую часть инструмента механическим, либо электроэрозионным, либо другим способом, обеспечивающим четкость маркировки. Поставка немаркированной продукции недопустима. Маркировка сохраняется и остается разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструмента. Инструмент упакован в потребительскую тару согласно ГОСТ 12301-2006, ГОСТ 12302-83. Индивидуальная упаковка содержит следующую информацию: товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение и (или) наименование инструмента. Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев, зазубрин. Рабочие части должны свободно сдвигаться-раздвигаться в пределах рабочего диапазона Выдерживает многократную термическую обработку при соблюдении правил эксплуатации изделия | шт. | 4 |
| 48 | Ножницы медицинские для разрезания повязок с пуговчатый | Ножницы медицинские для разрезания повязок с пуговкой Н-14 Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые предназначены для безопасного разрезания и снятия повязок и бинтов, не причиняя вреда коже пациента. Высоколегированная углеродистая, коррозионностойкая сталь, с содержанием хрома не менее 13 %*, которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дез. средствами. Длина не менее - 180мм и не более 190мм*. Угол изгиба рабочей части - не менее 20˚ не более 23˚*. | шт. | 3 |
| 49 | Пила для снятия синтетического гипса | Пила для снятия синтетического гипса П-155 Хирургический режущий инструмент, предназначенный при операциях по разрезанию гипса. Инструмент должен представлять собой широкое полотно длиной 185 +2 мм с остро заточенными зубцами , несколько разведенными в стороны друг от друга для общей эффективности. Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92. На инструменте обязательное наличие клейма, производителя Инструменты должны быть изготовлены из высоколигированной нержавеющей стали. Индивидуальная упаковка каждого инструмента по ГОСТ 12301-81 должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя инструмента, указание страны происхождения | шт. | 1 |
| 50 | Кусачки по металлу | Кусачки по металлу К-312 Кусачки для скусывания спиц и винтов. Входят в комплект наборов инструментов «Остеосинтез», «Илизарова» и предназначены для скусывания излишней длины спиц и винтов, при их использовании для лечения переломов трубчатых костей. Кусачки изготовлены из нержавеющей стали. Масса кусачек -0,62 кг. Длина кусачек – 260 мм Средний срок службы – не менее 3-х лет Гарантийный срок – 1 год Индивидуальная упаковка каждого инструмента по ГОСТ 12301-81 должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя инструмента, указание страны происхождения | шт. | 1 |
| 51 | Иглодержатель мелкий | Иглодержатель мелкий И-10-1 Инструмент зажимной хирургический, предназначенный для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. Рабочая часть инструмента имеет фиксирующую крестообразную насечку. Кремальера расположена на протяжении рукояток. Общая длина изделия 160 мм. Инструмент должен быть хорошо отполирован и не иметь заусенцев зазубрин. При сложении рабочие губки должны плотно прилегать друг к другу и не оставлять просветов. Материал изготовления – Медицинская сталь, марка стали плотностью не менее 40Х13 по шкале Роквелла , имеет повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 30208-94,ГОСТ 21241-89. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ 19126-2007 с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя и прилагается с поставкой).Наличие сертификата | шт. | 3 |
| 52 | Ножницы тупоконечные изогнутые | Ножницы тупоконечные изогнутые Н-72 Ножницы Н-72 сделаны вручную. Бранши плотно соединены утопленным бинтом, что препятствует попаданию между ними операционного материала и облегчает чистку и дезинфекцию. Заводская заточка гарантирует длительный срок службы. Титановое напыление придают дополнительную прочность и долговечность конструкции. Технические характеристики: • Наименование по каталогу – ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые; • Наименование по автору – Ножницы Купера; • Каталожный номер – Н-72; • Длинна инструмента – 170 мм; • Длинна рабочей части – 65 мм; • Угол изгиба – 160 градусов в вертикальной плоскости; • Диаметр колец внутренний – 30 мм; • Материал изготовления – хирургическая нежавеющая сталь с титановым напылением; • Гарантийный срок эксплуатации – 2 года; • Пригодны для стерилизации и дезинфекции в автоклаве и химическими реагентами; | шт. | 6 |
| 53 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые 140 мм | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые 140 мм Н-3 Двухлезвийный режущий медицинский инструмент с кольцевыми ручками для разделения мягких тканейи медицинских материалов встречным движением рабочей части, шарнирный,вертикально-изогнутый, тупоконечный, общая длина не менее 130 мм и не более 140мм,раб.част не менее 58 мм и не более 60 мм. Изготавливаются из прочной и качественной медицинской стали,которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дез.средствами. | шт. | 2 |
| 54 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые 170 мм | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые 170 мм Н-4 Двухлезвийный режущий медицинский инструмент с кольцевыми ручками для разделения мягких тканей и медицинских материалов встречным движением рабочей части, шарнирный,вертикально-изогнутый, тупоконечный, общая длина не менее 160 мм и не более 180мм,раб.част не менее 58 мм и не более 60 мм. Кольца для фиксации в руке не менее 32х27 мм. Изготавливаются из прочной и качественной медицинской стали,, которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дез.средствами. | шт. | 2 |
| 55 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые 230 мм | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые 230 мм Н-8 Хирургический инструмент для рассечения биологических тканей в глубине операционной раны, должен иметь два изогнутых тупых конца, длина не менее двухсот тридцати миллиметров. Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92. На инструменте обязательное наличие клейма, производителя Инструменты должны быть изготовлены из высоколигированной нержавеющей стали. Индивидуальная упаковка каждого инструмента по ГОСТ 12301-81 должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя инструмента, указание страны происхождения | шт. | 2 |
| 56 | Пинцет с атравматической нарезкой ПМ-26, длина 150 мм | Пинцет с атравматической нарезкой ПМ-26, длина 150 мм Предназначен для захватывания, препарирования тканей и сосудов и удерживания шовных материалов. Рабочая часть имеет атравматическую насечку, что позволяет меньше травмировать ткани. | шт. | 2 |
| 57 | Ножницы Н - 68 | Ножницы Н – 68 необходимы во время операций для рассечения тканей на поверхности и в глубине раны. • общая длина: 170 мм; • длина рабочей части: 50 мм; • материал: нержавеющая сталь; • Инструменты должны быть изготовлены из высоколигированной нержавеющей стали. Индивидуальная упаковка каждого инструмента по ГОСТ 12301-81 должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя инструмента, указание страны происхождения | шт. | 2 |
| 58 | Ножницы Н - 133 | Ножницы Н – 133 Ножницы для разрезания тканей в глубине раны, особенно удобны при ограниченных размерах раны, в труднодоступных каналах и полостях. Длина 230мм, твердосплавные. Инструменты должны быть изготовлены из высоколигированной нержавеющей стали. Индивидуальная упаковка каждого инструмента по ГОСТ 12301-81 должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя инструмента, указание страны происхождения | шт. | 2 |
| 59 | Ножницы Н - 14 | Ножницы Н – 14 Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые предназначены для безопасного разрезания и снятия повязок и бинтов, не причиняя вреда коже пациента. Высоколегированная углеродистая, коррозионностойкая сталь, с содержанием хрома не менее 13 %*, которая выдерживает многократные стерилизации и обработки дезсредствами. Длина не менее - 180мм и не более 190мм*. Угол изгиба рабочей части - не менее 20˚ не более 23˚*. | шт. | 2 |
| 60 | Зажим Москит 10 см | Зажим Москит 10 см З-120 (125мм) Зажимный медицинский инструмент с кольцевыми ручками для фиксации в руке 32*27мм прямой , общая длина 125 мм, сведение рабочей части которого осуществляется встречным движением двух шарнирно-соединенных половин с кремальерой. Материал изготовления - Медицинская сталь, марка стали 20Х13, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии согласно ГОСТ 30208-94,ГОСТ 21241-89. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ19126-2007 с указанием каталожного номера, наименования производителя, страны происхождения. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя и прилагается с поставкой).Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 8 |
| 61 | К-125 Тазик почкообразный (нержавеющая сталь) 250*140*40 | Тазик почкообразный, Артикул: К-125в Длина, мм: 250 Ширина, мм: 140 Высота, мм: 40 Сталь: Нержавейка | шт. | 10 |