ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания. (наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Наличие соотвествующих лицензий:

- Лицензия на право заниматься фармацевтической деятельностью;

- Лицензия на оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя (до основного места хранения), расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот №239 А. Предмет договора: Поставка расходного материала и медицинского инструмента для инъекций.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАСАДКА ДЛЯ УЗИ | НАСАДКА ДЛЯ УЗИ, -, №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 4 800 |
| 2 | СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ РАСТВОРОВ | СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ РАСТВОРОВ, система для вливания инфузионных растворов с установленной иглой, воздушным клапаном и фильтром, -, №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 15 000 |
| 3 | УСТРОЙСТВО ПК-21-01 | УСТРОЙСТВО ПК-21-01, устройство полимерное для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов из бутылки однократного применения, стерильное ПК 21-02-"Синтез", -, №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 900 |
| 4 | ШПРИЦ 10МЛ | ШПРИЦ 10МЛ, шприц одноразовый инъекционный стерильный трехдетальный объемом 10мл с иглой, 10мл, №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 44 000 |
| 5 | ШПРИЦ 20МЛ | ШПРИЦ 20МЛ, шприц одноразовый инъекционный стерильный трехдетальный объемом 20мл с завинчивующей иглой, 20мл, №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 1 000 |
| 6 | ШПРИЦ 20МЛ | ШПРИЦ 20МЛ, шприц одноразовый инъекционный стерильный трехдетальный объемом 20мл с иглой, 20мл, №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 21 600 |
| 7 | ШПРИЦ 2МЛ | ШПРИЦ 2МЛ, шприц одноразовый инъекционный стерильный трехдетальный объемом 2мл с завинчивующей иглой, 2мл, №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 500 |
| 8 | ШПРИЦ 2МЛ | ШПРИЦ 2МЛ, шприц одноразовый инъекционный стерильный трехдетальный объемом 2мл с иглой, 2мл, №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 48 000 |
| 9 | ШПРИЦ 50МЛ | ШПРИЦ 50МЛ, шприц одноразовый инъекционный стерильный трехдетальный объемом 50мл с иглой, 50мл, №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 300 |
| 10 | ШПРИЦ 5МЛ | ШПРИЦ 5МЛ, шприц одноразовый инъекционный стерильный трехдетальный объемом 5мл с завинчивующей иглой, 5мл, №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 500 |
| 11 | ШПРИЦ 5МЛ | ШПРИЦ 5МЛ, шприц одноразовый инъекционный стерильный трехдетальный объемом 5мл с иглой, 5мл, №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 140 400 |
| 12 | ШПРИЦ ИНСУЛИНОВЫЙ 1МЛ | ШПРИЦ ИНСУЛИНОВЫЙ 1мл, шприц одноразовый инъекционный стерильный 1мл №10 с иглой 33G, 1мл игла 33G, №10 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 100 |
| 13 | ШПРИЦ ИНСУЛИНОВЫЙ 1МЛ | ШПРИЦ ИНСУЛИНОВЫЙ 1мл, шприц стерильный инсулиновый однократного применения 1мл с иглой 26G (045*12мм), 1мл игла 26G (045*12мм), №1 Обязательно предоставление образцов. | упак. | 4 500 |