ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка стоматологических материалов для ортодонтии

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БОНД ORTHOSOLO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Материал для фиксации брекетов: Бонд Ortho Solo (бонд 5 мл), ORMCO (США)артикул 740-0271 | шт. | 1 |
| 2 | Воск ортодонтический | Воск зуботехнический: Воск в полосках Boxing wax strips, Индустрия Зингарди (Италия) | шт. | 40 |
| 3 | Дуга Damon Cu Ni-Ti для брекет-системы | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Дуга Damon Си Ni-Ti 0,13; 0,14; 0,16, для брекет-системы, ORMCO (США) | шт. | 170 |
| 4 | ДУГА DAMON КВАДРАТНАЯ | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Дуга Damon Си Ni-Ti 014*025; 016*025 для брекет-системы (квадратная),ORMCO (США) | шт. | 250 |
| 5 | Дуга D-Rect 016*022, ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Дуга D-Rect 016*022, ORMCO (США) | шт. | 20 |
| 6 | Дуга RESPOND непреформированная 01075/0170/0190, ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Дуга RESPOND непреформированная 01075/0170/0190, ORMCO (США) | шт. | 6 |
| 7 | Дуга SS Damon 016*025; 019*025, ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Дуга SS Damon 016*025; 019*025, ORMCO (США) | шт. | 25 |
| 8 | Дуга ТМА Damon 016*025; 019х025; ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Дуга ТМА Damon 016*025; 019x025, ORMCO (США) | шт. | 25 |
| 9 | Клей GRENGLOO, BLUGLOO св/отв. для наклейки брекетов (1шпр х 4гр), ORMCO | Клей GRENGLOO, BLUGLOO св/отв. для наклейки брекетов (1шпр х 4гр), ORMCO (США) | шт. | 3 |
| 10 | Лигатура "на дереве" mini, ORMCO (США) | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Лигатура эластичная "на дереве" mini, ORMCO(США) Диаметр .120. Прозрачный цвет. Арт. 640 - 1264 | шт. | 2 |
| 11 | Лигатура металлическая длинная Teflon, ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Лигатура металлическая длинная Teflon, ORMCO (США) 100 шт | шт. | 1 |
| 12 | Лигатура металлическая преформированные длинная (334) . ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Лигатура металлическая преформированные длинная (334), 009 диаметр. ORMCO (США) | шт. | 1 |
| 13 | набор БРЕКЕТОВ Damon Clear | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Набор брекетов Damon Clear (В/Ч 5-5+ Н/Ч 3-3+ Damon Q 45-45 с замками Andrews 67-67 (28шт), ORMCO (США) | шт. | 3 |
| 14 | набор БРЕКЕТОВ Damon Q | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Набор брекетов Damon Q ВЧ 5-5+НЧ 5-5 с замками Andrews 67-67 (28шт/упак), ORMCO (США) | шт. | 10 |
| 15 | ОРТОПРИНТ 500гр | Стоматологические оттискные материалы с принадлежностями: Orthoprint (500г), Zhermack (Италия) | шт. | 3 |
| 16 | ПЛАСТИНЫ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ Д В/КАНАЛЬНЫХ | Пластины EV Gasket для изготовления ортодонтических шин, Splint 040 (125* 125* 1,0мм), 25шт, рro-Form Пластины для изготовления капп, 040 Splint (1,0мм) 25 шт, «ЗА МЕДЕС» (Корея) | шт. | 1 |
| 17 | Пружины Ni-Ti (15 мм) на сжатие. ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Пружины Ni-Ti (15 мм) на сжатие, ORMCO (США) | шт. | 1 |
| 18 | Пружины Ni-Ti Closed 6мм, 9мм, 12мм, на растяжение. ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Пружины Ni-Ti Closed 6мм, 9мм, 12мм, на растяжение ORMCO (США) | шт. | 1 |
| 19 | Резиновая тяга, ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Эластичная тяга в виде резиновых колец, ORMCO (США) 100 шт/уп | шт. | 80 |
| 20 | Стопор круглый без крючков, 623-0262 ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемныхортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система» : Инструмент для установки дуг: Стопор круглый без крючков, 623-0262, ORMCO (США) | шт. | 40 |
| 21 | Стопор круглый без крючков, 623-0263 ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Инструмент для установки дуг: Стопор круглый без крючков, 623-0263, ORMCO (США) | шт. | 40 |
| 22 | Универсальные дистальные кусачки (с захватом дуги) | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Кусачки дистальные (с захватом Дуги), Арт. 800-1016., ORMCO(США) | шт. | 1 |
| 23 | Универсальные дистальные кусачки с удлиненными ручками | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Кусачки дистальные с удлиненными ручками, Арт.800-1017, ORMCO (США) | шт. | 1 |
| 24 | Цепочка эластичная "без промежутка" 639-0002 | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Цепочка эластичная "без промежутка" 639-0002, ORMCO (США) | шт. | 1 |
| 25 | Цепочка эластичная "со средним промежутком" 639-0004 | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Цепочка эластичная "со средним промежутком" 639-0004, ORMCO (США) | шт. | 2 |
| 26 | Лингвальная кнопка | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Лингвальная кнопка (вогнутая 300-0096), ORMCO (США) | упак. | 5 |
| 27 | Лингвальная кнопка | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Лингвальная кнопка (плоская 300-0097), ORMCO (США) | упак. | 5 |
| 28 | Цепочка эластичная короткая ТАЙ-БЭК (40шт), ORMCO | Набор элементов фиксации и крепления несъемных ортодонтических изделий для исправления аномалий прикуса «Брекет-система»: Цепочка эластичная короткая ТАЙ-БЭК (40 шт), ORMCO (США) | шт. | 1 |