ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1: Поставка шейвера артроскопического, рукоятки, лезвия прямого для нужд ООО «Медсервис»

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № пп | Наименование параметра | Требование к поставляемому оборудованию | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шейвер артроскопический | Шт. | 1 |
|  | Количество разъемов для подключения рабочего инструмента,не менее,шт | 2 |  |
|  | Определение типа подключенного рабочего инструмента автоматическое | Наличие |  |
|  | Определение заводских параметров использования шейверной насадки автоматическое | Наличие |  |
|  | Установка параметров использования шейверной насадки ручная | Наличие |  |
|  | Количество разъемов для подключения педали, не более,шт | 1 |  |
|  | Управляющий ЖК дисплей | Наличие |  |
|  | Тип управляющего дисплея сенсорный | Наличие |  |
|  | Индикация направления вращения рабочего инструмента | Наличие |  |
|  | Индикация скорости вращения рабочего инструмента | Наличие |  |
|  | Количество режимов осцилляции, не менее, шт | 2 |  |
|  | Диапазон регулировки осцилляции по времени вращения в одном направлении, не менее,сек | 0,3-1 |  |
|  | Диапазон регулировки осцилляции по количеству оборотов в одном направлении,не менее, об | 1-2 |  |
|  | Максимальная сторость вращения насадки, не более, об/мин | 10000 |  |
|  | Регулировка скорости вращения инструмента с помощью педали дискретная и непрерывная | Наличие |  |
|  | Возможность подключения помпы | Наличие |  |
|  | Регулировка скорости нагнетания жидкости помпой в зависимости от режима использования шейвера | Наличие |  |
|  | Ручная установка положения внутреннего лезвия шейверной насадки для атравматичного извлечения насадки из полости сустава | Наличие |  |
|  | Класс защиты,не менее | 1 |  |
| 2 | Рукоятка шейвера | Шт. | 1 |
|  | Тип вращения мотора дискретный/непрерывный | Наличие |  |
|  | Вес,не более, г | 223 |  |
|  | Порт для аспирации жидкости | Наличие |  |
|  | Прямой канал аспирации | Наличие |  |
|  | Количество управляющих клавиш, не более, шт | 3 |  |
|  | Количество функций, вызываемых с управляющих клавиш,не менее,шт | 5 |  |
|  | Длина рукоятки, не более, мм | 180 |  |
|  | Длина кабеля питания, не менее, см | 300 |  |
| 3 | Лезвие прямое | Шт. | 1 |
|  | Предназначено для резекции мягкой и костной ткани в полости сустава. | Наличие |  |
|  | Должно быть совместимо с шейверомDyonixPower производства Smith&Nephew имеющимся в ЛПУ | Наличие |  |
|  | Форма наконечника ствола округлая | Наличие |  |
|  | Форма окна округлая | Наличие |  |
|  | Тип ствола прямой | Наличие |  |
|  | Диаметр ствола, не менее, мм | 4,5 |  |
|  | Заточка внешнего лезвия пологая и острая | Наличие |  |
|  | Заточка внутреннего лезвия пологая и острая | Наличие |  |
|  | Максимальная частота вращения, не менее об/мин | 8000 |  |
|  | Наличие защитного покрытия,позволяющего работать как с мягкой,так и с костной тканью | Наличие |  |
|  | Возможность поворота и фиксации ствола лезвия в любом положении относительно оси рукоятки шейвера | Наличие |  |
|  | Упаковка стерильная | Наличие |  |