ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1 Предмет договора: поставка расходных материалов и запасных частей для автоматического анализатора глюкозы и лактата BIOSEN C-Line Sport производства EKF Diagnostic (Германия).

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор мульти-стандарт 12 ммоль/л в микропробирках (100x2 мл) №5211-3017 | Раствор мульти-стандарт для измерения глюкозы/лактата. В наборе не менее 100 пробирок типа Эппендорф объемом не менее 2 мл, заполненные на 2 мл раствора глюкозы 12 ммоль. Состав р-ра: раствор глюкозы 12 ммоль/л в фосфатном буфере PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упак. | 3 |
| 2 | Раствор РедиКонПат для глюкозы и лактата контрольный готовый к использованию в пробирках (цвет коричневый) | Контрольный раствор (патология) , готовый к использованию. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл коричневого цвета, заполненные 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упак. | 2 |
| 3 | Раствор РедиКонНорм для глюкозы и лактата контрольный готовый к использованию в пробирках (цвет желтый) | Контрольный раствор (норма), готовый к использованию. В упаковке не менее 25 пробирок типа Эппендорф по 2 мл желтого цвета, заполненные 1 мл раствором. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упак. | 2 |
| 4 | Раствор глюкоза/лактат системный 5 л 0201-0002-026 | Раствор глюкоза/лактат системный для измерения глюкозы/лактата на анализаторе, пластмассовый флакон прямоугольной формы, объемом не менее 5л. Состав р-ра: фосфатный буфер PH 7.2 состоит из: фосфат Na-47%,фосфат К-51%, цитрат Na-1%, азид Na-1%. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упак. | 2 |
| 5 | Чип-сенсор Глюкоза II типа №5206-3011 | Чип-сенсор глюкоза II типа для измерения глюкозы на анализаторе, представляет собой прямоугольную керамическую подложку с электродом и нанесённым на неё ферментом. Состав: глюкозооксидазу, фосфатный буфер, нереактивные добавки, формирующий комплекс. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упак. | 1 |
| 6 | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с капиллярами 20 мкл в микропробирках (1000* 1 мл) №0209-0100-012 | Раствор для измерения глюкозы/лактата на анализаторе. В наборе не менее 1000 пробирок типа Эппендорф объемом не менее 2 мл, заполненных на 1 мл гемолизирующем раствором и не менее 1000 пластиковых капилляров объемом по 20 мкл, расфасованные по 100 шт. в пластиковые контейнеры. В состав упаковки должна входить ключ-карта на не менее 5000 исследований, используемая для активации анализатора. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | упак. | 10 |