Технические характеристики

| № п/п | КТРУ | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара |  |  |  | Единица измерения по ОКЕИ | Общее количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значения показателей | Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 32.50.13.190-00007632 | Лезвие для артроскопического шейвера, одноразового использования | Стерильное ротационное режущее устройство с электропитанием, предназначенное для использования с рукояткой артроскопической шейверной системы для резекции мягких и твердых тканей в ходе артроскопической операции на суставе, например, коленном, плечевом или голеностопном. Оно закрепляется в рукоятке и, как правило, состоит из небольшой внешней трубки с гнездовым разъемом и вращающейся внутренней трубки с коннектором. Внутренняя и внешняя трубки обычно изготовлены из высококачественной нержавеющей стали; разъем и коннектор могут быть сделаны из нержавеющей стали или полимера (например, полифенилсульфона). Это изделие одноразового использования. |  |  | Соответствует ктру | шт | 10 |
|  |  |  | Лезвие |  | наличие | Для работы шейверной сисетмы |  |  |
|  |  |  | Форма наконечника ствола-округлая. Окна - овальное |  | наличие | Для работы шейверной сисетмы |  |  |
|  |  |  | Тип ствола прямой |  | наличие | Максимальна простая конструкция |  |  |
|  |  |  | Лезвие внешнее - пологое и острое; Внутреннее - пологое |  | наличие | Для максимального захвата тканей |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр | мм | Не менее 4,4 Не более 4,6 | Размер по требованию заказчика |  |  |
|  |  |  | Максимальная частота вращения | Об/мин | Не более 10000 | Размер по требованию заказчика |  |  |
|  |  |  | Упаковка стерильная |  | наличие | Для снижения рисков развития инфекции в послеоперационном периоде |  |  |
|  |  |  | Совместимость с имеющимся оборудование в ЛПУ Шейвер артроскопический DYONICS POWER II |  | наличие | По требованию заказчика |  |  |
|  |  |  | Маркировка: На имплантате нанесена маркировка с указанием наименования изготовителя или товарного знака, кода партии (номера партии) или серийного номера (каталожного номера) |  | наличие | Для учета установок идентифицированного вида импланта |  |  |
| 2 | 32.50.13.190-00007632 | Лезвие для артроскопического шейвера, одноразового использования | Стерильное ротационное режущее устройство с электропитанием, предназначенное для использования с рукояткой артроскопической шейверной системы для резекции мягких и твердых тканей в ходе артроскопической операции на суставе, например, коленном, плечевом или голеностопном. Оно закрепляется в рукоятке и, как правило, состоит из небольшой внешней трубки с гнездовым разъемом и вращающейся внутренней трубки с коннектором. Внутренняя и внешняя трубки обычно изготовлены из высококачественной нержавеющей стали; разъем и коннектор могут быть сделаны из нержавеющей стали или полимера (например, полифенилсульфона). Это изделие одноразового использования. |  |  | Соответствует ктру | шт | 10 |
|  |  |  | Лезвие |  | наличие | Для работы шейверной сисетмы |  |  |
|  |  |  | Форма наконечника ствола-округлая. Окна - овальное |  | наличие | Для работы шейверной сисетмы |  |  |
|  |  |  | Тип ствола прямой |  | наличие | Максимальна простая конструкция |  |  |
|  |  |  | Лезвие внешнее - пологое и острое; Внутреннее - пологое |  | наличие | Для максимального захвата тканей |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр | мм | Не менее 5,4 не более 5,6 | Размер по требованию заказчика |  |  |
|  |  |  | Максимальная частота вращения | Об/мин | не более 10000 | Размер по требованию заказчика |  |  |
|  |  |  | Упаковка стерильная |  | наличие | Для снижения рисков развития инфекции в послеоперационном периоде |  |  |
|  |  |  | Совместимость с имеющимся оборудование в ЛПУ Шейвер артроскопический DYONICS POWER II |  | наличие | По требованию заказчика |  |  |
|  |  |  | Маркировка: На имплантате нанесена маркировка с указанием наименования изготовителя или товарного знака, кода партии (номера партии) или серийного номера (каталожного номера) |  | наличие | Для учета установок идентифицированного вида импланта |  |  |