ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Упаковка без нарушения целостности. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Предмет договора: Поставка  одноразового белья для гинекологических осмотров.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простынь бумажная в рулоне 2-х слойная, белая с перфорацией и тиснением, ширина 40 см, 50 м в рулоне, 2-ПР/40 | рул | 60 | Простыни медицинские бумажные 2-х слойные Основа: влагопрочная целлюлоза 100% Плотность: 2*19 гр/м2 Цвет: белый Количество метров в рулоне: 50 Диаметр рулона: 14 см Высота рулона: 50 см Диаметр втулки: 60 мм Наличие перфорации: есть, 35 см Тиснение: есть Количество в упаковке: 6 рул. |
| 2 | Простынь бумажная в рулоне 2-х слойная, белая с перфорацией и тиснением, ширина 50 см, 50 м в рулоне, 2-ПР/50 | рул | 480 | Простыни медицинские бумажные 2-х слойные Основа: влагопрочная целлюлоза 100% Плотность: 2*19 гр/м2 Цвет: белый Количество метров в рулоне: 50 Диаметр рулона: 14 см Высота рулона: 40 см Диаметр втулки: 60 мм Наличие перфорации: есть, 35 см Тиснение: есть Количество в упаковке: 6 рул. |
| 3 | Трусы женские классические Спанлейс 10 шт/уп размер 50-52 | уп | 20 | Одноразовые трусы используются для личной гигиены во время медицинских исследований и прочих процедур в больницах и медицинских центрах. Изготовлены из безворсового материала. Ткань спанлейс впитывает влагу, приятна для кожи, не вызывает аллергии. Трусы отличаются наличием качественной плотной резинки, не просвечиваются, что обеспечивает дополнительный комфорт. Каждое изделие в индивидуальной упаковке. Размер: 50-52 Количество в упаковке: 10 шт. |
| 4 | Трусы женские классические Спанлейс 10 шт/уп размер 54-56 | уп | 20 | Одноразовые трусы используются для личной гигиены во время медицинских исследований и прочих процедур в больницах и медицинских центрах. Изготовлены из безворсового материала. Ткань спанлейс впитывает влагу, приятна для кожи, не вызывает аллергии. Трусы отличаются наличием качественной плотной резинки, не просвечиваются, что обеспечивает дополнительный комфорт. Каждое изделие в индивидуальной упаковке. Размер: 54-56 Количество в упаковке: 10 шт. |