Договор на оказание услуг по проведению проверки эксплуатационных характеристик и защитной эффективности боксов биологической безопасности

г. Салават  	«  »         2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пахомчик Т.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________, действующей на основании_________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по оказанию услуг по проведению проверки эксплуатационных характеристик и защитной эффективности боксов биологической безопасности на объектах ООО «Медсервис» (далее – работы). Подрядчик предоставляет по окончании работ: акт выполненных работ и протоколы испытаний на каждое оборудование.

- Требования к качеству и объему подлежащих выполнению работ, срокам (периодам) их выполнения и иные условия установлены в техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору).

- Перечень боксов биологической безопасности, подлежащих проверке указан в Расчете стоимости работ (Приложение № 2 к договору).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязан:

    - Принять работы, выполненные Подрядчиком, и оплатить их в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора.

    - Рассмотреть и подписать акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления акта Подрядчиком или в тот же срок направить Подрядчику мотивировочный отказ от подписания акта с указанием перечня недостатков в выполненных и предъявленных к приемке работах, а также сроков на их устранение. После устранения недостатков Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику акт выполненных  работ. Повторная приемка работ осуществляется в порядке и сроки, установленные настоящим Договором для приемки работ.

Подрядчик обязан:

    - Выполнять работы с надлежащим качеством и в сроки, установленные в приложении №1 к настоящему Договору.

    - Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, после письменного согласования с Заказчиком привлечения третьих лиц.

Заказчик имеет право:

  - Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь при этом в

профессиональную компетенцию Подрядчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору согласно расчета  (Приложение №2 к  настоящему договору) составляет _________(_______________________________) рублей ___ копеек,  НДС облагается/НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.(ст.346.12, 346.13 гл. 26.2 НК РФ).

3.2. Заказчик оплачивает выполненные по факту работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами акта выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан предоставить счет не позднее 5 календарных дней, начиная со дня подписания Сторонами акта выполненных  работ за отчетный период. Отчетным периодом по настоящему Договору является месяц, в котором выполнялись работы, подлежащие оплате. Счет должен соответствовать требованием действующих нормативных актов, в том числе НК РФ и Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137.

3.4. В случае предоставления Подрядчиком счета, несоответствующего требованиям п.3.3 настоящего Договора, Подрядчик   по первому требованию Заказчика обязан в 3-дневный срок с момента получения требования от Заказчика переоформить несоответствующий счет в соответствии с требованиями п.3.3 настоящего Договора.

3.5. В случае, если право на подписание счета, кроме руководителя и главного бухгалтера Подрядчиком, имеют иные лица, Подрядчик одновременно с предоставлением счета обязан предоставить копии доверенностей, распорядительных документов, удостоверяющих такое право, с образцом подписи уполномоченного лица.

3.6. Моментом оплаты выполненных работ является дата списания денежных средств Банком с расчетного счета Заказчика.

3.7. По окончании работ, предусмотренных в приложении №1 к настоящему Договору и истечении сроков для оплаты выполненных работ по п.3.2. настоящего договора, Сторонами оформляется акт сверки расчетов. При наличии задолженности Сторона-должник обязуется вернуть сумму задолженности в течение 3-х банковских дней с момента подписания акта.

3.8. Расчеты осуществляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре, в разделе «Реквизиты и подписи сторон». Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае просрочки оплаты за выполненные работы Подрядчик вправе начислить и взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных, но не оплаченных работ, за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости неоплаченных работ.

4.2. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ, за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости не выполненных работ.

4.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.1.2 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с некачественным выполнением работ.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.3.4 настоящего Договора, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 20% суммы, указанной в ненадлежащим образом оформленном счете.

4.5. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) добросовестной Стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной Стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных настоящим Договором, является признание претензии виновной Стороной либо вступившее в законную силу решение арбитражного суда.

4.6. Выплаты неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую условия настоящего Договора, от исполнения своих обязательств в натуре.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, т.е. таких обстоятельств, которые независимо от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

5.2. К обстоятельствам, указанным в п.5.1 настоящего Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет данного Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

5.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей при условии соблюдения требований п.5.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку его устранения.

5.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1  Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению Сторонами путём переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента её получения.

Если спор не будет разрешён в претензионном порядке, он подлежит разрешению в Арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

ООО «Медсервис»: secretary@salavatmed.ru

ООО «_______________»: ____________________

Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлеж ит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес должника неизвестен, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

Третейский суд формируется в составе трех арбитров.

Место арбитража - Российская Федерация, место проведения заседаний (устных слушаний) - город Москва.

Язык арбитражного разбирательства - русский язык.

Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ни одна из Сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны.

7.3. Об изменении своих реквизитов и адресов Стороны должны извещать друг друга в 10-дневный срок с момента таких изменений.

7.4. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты 77kka@salavatmed.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений в электронном виде в редактируемом формате MS Excel по форме, размещенной в сети Интернет по адресу: http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/d/textpage/78/120/sobstinfo.xls , с подтверждением соответствующими документами в формате pdf. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Подрядчиком предусмотренной настоящим пунктом обязанности. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

7.5. В случае возникновения обстоятельств, влекущих признание Сторон договора взаимозависимыми, Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга с приложением документов, обосновывающих взаимозависимость. Уведомление должно быть направлено в течение трех дней с момента, когда такие обстоятельства возникли.

7.6. В случае принятия одной стороной договора решения о признании второй стороны договора взаимозависимым лицом и уведомлении об этом налогового органа, вышеуказанная сторона по договору обязана уведомить об этом решении контрагента по договору в течение трех дней с даты принятия такого решения.

7.7. В случае признания налоговыми органами сторон договора взаимозависимыми лицами, стороны уведомляют о данном решении друг друга, а так же о ходе мероприятий налоговых органов, которые могут привести к корректировке отчетности. Уведомление должно быть направлено в течение трех дней с момента, когда стороне стало известно об этом.

7.8. Если у Подрядчика имеются либо возникнут обстоятельства, соответствующие какому-либо из следующих критериев:

- является налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы;

- освобожден от обязанности платы налога на прибыль организаций и не применяет к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов;

- является резидентом особой экономической зоны;

- является лицом, местом регистрации либо местом налогового резидентства которого являются государства или территории с льготным налоговым режимом в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством финансов РФ (приказ №108н от 13.11.2007 г.)

Подрядчик обязуется представить Заказчику подтверждающий документ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора, либо с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если Подрядчик своевременно не представит соответствующий подтверждающий документ или представит недостоверные сведения, то он обязан возместить Заказчику убытки в размере сумм, уплаченных последним в результате доначисления налоговым органом налогов, пени, штрафов вследствие использования им этой недостоверной информации.

Подрядчик по договору несёт ответственность в виде возмещения Заказчику убытков в размере сумм самостоятельно доначисленных им налогов с учетом пени, если это доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных сторонами Договора недостоверных сведений, представленных Подрядчиком.

7.9. Подрядчик гарантирует и несет ответственность за достоверность передаваемых Заказчику персональных данных специалистов и контактных лиц Подрядчика по данному Договору, и правомочность их передачи Заказчику.

В целях включения персональных данных специалистов Подрядчика в общедоступные справочники Заказчику и предоставления доступа к информационным системам и ресурсам Заказчика Подрядчик гарантирует отнесение (на время действия данного договора и в течение 6 месяцев после прекращения всех договорных обязательств) к общедоступным следующих персональных данных этих специалистов: ФИО, место работы (наименование организации), должность, контактный телефон.

Подрядчик обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных работников Заказчика, которые стали доступны Подрядчику при выполнении обязательств по настоящему договору, а также безопасность персональных данных при их обработке. После прекращения договорных обязательств по настоящему Договору персональные данные подлежат уничтожению Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.10. Подрядчик гарантирует, что:

- При оказании услуг не нарушены патентные/исключительные права третьих лиц.

- использование Заказчиком услуг в соответствии с назначением не повлечет неправомерного использования принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана;

- В случаях предъявления Заказчику любых претензий/требований о нарушении патентных/исключительных прав третьих лиц ответственность в полном объеме несет Подрядчик и признает себя надлежащим ответчиком во всех судебных инстанциях (государственных органах).

7.11.  Заказчик вправе в любое время раскрывать/предоставлять любую информацию, полученную в рамках Договора, в том числе, но, не ограничиваясь, информацию о результатах выполненных работ и иную информацию, полученную Заказчиком в рамках/в связи с Договором, организациям ПАО «Газпром»/ООО «Газпром переработка»/ООО «Газпром нефтехим Салават», без получения/в отсутствие отдельного письменного согласия/разрешения Подрядчика.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до ____________ 2023 года, а в части финансовых расчетов – до полного исполнения обязательств Сторонами.

8.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба эти экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным представителями обеих Сторон.

8.4. Документы, переданные по факсу, имеют информационное значение и должны подтверждаться документами с подлинными подписями и оттисками круглой печати Стороны по Договору. Оригинал документов должен быть направлен другой Стороне в течение 15 дней с момента отправки факсимильной копии. Надлежащим доказательством получения Сторонами документов является/ются: уведомление о вручении почтового отправления и/или вручение уполномоченному представителю Стороны нарочным по акту приёма передачи, либо под расписку – но с обязательным указанием документа удостоверяющего полномочия представителя.

8.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

-Приложение №1 (техническое задание);

Приложение №2 (расчет стоимости).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ООО «Медсервис» 453264, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35, тел. 8 (3476) 32-30-38, 39-51-00, 395-126 ИНН 0266023905, КПП 026601001 р/с 40702810814240000011 Банк: Нижегородский филиал АБ «РОССИЯ» к/с 30101810300000000876 БИК 042202876 Директор ________________ Т.В. Пахомчик М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №

от «    »              2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению проверки эксплуатационных характеристик и защитной эффективности боксов биологической безопасности

1. Нормативные требования

1.1. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации, регулирующих виды работ, являющихся предметом договора, а также Санитарных правил и норм:

- п.188, п.190 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

1.2. Испытания боксов микробиологической безопасности (далее – Оборудования) проводятся поверенными приборами по методам ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности», МИ-02-19. Методика измерения проскока фильтров с целью проверки их защитной эффективности (целостности),

2.Основные требования

2.1. Заказчик обязуется:

Обеспечить безопасность при выполнении работ  Подрядчиком:

- Провести дезобработку и очистку рабочей камеры и наружных поверхностей предоставляемого для проверки Оборудования;

- Принять от  Подрядчика средства индивидуальной защиты и пакет для утилизации;

- Обеспечить Подрядчику необходимые условия безопасности  для выполнения Работ;

2.1.2 Предоставлять Подрядчику исправное Оборудование, эксплуатационную документацию на Оборудование, обеспечивать свободный доступ к Оборудованию, выделить рабочее место и место хранения необходимых для выполнения работ приборов и инструментов на период выполнения работ.

2.1.3. Назначить лиц, ответственных за осуществление функции контроля и приемки выполненных работ,  выдать доверенности указанным лицам на право представлять интересы Заказчика при сдаче – приемке выполненных Работ. При изменении лиц, ответственных за осуществление функции контроля и приемки, Заказчик обязан сообщить информацию о таких изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения путем направления письменного уведомления Подрядчику.

2.1.4. Предоставить Подрядчику достоверную информацию об Оборудовании (тип, марка, модель, серийный номер, год выпуска, количество, адреса места установки).

В случае изменения перечня Оборудования, указанного в Приложении №2, адреса места его установки, Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика не позднее чем за 7 рабочих дней до момента начала работ по Договору.

В случае, если фактически представленное к проверке Оборудование не соответствует перечню, приведенному в Приложении № 2 к настоящему Договору (другой тип, марка, модель, серийный номер, год выпуска, количество Оборудования, адрес места установки), Подрядчик имеет право отказаться от выполнения проверки данного Оборудования.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить Работы качественно, в срок и в объеме, соответствующем условиям Договора и приложениям к нему.

2.2.3. Передать всю информацию, относящуюся к выполненным Работам, непосредственно Заказчику или его уполномоченному лицу.

2.2.4. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению Работ и принять все меры для устранения таких препятствий, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят качеству результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их оказания в срок.

2.2.5. Устранить результаты некачественно выполненных Работ за свой счет.

3. Функциональные требования

3.1.   Проведение проверки защитной эффективности боксов биологической безопасности предполагает   выполнение работ в соответствии с  перечнем:

| № п/п | Тип | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие | 1. Проверка общего состояния бокса: - проверка идентификационных данных бокса; - проверка установки бокса на месте эксплуатации; - проверка целостности конструкции бокса. - проверка механизма открывания/закрывания переднего стекла 2. Проверка подключения бокса к коммуникациям: - проверка подключения бокса к заземлению; - проверка подключения бокса к электрической сети; - проверка работоспособности системы управления бокса; - проверка работоспособности систем аварийной сигнализации бокса; |

Перечень проверок для оборудования, установленного в лабораториях, работающих с ПБА III-IV группы патогенности

| Тип оборудования | Перечень проверок | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| БМБ II класса | - проверка средней скорости входящего потока воздуха | Методика измерений. Определение средней скорости входящего потока воздуха через прямоугольный рабочий проём бокса микробиологической безопасности II класса по ГОСТ Р ЕН 12469-2010 с использованием способа уменьшения рабочего проёма. № ФР.1.29.2014.17829 в ФИФ |
|  | - проверка средней скорости и однородности нисходящего потока воздуха | ГОСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение G.3.2.1. |
|  | - проверка защитной эффективности (целостности) установленных НЕРА фильтров | ГОСТ Р ЕН 12469-2010 Приложение D МИ-02-19.Методика измерения проскока фильтров с целью проверки их защитной эффективности (целостности) шшшпроверки пропроверки пр |
|  | - проверка направлений движения потоков воздуха | ГОСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение H.3 |

Специалисты Подрядчика, при оценке измеренных значений требованиям нормативных документов, применяют правило простой приемки согласно документу, JCGM 106:2012 (ISO/IEC Guide 98-4:2012). Данное правило говорит о том, что стороны соглашаются принимать как соответствующую (и не принимать в противном случае) характеристику объекту, измеренное значение которой находится  в поле допуска.

Поле допуска (tolerance interval): интервал допустимых значений свойства характеристики объекта. Если иное не указано в технических требованиях, то считается, что поле допуска включает границы поля допуска.

Правило принятия решения согласно СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик все показатели не имеют отклонения от значений, приведенных в п.190 СанПиН 3.3686-21. Защитная эффективность бокса микробиологической безопасности не подтверждается, если при проверке его эксплуатационных характеристик хотя бы один показатель имеет отклонение от значений, приведенных в п.190. СанПиН 3.3686-21.

3.2. Объем работ:

- Проведение проверки защитной эффективности боксов биологической безопасности в количестве 5-ти штук:

| №п.п. | Наименование | Серийный номер | Год выпуска | Адрес установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-1,2 | 221.120.2263 | 2014 г | г.Салават, ул. Октябрьская, д.35, ООО «Медсервис»,Рабочая зона 2 |
| 2 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-0,9 | 221.090.00.0073 | 2015 г. | г.Салават, ул. Октябрьская, д.35, ООО «Медсервис»,Рабочая зона 3 |
| 3 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-0,9 | 221.090.00.0075 | 2015 г. | г.Салават, ул. Октябрьская, д.35, ООО «Медсервис»,Рабочая зона 2 |
| 4 | Ламинарный шкаф DIN 12980 | 40510535 | 2005 г. | г.Салават, ул. Октябрьская, д.35, ООО «Медсервис»,Рабочая зона 1 |
| 5 | Ламинарный шкаф DIN 12980 | 40510536 | 2005 г. | г.Салават, ул. Октябрьская, д.35, ООО «Медсервис»,Рабочая зона 1 |

4. Сроки и периоды выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ: июнь 2023 года

4.2. Периоды выполнения работ:

- один раз в течение периода, указанного в п.4.1. настоящего Приложения к договору;

Продолжительность  выполнения Подрядчиком работ:

- 	2 (два) рабочих дня с момента начала работ, указанного в согласованном сторонами графике проведения работ.

4.3. Подрядчик до начала работ направляет Заказчику по электронной почте на электронный адрес 77kka@salavatmed.ru график проведения работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного графика должен путем направления по электронной почте на электронный адрес Подрядчика, с которого получен график проведения работ, согласовать представленный график, либо предложить иной график. В случае предложения Заказчиком иного графика проведения работ его согласование осуществляется в том же порядке и сроки, как и первоначальный график проведения работ.

5. Место выполнения работ

ООО «Медсервис» по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35.

| Заказчик: ООО «Медсервис» Директор ________________ Т.В.Пахомчик М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору №

от «   »            2023г.

Расчет стоимости работ

на оказание услуг по проведению проверки эксплуатационных характеристик и защитной эффективности боксов биологической безопасности

| № п/п | Перечень оборудования | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Сумма по договору, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-1,2 (221.120.2263)- 2014 г. | 1 |  |  |
| 2 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-0,9 (221.090.00.0073) 2015 г. | 1 |  |  |
| 3 | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II «Ламинар-С»-0,9 (221.090.00.0075) – 2015 г. | 1 |  |  |
| 4 | Ламинарный шкаф DIN 12980 (40510535)-2005 г. | 1 |  |  |
| 5 | Ламинарный шкаф DIN 12980 (40510536)-2005 г. | 1 |  |  |
|  | Всего | 5 |  |  |
|  | НДС |  |  | Без НДС |

| Заказчик: ООО «Медсервис» Директор ________________ Т.В. Пахомчик М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |