Техническое задание

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые характеристики к товару | Ед. изм. | Наличие или значение требуемой характеристики | Обоснование характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный, одноразового использования/ Белье операционное одноразовое для конечности | шт | 10 | Простыня для инструментального стола | шт | Не менее 1 | Обусловлено определенным видом и спецификой проведения медицинских процедур, соблюдением прочностных характеристик, повышенными барьерными свойствами, умеренным парниковым эффектом, низкой статикой, невысоким коэффициентом упругости дополнительной защитой, влагонепроницаемостью, впитываемостью, антистатичностью (используется для дополнительной защиты). Необходимо для повышения уровня защиты пациента, исключения передачи инфекции, возможности использования в операционных. |
|  |  |  |  | размер | см | Не менее 150х190 |  |
|  |  |  |  | Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Плотность | г/кв м | Не менее 55 |  |
|  |  |  |  | Критическая (усиленная) зона размером | см | Не менее 75х190 |  |
|  |  |  |  | Материал зоны усиления - полипропилен плотностью | г/кв м | Не менее 30 |  |
|  |  |  |  | Покрытие для инструментального стола типа Мейо |  | Не менее 80х145 |  |
|  |  |  |  | Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Плотность | г/кв м | Не менее 55 |  |
|  |  |  |  | Критическая (усиленная) зона размером | см | Не менее 75х90 |  |
|  |  |  |  | Материал зоны усиления - полипропилен плотностью | г/кв м | Не менее 30 |  |
|  |  |  |  | Полотенца размером | см | Не более 30х40 |  |
|  |  |  |  | Количество | шт | Не менее 2 |  |
|  |  |  |  | Материал - целлюлоза |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Плотность | г/кв м | Не менее 60 |  |
|  |  |  |  | Впитывающая способность | г/кв м | Не менее 400 |  |
|  |  |  |  | Простыня | шт | Не менее 1 |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не менее 150х180 |  |
|  |  |  |  | Материал - трехслойный ламинированный плотностью | г/кв.м | Не менее 75 |  |
|  |  |  |  | 1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью | г/кв.м | Не менее 27 |  |
|  |  |  |  | 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 30 |  |
|  |  |  |  | Клей плавкий синтетический плотностью | г/кв.м | Не менее 3 |  |
|  |  |  |  | 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 15 |  |
|  |  |  |  | Клейкая операционная лента | шт | Не менее 1 |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не менее 10х50 |  |
|  |  |  |  | Плотностью | г/кв.м | Не менее 43 |  |
|  |  |  |  | Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Чехол для конечности | шт | Не менее 1 |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не менее 30х70 |  |
|  |  |  |  | Плотностью | г/кв.м | Не менее 45 |  |
|  |  |  |  | Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Простыня для конечности |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не менее 225×320 |  |
|  |  |  |  | Материал - трехслойный ламинированный плотностью | г/кв.м | Не менее 75 |  |
|  |  |  |  | 1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью | г/кв.м | Не менее 27 |  |
|  |  |  |  | 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 30 |  |
|  |  |  |  | Клей плавкий синтетический плотностью | г/кв.м | Не менее 3 |  |
|  |  |  |  | 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 15 |  |
|  |  |  |  | Простыня имеет отверстие диаметром | см | Не более 7 |  |
|  |  |  |  | Отверстие высокоэластичная мембрана из термопластичного эластомера толщиной | мкм | Не менее 128ерстие лизации - |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не менее 28х40 |  |
|  |  |  |  | Зона усиления вокруг отверстия размером | см | Не менее 75х100 |  |
|  |  |  |  | Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью | г/кв.м | Не менее 80 |  |
|  |  |  |  | Двусторонняя адгезивная полоса размером | см | Не менее 3х12,5 |  |
|  |  |  |  | Прочность на разрыв в сухом состоянии | кПа | Не менее 40 |  |
|  |  |  |  | Прочность на разрыв во влажном состоянии | кПа | Не менее 40 |  |
|  |  |  |  | Прочность на растяжение в сухом состоянии | Н | Не менее 20 |  |
|  |  |  |  | Прочность на растяжение во влажном состоянии | Н | Не менее 20 |  |
|  |  |  |  | Водоупорность | см | Не менее 100 |  |
|  |  |  |  | Микробная проницаемость во влажном состоянии | BI | Не менее 6,0 |  |
|  |  |  |  | Микробная чистота | Lg (CFU/дм2) | Не более 2,0 |  |
|  |  |  |  | Пылеворсоотделение | г/кв.м. | Не более 4,0 |  |
|  |  |  |  | Чистота в части инородных частиц | IPM | Не более 3,5 |  |
|  |  |  |  | Адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение | ч | Не менее 6-8 |  |
|  |  |  |  | Легкое открывание без использования режущих инструментов |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Шов термоспайка |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Материльный комбинированный пакет |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной | мкм | Не менее 110 |  |
|  |  |  |  | Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия | мкм | Не менее 110 |  |
| 2 | Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный, одноразового использования/ Белье операционное одноразовое для операций на бедре | шт | 30 | Простыня для инструментального стола | шт | Не менее 1 | Обусловлено определенным видом и спецификой проведения медицинских процедур, соблюдением прочностных характеристик, повышенными барьерными свойствами, умеренным парниковым эффектом, низкой статикой, невысоким коэффициентом упругости дополнительной защитой, влагонепроницаемостью, впитываемостью, антистатичностью (используется для дополнительной защиты). Необходимодля повышения уровня защиты пациента, исключения передачи инфекции, возможности использования в операционных. |
|  |  |  |  | размер | см | Не более 150х190 |  |
|  |  |  |  | Материал- антистатическая полиэтиленовая пленка |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Плотность | г/кв м | Не менее 55 |  |
|  |  |  |  | Критическая (усиленная) зона размером | см | Не менее 75х190 |  |
|  |  |  |  | Материал зоны усиления - полипропилен плотностью | г/кв м | Не менее 30 |  |
|  |  |  |  | Покрытие для инструментального стола типа Мейо |  | Не менее 80х145 |  |
|  |  |  |  | Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Плотность | г/кв м | Не менее 55 |  |
|  |  |  |  | Критическая (усиленная) зона размером | см | Не менее 75х90 |  |
|  |  |  |  | Материал зоны усиления - полипропилен плотностью | г/кв м | Не менее 30 |  |
|  |  |  |  | Простыня с адгезивным краем | шт | Не менее 1 |  |
|  |  |  |  | Материал - трехслойный ламинированный плотностью | г/кв.м | Не менее 75 |  |
|  |  |  |  | 1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью | г/кв.м | Не менее 27 |  |
|  |  |  |  | 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 30 |  |
|  |  |  |  | Клей плавкий синтетический плотностью | г/кв.м | Не менее 3 |  |
|  |  |  |  | 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 15 |  |
|  |  |  |  | Двусторонняя адгезивная полоса |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не менее 5х63 |  |
|  |  |  |  | Простыня | шт | Не менее 1 |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не менее 150х180 |  |
|  |  |  |  | Материал - трехслойный ламинированный плотностью | г/кв.м | Не менее 75 |  |
|  |  |  |  | 1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью | г/кв.м | Не менее 27 |  |
|  |  |  |  | 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 30 |  |
|  |  |  |  | Клей плавкий синтетический плотностью | г/кв.м | Не менее 3 |  |
|  |  |  |  | 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 15 |  |
|  |  |  |  | Клейкая операционная лента | шт | Не менее 1 |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не менее 10х50 |  |
|  |  |  |  | Плотностью | г/кв.м | Не менее 43 |  |
|  |  |  |  | Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Полотенца | шт | Не менее 4 |  |
|  |  |  |  | Полотенца размером | см | Не более 30х40 |  |
|  |  |  |  | Количество | шт | Не менее 2 |  |
|  |  |  |  | Материал - целлюлоза |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Плотность | г/кв м | Не менее 60 |  |
|  |  |  |  | Впитывающая способность | г/кв м | Не менее 400 |  |
|  |  |  |  | чехол для конечности | шт | Не менее 1 |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не менее 30х 120 |  |
|  |  |  |  | Материал чехла - высокоэластичная полиэтиленовая пленка и трикотажная ткань |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | простыня с U-образным вырезом с адгезивным краем | шт | Не менее 1 |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не более 225х280 |  |
|  |  |  |  | Материал - трехслойный ламинированный плотностью | г/кв.м | Не менее 75 |  |
|  |  |  |  | 1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью | г/кв.м | Не менее 27 |  |
|  |  |  |  | 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 30 |  |
|  |  |  |  | Клей плавкий синтетический плотностью | г/кв.м | Не менее 3 |  |
|  |  |  |  | 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 15 |  |
|  |  |  |  | Простыня имеет продольный вырез округлой U-образной формы для наилучшего прилегания к телу пациента. |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Вокруг выреза зона высокого впитывания – из нетканого материала |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не менее 60х30 |  |
|  |  |  |  | Плотность | г/кв м | Не менее 80 |  |
|  |  |  |  | По контуру выреза клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Ширина | см | Не менее 5 |  |
|  |  |  |  | простыня с вырезом с адгезивным краем |  | Не менее 1 |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не менее 175х270 |  |
|  |  |  |  | Материал - трехслойный ламинированный плотностью | г/кв.м | Не менее 75 |  |
|  |  |  |  | 1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью | г/кв.м | Не менее 27 |  |
|  |  |  |  | 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 30 |  |
|  |  |  |  | Клей плавкий синтетический плотностью | г/кв.м | Не менее 3 |  |
|  |  |  |  | 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью | г/кв.м | Не менее 15 |  |
|  |  |  |  | Простыня имеет вырез | см | Не менее 45х65 |  |
|  |  |  |  | К вырезу прилегает зона высокого впитывания – из нетканого материала плотностью |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Плотность | г/кв м | Не менее 80 |  |
|  |  |  |  | Размер | см | Не более 35х45 |  |
|  |  |  |  | Двусторонняя адгезивная полоса размером | см | Не более 5х50 |  |
|  |  |  |  | Упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет |  | Наличие |  |
|  |  |  |  | Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной | мкм | Не менее 110 |  |
|  |  |  |  | Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия | мкм | Не менее 110 |  |
|  |  |  |  | Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка |  | Наличие |  |