Техническое задание

- Задание на выполнение работ

| Требования для проведения ремонта медицинского эндоскопического оборудования колоновидеоскопа CF-H180AI s/n 2002093 OLYMPUS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п |  | Описание требований |  |  |  |
| 1. |  | Общие требования |  |  |  |
|  |  | Срок выполнения работ – 10 (десять) рабочих дней с момента заключения контракта. |  |  |  |
| 2. |  | Перечень запасных частей OLYMPUS, совместимые с колоновидеоскопом CF-H180AI s/n 2002093 необходимых для проведения ремонта: |  |  |  |
|  |  | Наименование статьи калькуляции | Количество (шт.) |  |  |
|  |  | ПЛАТА ПЗС (DW746400) | 1 |  |  |
|  |  | ЗАГЛУШКА (GE238000) | 1 |  |  |
|  |  | С-КРЫШКА (GE308600) | 1 |  |  |
|  |  | ЗАЩИТНИК (GJ586100) | 1 |  |  |
|  |  | СОПЛО (GL886600) | 1 |  |  |
|  |  | ИЗГИБАЕМАЯ ЧАСТЬ (GL901100) | 1 |  |  |
|  |  | ДИСТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА (GL901800) | 1 |  |  |
|  |  | РУБАШКА (GL903100) | 1 |  |  |
|  |  | ПОДСВЕТКА (GL903800) | 1 |  |  |
|  |  | КОННЕКТОР (GL905700) | 1 |  |  |
|  |  | ПЛАТА ID – ЧИПА (GL990100) | 1 |  |  |
|  |  | О-КОЛЬЦО (GM891700) | 1 |  |  |
|  |  | ЭЛЕКТРОННЫЙ КОННЕКТОР (GN155800) | 1 |  |  |
|  |  | ПЛАТА КНОПОК (GN179500) | 1 |  |  |
|  |  | СТОПОР СОПЛА (GR345200) | 1 |  |  |
|  |  | ВИНТ (GR457200) | 2 |  |  |
|  |  | РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО (GR457300) | 1 |  |  |
|  |  | ВИНТ (GR457900) | 3 |  |  |
|  |  | КОЛЬЦО ЗАЩИТНИКА (GR45800) | 1 |  |  |
|  |  | А-РЕЗИНА (GR473900) | 1 |  |  |
|  |  | СТОПОР (GR517400) | 4 |  |  |
|  |  | ФИКСАТОР (GS244900) | 2 |  |  |
|  |  | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (GS900500) | 1 |  |  |
|  |  | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (GS916500) | 1 |  |  |
|  |  | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (GS917000) | 1 |  |  |
|  |  | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (GS918300) | 1 |  |  |
|  |  | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШНУР (RU071900) | 1 |  |  |
|  |  | КОМПЛЕКТ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1 к-т |  |  |
| Перечень ремонтных работ по восстановлению работоспособности эндоскопического оборудования |  |  |  |  |
| 1. | Проверка всех основных узлов |  |  | Наличие |
| 2. | Проверка на герметичность |  |  |  |
| 3. | Полная разборка оборудования |  |  |  |
| 4. | Установка всех необходимых запасных частей |  |  |  |
| 5. | Сборка и проверка оборудования |  |  |  |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | январь | Февраль | Март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Оказание услуг по ремонту медицинского эндоскопического оборудования колоновидеоскопа GF-H180AI, зав.№ 2002093, производства фирмы «OLYMPUS» |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых работ, услуг предъявляемым требованиям:

- Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2023г.

- Требования к исполнителям работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие участника предъявляемым требованиям:

- наличие лицензии на оказание услуг по восстановлению работоспособности медицинского оборудования;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию услуг не менее 3 лет.