ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Предмет договора: Поставка питательных сред для бактериологической лаборатории

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двухфазная система для сальмонелл (на основе Сальмонелла-Шигела среды с селективной жидкой фазой) (1 уп.х10 фл) (ФСЗ 2009/03708) для взрослых | Двухфазная система для гемокультур для сальмонелл на основе среды с селективной жидкой фазой. Флакон предназначен для взрослых анализов. Флаконы с двухфазными системами комплектуются специальными иглами с воздушным фильтром для культивирования аэробов. Упаковка: 10 флаконов. | уп | 2 |
| 2 | Набор реагентов: питательные среды консервирующие и добавки к питательным средам Двухфазная система для гемокультур (1 уп.х10 фл) (ФСЗ 2009/03708) для взрослых | Комбинированная среда для обогащения и быстрого роста колоний в образцах крови взрослых пациентов. Пригоден для выращивания аэробов и факультативных анаэробов (энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков, грибов), не рекомендован для строгих анаэробов. Упаковка: 10 флаконов. | уп | 5 |
| 3 | Набор реагентов: питательные среды элективные (избирательные) Желчно-эскулиновый агар с азидом натрия, 500 г (ФСЗ 2009/03709) | Питательный агар с желчью и эскулином используется для выделения и предварительной идентификации фекальных стрептококков (энтерококков). Аналог российских сред под названиями: Энтерококкагар, молочно-ингибиторная среда. Bile Esculin Azide Agar поставляется так же в гранулированной форме для приготовления агаровой среды (GM493I), обладающей улучшенными потребительскими свойствами. Упаковка: 500 грамм. | уп | 2 |
| 4 | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая (Лактобакагар)" (ФСР 2010/09164) | Набор реагентов «Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая (Лактобакагар)» предназначен для выделения и культивирования лактобацилл при бактериологическом исследовании в клинической лабораторной диагностике, пищевой микробиологии. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 5 | Набор реагентов "ИПС-Биотехновация" питательные среды микробиологические, сухие: "Среда Сабуро". "Питательная среда для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, сухая" (бульон). (РЗН 2013/699) | Среда Сабуро, представляет собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 6 | Набор реагентов для выявления стрептококков гр. А,В,С,G (комплексный) (коагглютинация) 4х50 опр | Диагностикум серологический жидкий для определения отдельных групп стрептококков. Представляет собой 2,5% взвесь Staphylococcus aureus, несущего белок А, в разводящем буфере, сенсибилизированного специфическими иммуноглобулинами к соответствующим группоспецифическим полисахаридным антигенам стрептококков групп A, В, С, G, D или F. Диагностикумы окрашены метиленовым синим, предназначены для реакции коагглютинации (РКА), рассчитаны на проведение 50 исследований. Анализ проводят на экстракте антигенов, полученном из клинического материала, собранного с помощью тампона из зева, носа, с поверхности кожи или другого источника инфекции | наб | 1 |