ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Предмет договора: Поставка реагентов для гематологических анализаторов.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор контрольной крови Гематрол 3D (3 фл по 4,5 мл) | Состав - водный раствор веществ: хлорид натрия – 5 г/л, органический буфер – 3 г/л, сульфат натрия – 10 г/л, эдта – 0.5 г/л, консервант – 0.05 г/л. Реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора Plus, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. Упаковка: в пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе для защиты канистры с раствором от внешних повреждений, с ручками для удобной транспортировки внутри лаборатории, по не менее 20 л/канистре. Совместимость с гематологическим анализатором | фл | 8 |
| 2 | Разбавитель изотонический для HumaCount 3 -diff HC-DILUENT, 20 л/уп 17400/11 | Контрольный материал, нормальные значения, 12 параметров. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Стабильность при температуре 2-8 С: не менее 6 месяцев с даты изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). Не менее 2,5 мл/фл. Совместимость с гематологическим анализатором Humacount Plus, HumaCount 80TS. | фл | 30 |
| 3 | Изотонический разбавитель HC5L-DILUENT, 20 л в упаковке, №16430/20 | Изотонический реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора HumaCount 5L, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляции. Упаковка: в пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе для защиты канистры с раствором от внешних повреждений, с ручками для удобной транспортировки внутри лаборатории, по не менее 20 л/канистре. Совместимость с гематологическим анализатором HumaCount 5L | упк | 15 |
| 4 | Реагент для анализа лейкоцитов и измерения концентрации гемоглабина HC5L-DIFF, 1 л в упаковке, №1630/40 | Реагент для дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляции. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой, по не менее 1 л/уп. Совместимость с гематологическим анализатором HumaCount 5L | упк | 15 |
| 5 | Лизирующий раствор HC5L-LYSE, 5л в упаковке, №16430/30 | Лизирующий реагент для гематологического анализатора, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 5 субпопуляции. Упаковка: в пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе для защиты канистры с раствором от внешних повреждений по не менее 5л/уп. Совместимость с гематологическим анализатором HumaCount 5L | упк | 10 |
| 6 | Контрольный материал J.T.BAKER CD-DIFF Control NORMAL, №3453 | Контрольный материал, нормальные значения, 12 параметров. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Стабильность при температуре 2-8 С: не менее 6 месяцев с даты изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). Не менее 3 мл/фл. Совместимость с гематологическим анализатором HumaCount 5L | фл | 2 |
| 7 | Реагент для срочной очистки J.T.BAKER ProClean Plus, №3901 | Реагент используется для очистки системы анализатора. Состав - водный раствор веществ: Фосфат натрия – 5 г/л., Сульфат натрия – 8 г/л., Консервант 1 г/л., Протеолитический фермент – 6-9 г/л. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой не менее 100 мл. | упк | 2 |
| 8 | Реагент для срочной очистки J.T.BAKER Hypochlorite 5%, №3936 | Промывающий реагент для срочной очистки системы гематологических анализаторов. Состав: гипохлорит натрия 5%; защитные вещества, снижающие до минимума агрессивное воздействие гипохлорита на соединительные шланги. Не имеет резкого запаха. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой по не менее 1л/фл. | упк | 40 |
| 9 | Лизирующий реагент для HumaCount 3-diff HC-LYSE CF, 1л в упаковке, № 17400/22 | Лизирующий реагент для гематологического анализатора, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой по не менее 1 л/уп. Совместимость с гематологическим анализатором | упк | 20 |
| 10 | Очищающий реагент для HumaCount 3-diff HC-Cleaner, 1л в упаковке, № 17400/31 | Очищающий реагент для ежедневной промывки рабочей системы анализатора. Упаковка: пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой по не менее 1 л/уп. Совместимость с гематологическим анализатором | упк | 20 |