ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1 Предмет договора: Поставка экспресс-тестов

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЕЙССЕРИЯтест Lahema (кат.№10003382) | НЕЙССЕРИЯтест Lahema (кат.№10003382) | наб. | 1 |
| 2 | ОКСИтест Lahema (кат.№10003324), уп/50 полосок | ОКСИтест Lahema (кат.№10003324), уп/50 полосок | упак. | 1 |
| 3 | ПИРАтест Lahema (кат.№10003344), уп/50 полосок | ПИРАтест Lahema (кат.№10003344), уп/50 полосок | упак. | 1 |
| 4 | СТРЕПТОтест 24 Lahema (кат.№10010245) | СТРЕПТОтест 24 Lahema (кат.№10010245) | наб. | 1 |
| 5 | Реактив для ОКСИтеста Lahema (кат.№10003375), уп/ 1 фл | Реактив для ОКСИтеста Lahema (кат.№10003375), уп/ 1 фл | упак. | 1 |
| 6 | Реактив для ПИРАтеста Lahema (кат.№10003379) | Реактив для ПИРАтеста Lahema (кат.№10003379) | упак. | 1 |
| 7 | Экспресс-тест иммунохроматографический BRAHMS PCT-Q для полуколичественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови человека (25 тестов) (кат.№106.025) Германия | Экспресс-тест иммунохроматографический BRAHMS PCT-Q для полуколичественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови человека (25 тестов) (кат.№106.025) Германия | шт. | 10 |
| 8 | Экспресс-тест иммунохроматографический r -biopharm для определения ротовируса в кале человека (кат.№N0903) Германия | Экспресс-тест иммунохроматографический r -biopharm для определения ротовируса в кале человека (кат.№N0903) Германия | наб. | 1 |
| 9 | Экспресс-тест иммунохроматографический Novamed для качественного определения антигена токсинов А и В Clostridium difficile в кале человека (кат.№R-6033) Израиль | Экспресс-тест иммунохроматографический Novamed для качественного определения антигена токсинов А и В Clostridium difficile в кале человека (кат.№R-6033) Израиль | наб. | 1 |
| 10 | Реагент для пробоподготовки мокроты "Муколизин". ФГУН ЦНИИЭ | Реагент для пробоподготовки мокроты "Муколизин". ФГУН ЦНИИЭ | шт. | 3 |
| 11 | Клиника-Кал. Комплект № 1 (общий) «ЭКОлаб» (кат.№38.03) | Клиника-Кал. Комплект № 1 (общий) «ЭКОлаб» (кат.№38.03) | шт. | 3 |
| 12 | Клиника-Мокрота «ЭКОлаб» (кат.№38.05) | Клиника-Мокрота «ЭКОлаб» (кат.№38.05) | шт. | 3 |
| 13 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | шт. | 2 |
| 14 | Набор для окраски по Граму ЭЛОлаб | Набор для окраски по Граму ЭЛОлаб | шт. | 3 |
| 15 | Кат.№ АГТ003 Масло иммерсионное, 100 мл, синт., Агат ТИП¬А, Классическое, 1 фл. | Кат.№ АГТ003 Масло иммерсионное, 100 мл, синт., Агат ТИП¬А, Классическое, 1 фл. | шт. | 20 |
| 16 | Краска для ретикулоцитов 50 мл во флак | Краска для ретикулоцитов 50 мл во флак | шт. | 3 |
| 17 | Кат.№ 12000101 Азур-эозин по Романовскому с буфером, 1 литр | Кат.№ 12000101 Азур-эозин по Романовскому с буфером, 1 литр | шт. | 30 |
| 18 | Кат.№ 12005702 Эозин по Май-Грюнвальду | Кат.№ 12005702 Эозин по Май-Грюнвальду | шт. | 50 |
| 19 | Кат.№ 12005405 Натрий хлористый (хч) | Кат.№ 12005405 Натрий хлористый (хч) | шт. | 10 |
| 20 | Калий фосфорно-кислый однозамещенный, 1 кг/уп | Калий фосфорно-кислый однозамещенный, 1 кг/уп | кг | 1 |
| 21 | Кат.№ 14004802 Калий теллурит 2% р-р, ампула 5 мл | Кат.№ 14004802 Калий теллурит 2% р-р, ампула 5 мл | кг | 10 |
| 22 | Кат.№ ЭКО001 Плазма кроличья, сухая 10фл. по 1 мл | Кат.№ ЭКО001 Плазма кроличья, сухая 10фл. по 1 мл | амп | 5 |
| 23 | Кетофан 50 Эрба Лахема Кат № 10003313 | Кетофан 50 Эрба Лахема Кат № 10003313 | упак. | 25 |
| 24 | Глюкофан 50 Эрба Лахема Кат № 10003351 | Глюкофан 50 Эрба Лахема Кат № 10003351 | упак. | 50 |
| 25 | Кат. № В 201.125 СРБ-латекс-ВИТАЛ (125 опр) | Кат. № В 201.125 СРБ-латекс-ВИТАЛ (125 опр) | упак. | 50 |