Техническое задание

- Задание на выполнение работ на оказание услуг по диагностике и/или ремонт без использования запасных частей и расходных материалов инъектора Medtron Accutron CT, серийный номер: 871015050 (1 выезд)

| № п/п | Наименование выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | Описание работ по диагностике: - диагностика неисправности, проверка функциональных параметров выполнения инъекции; - разборка корпуса иньектора и проверка узлов и механических частей; - проверка платы управления на повреждения и на попадание контрастного вещества, чистка при необходимости; - проверка версии ПО платы инъектора - сборка корпуса инъектора - выдача заключения |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | январь | Февраль | Март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию инъектора |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых работ, услуг предъявляемым требованиям:

- Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок выполнения в 2023г.

- Требования к исполнителям работ/услуг, в т.ч. документы, подтверждающие соответствие участника предъявляемым требованиям:

- наличие лицензии на оказание услуг по восстановлению работоспособности медицинского оборудования;

- наличие в штате Исполнителя квалифицированного персонала в заявленной области по оказанию услуг;

- наличие положительного опыта работы Исполнителя в заявленной области по оказанию услуг не менее 3 лет.