Техническое задание

Поставка  расходного материала для диагностического отделения.

1) Поставка выполняется силами Поставщика. При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, акт ввода в эксплуатацию оборудования.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2022 года. Гарантийный срок-6 месяцев.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации

Технические характеристики

| № п/п | Наименование | Кол-во, ед. изм. | Наименование показателя | Требуемое значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Картридж для фильтра 0,2 микрон (Антибактериальный фильтр) 106733-01 | 27 шт. | Фильтр, имеющий поры 0,2 микрон, предназначен для снижения пирогенности воды и освобождения ее от бактерий без уменьшения скорости потока, материал изготовления – полипропилен, совместимый со встроенной системой фильтрации воды автоматической моечной системы Endoclens NSX | Наличие |
| 2. | Картридж механического фильтра, арт. 105990-01 | 54 шт | Совместимость с установками моечными для промывки эндоскопов ENDOCLENS-NSX | Наличие |