ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка стоматологических материалов для ортопедии

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бисико / Bisico адгезив 10мл 08210 (Adhesiv - клей для ложек флакон 10мл) | Адгезив универсальный для слепочных ложек UNIVERSAL TRAY ADHESIVE (10 мл). упаковка: флакон 10 мл. | упак. | 2 |
| 2 | Спидекс активатор универсальный / Speedex туба 60мл 4990 (Универсальный активатор Speedex Universal Activator) | СПИДЕКС АКТИВАТОР (Speedex universal activator). Тип материала - полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно-голубого цвета. упаковка: не менее 60 мл. | упак. | 26 |
| 3 | Спидекс база / Speedex Putty силиконовая масса туба 910мл 4970 (Материал стоматологический оттискной силиконовый Speedex putty (базисная масса), 910 мл.) | Тип материала - полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер, обладает низкой вязкостью. Общее время схватывания – 270 сек. Масса используется для снятия оттисков методом двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска - снятие оттисков с использованием медного кольца - оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей Основа темно - голубого цвета. упаковка: не менее 910 мл | упак. | 16 |
| 4 | Спидекс паста лайт боди / Speedex light body туба 140мл 4980 (Материал стоматологический оттискной силиконовый Speedex light body (корригирующая масса), 140 мл) | СПИДЕКС КОРРЕГИРУЮЩИЙ СЛОЙ Speedex light body материал стоматологический слепочный Спидекс Паста, предназначенная для корригирующего слоя силиконовой слепочной массы. упаковка: не менее 140 мл. | упак. | 30 |
| 5 | Люксатемп /LUXATEMP-Automix PLUS A2 110402 | Материал для изготовления временных коронок LUXATEMP PLUS в картриджах с насадками Automix | упак. | 9 |
| 6 | Насадки смешивающие Automix-Tips для Automix Plus 45 шт 110409 (Насадка смешивающая Automix-Tips) | Пластиковые конусообразные насадки голубого цвета Automix-Tips Blu, смешивающие 10:1, к картриджам LUXATEMP. упаковка: не менее 45шт. | упак. | 6 |
| 7 | Насадки смешивающие Automix-Tips желтые 1:1 для Силагум,Хонигум,Люксакор 50 шт 909200 (Насадки смешивающие Automix-Tips) | НАСАДКИ Automix смешивающие, желтые 1:1, к материалам слепочным SILAGUM, HONIGUM, LUXACORE. упаковка: не менее 50 шт. | упак. | 6 |
| 8 | Насадки смешивающие Automix-Tips для О-Байт, Силагум AV Bite автомикс розовые 1:1 50шт 909202 (Насадки смешивающие Automix-Tips) | НАСАДКИ Automix (смешивающие) розовые 1:1, 50шт | упак. | 6 |
| 9 | О-Байт / O-Bite А-силикон апельсиновый вкус 2 х 50 мл 909765 (Оттискный материал O-Bite в картриджах с насадками Automix) | О-Байт (O-BITE) материал для регистрации прикуса на основе А - силикона. упаковка: не менее 2 картриджа по не менее 50 мл, 10 смешивающих насадок и 10 носиков. | упак. | 10 |
| 10 | Силагум / Silagum Light 50мл х 2шт 909713 (Материал слепочный стомат. оттискной Silagum Light в картриджах с насадками Automix) | Силагум (SILAGUM LIGHT) корригирующий материал на основе А-силикона. Показания: Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок. Преимущества: Отличные свойства гидрофильности, Текучая вязкость. Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации. упаковка: 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих и 12 интраоральных насадок. | упак. | 3 |
| 11 | Силагум Моно / Silagum Mono 50мл х 2шт 909718 (Материал слепочный стомат. оттискный Silagum Mono в картриджах с насадками MixStar) | Силагум (SILAGUM MONO) монофазный А-силиконовый оттискный материал. Показания: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок, функциональные оттиски. Преимущества: отображение мельчайших деталей, благодаря превосходным реологическим качествам, удобное и точное внесение с помощью интраоральных насадок, стабильность формы в полости рта и в оттискной ложке, легкий мятный запах у материала в тубах. упаковка: не менее 2 картриджа не менее 50 мл, не менее 12 насадок, не менее12 интраоральных насадок. | упак. | 1 |
| 12 | Силагум / Silagum Putty Soft 262мл(400гр) х 2шт 909485 (Материал слепочный стомат. оттискный Silagum Putty Soft в банках с насадками MixStar) | Силагум (SILAGUM PUTTY SOFT) проверенный материал для предварительных оттисков с меньшей конечной твердостью. Назначение: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок. упаковка: банки по не менее 262 мл (база+катализатор) | упак. | 4 |
| 13 | Гидрогум/Hydrogum 500 г С302025 | Материал стоматологических слепочный альгинатный Hydrogum, 500 г | упак. | 12 |
| 14 | Ортопринт /Orthoprint 500г C302145/ C302145 RU (Материал стоматологический слепочный альгинатный ORTHOPRINT, 500 г) | Представляет собой мелкодисперсный многокомпонентный порошок, который нужно смешать с водой в установленной пропорции для получения оттискной массы. | упак. | 24 |
| 15 | Цемент стеклоион Фуджи I/Fuji I 1-1 35гр+20 мл GC | Цемент стомат. в наборе: Набор GC Fuji I 1-1 PKG в составе: флакон с порошком, флакон с жидкостью, мерная ложка, блок для замешивания | упак. | 4 |
| 16 | Юниклип/Uniclip 0.8 набор штифты беззольные пластик С226U00000800 | штифты из беззольной пластмассы для изготовления моделей культевых штифтовых вкладок Набор Uniclip 0,8 мм Set 100 шт/уп | упак. | 8 |