ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка материалов для терапевтической стоматологии

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптибонд Универсал | OptiBond Universal адгезив 5мл 3651950 (Материал стомат. универсальный адгезивный для обеспечения прочной адгезии при любых методах протравливания) | шт. | 8 |
| 2 | Оптибонд Соло Плюс | Оптибонд Соло Плюс / Optibond Solo Plus флакон 3мл 60561 (Материал стомат. пломбировочный адгезивный OptiBond Solo Plus) | шт. | 8 |
| 3 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-03, 200мкм синяя дугообразные полоски - средство стоматологическое для определения прикуса | Артикуляционная бумага толщиной 200 мкм синяя с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: дугообразные полоски в раздаточном устройстве 50 штук. Цвет синий, либо эквивалент | упк | 1 |
| 4 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-05, 200мкм синяя - средство стоматологическое для определения прикуса | Артикуляционная бумага толщиной 200 мкм синяя с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: скрепленные листы Цвет синий. 300шт, либо эквивалент | упк | 2 |
| 5 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-09, 40мкм синий 200 шт - средство стоматологическое для определения прикуса | Артикуляционная бумага с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: полоски в пачке не менее 200 листов, 40 мкм синяя, либо эквивалент | упк | 2 |
| 6 | БУМАГА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ВК-54, 100мкм красная дугообразные полоски - средство стоматологическое для определения прикуса | Артикуляционная бумага толщиной 100 мкм красная с нарастающей интенсивностью цвета. Назначение:- для получения точного профиля распределения жевательного давления - для надежной регистрации имеющихся завышений на контактных пунктах Упаковка: 50 дугообразных полосок в пластиковом раздатчике подкова. Цвет красный. Либо эквивалент | упк | 1 |
| 7 | Бумага артикуляционная для окклюзивных контактов | Бумага артикуляционная для окклюзионных контактов голубая 71мкм THIN BLUE. Упаковка:12 книжечек по 12 листов тонкая. Либо эквивалент | упк | 4 |
| 8 | Валики медицинские стоматологические хлопковые | ВАЛИКИ медицинские стоматологические - для формирования удобной «рабочей зоны» вокруг нужного зуба, произведены из 100% хлопка, обладают повышенной гигроскопичностью, приобретают контур внутренней полости рта, не содержат волокон вискозы и целлюлозы, не прилипают к слизистой, сохраняют форму, будучи влажными, 1см*3,8см. упаковка: не менее 2000 шт. | упк | 8 |
| 9 | Гель для протравления дентина и эмали "Травекс-37" 3х3,5гр | ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОТРАВЛЕНИЯ дентина и эмали. Упаковка: не менее 3 шприцев по не менее 3,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. ТРАВЕКС-37. Гель для протравления эмали и дентина, содержит 37% фосфорной кислоты высшей квалификации, содержит антибактериальный компонент - цетилпиридин хлорид. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Упаковка: не менее 3 шприцев по не менее 3,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации | упк | 2 |
| 10 | Жидкость для остановки капиллярных кровотечений "Гемостаб" (AlCl3) 13мл | Гемостаб жидкость для остановки капиллярных кровотечений. упаковка: Флакон – 13 мл | шт. | 4 |
| 11 | Гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта "Гиалудент Гель" 2,5мл 2шт | Гиалудент гель метронидазолом и хлоргексидином для лечения и профилактики пародонта,упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце. Гель содержит метронидазол и хлоргексидин. Показания:- антисептическая обработка пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для более эффективного восстановления тканей: - антисептическая и профилактическая обработка послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей:- средство для улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта:- лечебное и профилактическое средство при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта.Состав: гиалуронат натрия; хлоргексидин; метронидазол; трилон Б; вода дистиллированная; хлорбензиловый спирт. упаковка: не менее 2 шприцев, по не менее 2,5 мл геля в каждом шприце | упк | 30 |
| 12 | Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов "Белодез" 3% 250мл | Раствор гипохлорида натрия для антисептической обработки корневых каналов. упаковка флакон с жидкостью объемом не менее 100 мл. Раствор гипохлорита натрия для обработки корневых каналов в процессе подготовки их к пломбированию. Концентрация гипохлорита натрия 3%. Технодент. | шт. | 8 |
| 13 | Глассин Бейз порошок 10гр + жидкость 8гр (Цемент подкладочный химического отверждения для использования при пломбировании композиционными материалами и амальгамой "Глассин Бейз") | Глассин Бейз стеклоалкенатный подкладочный цемент химического отверждения, используемый при пломбировании композитами. упаковка: порошок – не менее 10 гр., жидкость - не менее 8 гр. | упк | 3 |
| 14 | Глассин Рест порошок 10гр жидкость 8гр (Цемент стеклополиалкенатный восстановительный химического отверждения для использования при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов и всех классов молочных зубов "Глассин Рест") | Глассин Рест стеклоалкенатный восстановительный цемент химического отверждения. упаковка не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. | упк | 3 |
| 15 | Губка для подставки | ГУБКА ДЛЯ ПОДСТАВКИ " Изготовлены из поролона диаметр 50 мм. упаковка 25 шт. Губки для подставки Clean Stand для предварительной очистки эндодонтических инструментов. Изготовлены из поролона диаметр 50 мм. Либо эквивалент | упк | 10 |
| 16 | Материал стоматологический вспомогательный для эндодонтии Guttasolv | Материал стоматологический вспомогательный для эндодонтии в исполнении: Guttasolv 13мл Предназначен для растворения гуттаперчи в канале при распломбировании и для увеличения пластичности штифта при пломбировании | шт. | 1 |
| 17 | Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов Гуттапласт | Материал стоматологический вспомогательный для эндодонтии Предназначен для растворения гуттаперчи в канале при распломбировании и для увеличения пластичности штифта при пломбировании | фл | 2 |
| 18 | Dyract XP 20 капсул по 0,25 г - компомерный реставрационный материал. Это новейший компомерный светоотверждаемый реставрационный материал Dentsply. Cовмещает в себе антикариозные характеристики (подобно стеклоиономерным материалам высвобождает фториды), типичные для компомеров, с прочностью и эстетичностью композитных материалов. Обладает отличными характеристиками прочности и полируемости. (оттенок в зависимости от выбора заказчика) | Дайрект ИксПи - реставрационный материал светового отверждения. Состав: Уретан-диметакрилат (UDMA); Диметакрилат, модифицированный карбоновой кислотой (TCB resin); триэтилен-гликоль-диметакрилат (TEGDMA); триметакрилатная пластмасса; диметилакрилатные смолы; камфорохинон; этил-4-диметиламинобензоат; бутилат гидроокиси толуена (ВНТ); стабилизатор УФ; стронциево-алюминиево-натриево-фторо-фосфоро-силикатное стекло; высокодисперсный диоксид силикона; фторид стронция; пигменты на основе оксида железа и диоксида титана. Цвет А2, А3, А3,5, В1(в зависимости от выбора заказчика). упаковка 20 компьюл по 0.25 г. | упк | 1 |
| 19 | Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации "Девит-Арс" | Девит-АРС паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации упаковка: 3 гр | шт. | 2 |
| 20 | Нон-Арсеник паста для девитализации пульпы 6,5гр (Материал стомат. для девитализации пульпы зуба "Нон арсеник") | Нон-Арсеник паста для девитализации пульпы 6,5гр (Материал стомат. для девитализации пульпы зуба "Нон арсеник") без мышьяка. Либо эквивалент. | шт. | 1 |
| 21 | Дентин герметизирующий ликвид | ДЕНТИН ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЛИКВИД , 20гр+20гр. ДЕНТИН герметизирующий ликвид обеспечивает глубокое фторирование и минеральное запечатывание пор эмали. Под глубоким фторированием понимают образование субмикроскопических кристалликов CaF2 в глубине (внутри) пор разрыхленной зоны эмали. Две жидкости: Препарат №1: не менее 20 мл жидкости для первой обработки Препарат №2: не менее 20 мл жидкости для второй обработки | упк | 2 |
| 22 | Материал для временных пломб "Дентин-паста" ВЛАДМИВА | Дентин паста материал для временных пломб, упаковка: не менее 50 гр Цитрон. Временный пломбировочный материал, для покрытия лекарственного препарата в полости зуба при лечении кариеса. Материал изготовлен на основе порошка цинксульфатного цемента с добавлением отдушек, красителей и пастообразователя. | шт. | 8 |
| 23 | Материал стоматологический для удаления зубных отложений Detartrine Z | Детартрин-Z, материал стоматологический для удаления стоматологических отложений. Паста для снятия зубного камня. упаковка не менее 45гр | шт. | 6 |
| 24 | Пленки полимерные стоматологические самоклеющиеся двухслойные "Диплен-Дента" | Медицинская самоклеющая пленка М, Л, С, Х, ХД, Ф, ЛХ, ПФ, Г (в зависимости от выбора заказчика) | упк | 6 |
| 25 | ДИСКОДЕРЖАТЕЛЬ УГЛОВОЙ Optidisc (5шт) Kerr | Дискодержатель OptiDisc – дискодержатель для системы дисков OptiDisc. 5шт/уп арт.195 Показания к применению: Используется для финирования и полировки зубов. | уп. | 2 |
| 26 | Прокладки абсорбирующие стоматологические «Neo Drys» (размер в зависимости от выбора заказчика) | Прокладки абсорбирущие стоматологические, большие L, упаковка не менее 50шт. Описание: Прокладки для впитывания слюны | упк | 2 |
| 27 | ДРИЛЬ /РАЗВЕРТКА/ КАЛИБРОВОЧНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ (Calibrating Drill) Densply, (размер в зависимости от выбора заказчика) | Развертка специальная калибровочная (SPECIAL CALIBRATING DRILL Unimetric Малифер) Дриль специальная калибровочная. упаковка 6шт. Размер в зависимости от выбора заказчика. | упк | 8 |
| 28 | ДРИЛЬ СПЕЦ ПЕНЕТРАЦИОННЫЙ (Penetration Drill) Densply, (размер в зависимости от выбора заказчика) | Дриль специальная пенетрационная (SPECIAL PENETRATION DRILL Mailefer) упаковка 6шт. Размер в зависимости от выбора заказчика. | упк | 8 |
| 29 | Жидкость для антисептической обработки корневых каналов зубов, 13мл | Применяется для антисептической обработки корневых каналов и кариозных полостей. Жидкость отличается рядом качеств, особенно полезных для проведения антисептической обработки кариозных полостей и каналов. Препарат с легкостью попадает в дополнительные устья, дезинфицируя их. Материал, отличаясь сбалансированным составом, позволяет уменьшить воспалительные явления. Состав: хлоргексидин, антисептический раствор, вода дистиллированная, эвгенол. упаковка не менее 13 мл во флаконе с пипеткой | шт. | 3 |
| 30 | Жидкость для расширения и выявления устья каналов зубов, Эдеталь 13мл | ЭДЕТАЛЬ (13 МЛ) ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ КАНАЛОВ, ОМЕГА-ДЕНТ Эдеталь - жидкость для химического расширения корневых каналов. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Химическое расширение каналов Выявление устья каналов СОСТАВ: соль,ЭДТА,стабилизатор, ароматизатор, наполнитель | шт. | 5 |
| 31 | Иглы карпульные Nipro 1уп/100шт евро, Япония (Иглы дентальные в миллиметрах) 12, 25, 35мм (длина в зависимости от выбора заказчика) | Иглы стоматологические одноразовые (карпульные). Инструмент для введения карпульной анестезии. Характеристики: Трехгранная заточка острия и скругленная режущая кромка защищающая десну. Индикация скоса иглы. Силиконовое покрытие, обеспечивающее безболезненную инъекцию, а также возможность повторной инъекции. Длина 12,25,35 мм (в зависимости от выбора заказчика). упаковка содержит не менее 100 шт. Либо эквивалент | упк | 50 |
| 32 | Материал стоматологический для лечения и пломбирования корневых каналов зубов Кальсепт-Йодо шприц 2,5мл х 2шт 11-07-05000 | Кальсепт-Йодо - стерильная паста гидроокиси кальция, предназначенная для временного внутриканального заполнения при эндодоническом лечении инфицированных каналов зубов. Материал расфасован в 2 пластиковых шприца по 2,5 гр. каждый. В комплектацию входят 20 специальных стерильных канюль в пластиковой упаковке. Состав пасты: Кальция гидроксид, сульфат бария, йодоформ, стерильный изотонический раствор. | уп. | 4 |
| 33 | Прокладочный материал Ionosit Baseliner – светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный 20 шприцов Saferinge по 0,33 г пасты R EF 209538 прокладочный материал. Управляемое расширение материала Ionosit- Baseliner компенсирует усадку композитного заполнения. | Ионосит представляет собой светоотверждаемый стеклоиономерный композиционный цемент для прокладок, расширенного запечатывания фиссур и пломбирования небольших кариозных дефектов. упаковка: шприц не менее 0,33 грамм 20 шт/уп | уп. | 2 |
| 34 | Материал стоматологический на основе гидроокиси кальция для лечения пульпита и всех форм периодонтита зубов Кальцетин (Кальсепт), 2 шприца х 2,5 мл. | Паста на основе гидроокиси кальция для лечения пульпита и периодонтита зубов. Шприц (2г) + пластиковые канюли | уп. | 15 |
| 35 | Каналорасширители зубные КрЗ-"КМИЗ", тип К ручные, Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава (размер в зависмимости от выбора заказчика) | Каналорасширители ручные. Каналорасширители применяются для расширения и очистки корневого канала. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. Размер (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 500 |
| 36 | Каналорасширители зубные КрЗ-"КМИЗ", тип К для углового наконечника, Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава, (Размер в зависимости от выбора заказчика) | Каналорасширитель для углового наконечника. Каналорасширители применяются для расширения и очистки корневого канала. Изготавливаются из высококачественной нержавеющей. Ручка инструмента выполнение из алюминиевого сплава. Размер (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 480 |
| 37 | Средство вяжущее стоматологическое для обработки корневых каналов, при капиллярном кровотечении "Капрамин" , Жидкость 30 мл | Жидкость применяется как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны, для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии камней, а также для обработки корневых каналов при кровотечении из канала. Жидкость не менее 30 мл | шт. | 7 |
| 38 | Средство для обнаружения пораженного кариесом дентина "Кариес индикатор" | Средство для обнаружения пораженного кариесом дентина "Кариес индикатор", во флаконе объемом 8 мл, Омега, Россия. 'Кариес индикатор' позволяет различить пораженный кариесом и деминерализованный слой дентина путем окрашивания в ярко- красный цвет наружных слоев кариозного дентина. 'Кариес индикатор' не окрашивает нормальный дентин и здоровую эмаль. Либо эквивалент. | упк | 1 |
| 39 | CHARISMA CLASSIC SYR REFILL, Стоматологический универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал на основе Bisgma (цвет в зависимости от выбора заказчика), шприц 4гр | Стоматологический универсальный микрогибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композитный материал на основе Bisgma со средним размером частиц 0,7 мкм, содержит 58 весовых процента наполнителей) - барийалюминийфтористое стекло (0,02-2 микрометров); -высокодисперсный диоксид кремния (0,02-0,07 микрометров). Показания к применению: пломбирование полостей I-V (VI) классов по Блеку; коррекция формы и цвета зубов; закрытие трем и диастем; шинирование зубов. упаковка: оттенок I, А1, А2, А3, А3,5, А4, В1, В2, В3, С2, С3, С4, OA2, ОА3 (в зависимости от выбора заказчика) - шприц 4 г. | шт. | 48 |
| 40 | КЛИНЬЯ 1,810 фиксирующие светопрозрачные, Упаковка: 40 шт тонкие - 1,5 х 1,5 мм, средние - 1,5 х 2,0 мм, | Клинья светопрозрачные должны быть изготовлены из специального пластика. Характеризуются оптимальным сочетанием гибкости и жесткости. Должны допускать многократное сгибание. Рассеивающая поверхность нижней части клина должна обеспечивать распределение светового потока по направлению к аппроксимальным поверхностям зубов. упаковка: набор не менее 40 шт. тонкие - 1.5 х 1.5 мм средние - 1.5 х 2.0 мм. | уп. | 10 |
| 41 | Клип трипак (Clip tripack)светоотверждаемый материал для временных пломб, шприц 4гр х 3шт 1285 | Клип трипак (Clip tripack) Представляет собой светоотверждаемый материал для временных пломб. Благодаря эластичной консистенции он легко удаляется даже при наличии нависающих краев, что не требует дополнительной обработки полостей и, таким образом, облегчает работу. Показания к применению: Все виды временных пломб. Временная изоляция полостей при изготовлении вкладок и накладок. Производитель: VOCO, Германия Упаковка: 3 шприца по 4 гр. | уп. | 1 |
| 42 | Композит химического отверждения (Chemical Cure Composite) | Chemical Cure Composite композит х/о паста 2*15г, бонд, протравка Прайм Дентал 002-012 (Композит химического отверждения (Chemical Cure Composite)) | упк | 12 |
| 43 | Концентрат для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами, Срок годности рабочего раствора-1сут, Упаковка не менее 2,5л, Orotol Plus | Концентрат для дезинфекции и ухода за отсасывающими системами. Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, обязательно содержащее в составе ЧАС. Средство должно обладать утвержденными режимами:- Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом наличие режима с интервалом времени экспозиции от 40 минут до 70 минут обязательно, а рабочий раствор средства, в интервале указанных допустимых экспозиций (40 минут - 70 минут), должен содержать не менее 0,085% ЧАС. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя–3года; во вскрытой упаковке –3мес. Срок годности рабочего раствора-1сут. упаковка не менее 2,5л. | шт. | 6 |
| 44 | Инструмент стоматологический эндодонтический K-Files. Производитель Mani или VDW GmbH (размер в зависимости от выбора заказчика) | Дрильбор ручной. Длина рабочей части 25 мм и размер 10. Одна упаковка содержит 6 шт. Производитель Mani или VDW Gmb. Либо эквивалент | упк | 10 |
| 45 | Инструмент стоматологический эндодонтический K-Files. Производитель Mani или VDW GmbH (размер в зависимости от выбора заказчика) | Дрильбор ручной. Длина рабочей части 21,25,28,31 мм и размер 06, 08,10,15,20,25,30,35,40, ассорти (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Производитель Mani или VDW Gmb. Либо эквивалент | упк | 30 |
| 46 | Каналонаполнитель Лентуло / Lentulo 25мм 4шт Maillefer (Инструмент стомат. эндодонтический для обтурации: Lentulo (размер в зависимости от выбора заказчика) | Каналонаполнитель Лентуло / Lentulo 25мм 4шт (Инструмент стомат. эндодонтический для обтурации: Lentulo в упаковках (одного размера) по 4 шт.) Maillefer либо VDW Gmbh. | упк | 20 |
| 47 | ЛИНЕЙКА эндодонтическая измерительная "GAUGE FOR GUTTA PERCHA POINTS"для гутаперчи и штифтов Densply А018600000000 | Эндолинейка, для определения рабочей длины эндодонтического инструмента, гуттаперчи и бумажных шт.ифтов: один измерительный канал предназначен для инструментов с силиконовыми эндостопперами второй, более глубокий канал, разработан специально для обтурационных штифтов. Тонкая рабочая длина может быть отмаркирована как ножницами, так и простым латеральным изгибом штифта. | шт. | 2 |
| 48 | Набор стоматологический бондинговый LuxaBond-Total Etch 212384 | набор стоматологический бондинговый. LuxaBond-Total ETCH. 3 х5мл, гель для травл.2мл щеточки 2х25шт. | упк | 3 |
| 49 | Материал пломбировочный стоматологический LuxaCore Z - Dual | Композитный материал премиум класса для восстановления культи зуба, толщина слоя 20 мкм. 2х9гр в шприцах с насадками | упк | 12 |
| 50 | Матрицы контурные секционные металлические большие с выступом твёрдые. № 1.0974. 10 штук | Матрицы контурные секционные металлические большие с выступом твёрдые. № 1.0974. 10 штук | упк | 10 |
| 51 | Матрицы контурные секционные металлические средние с выступом твёрдые, № 1,0975, 10 штук | Матрицы контурные секционные металлические средние с выступом твёрдые, № 1,0975, 10 штук | упк | 10 |
| 52 | МАТРИЦЫ ЛАВСАНОВЫЕ В РУЛОНЕ 1,24 | Матрицы лавсановые в рулоне, ширина 8 мм, длина не менее 10 м | шт. | 1 |
| 53 | Паста гидроксида кальция стоматологическая пломбировочная Metapex, 2 шпр х 2,2 г+20 канюль | Метапекс - паста гидроксида кальция стоматологическая пломбировочная, паста в шприце 2*2,2 г. | Уп. | 5 |
| 54 | Набор матриц контурных секционных металлических, трех форм, № 1,098т35 | набор матриц контурных секционных металлических Толщиной 30 мкм твердые. № 1.098упаковка малые не менее 10 шт.., большие не менее 10 шт.. большие с выступом не менее 5 шт. | упк | 10 |
| 55 | Набор матриц металлических контурных замковых толщина 50 мкм, | Матрицы металлические замковые контурные. Матрицы изготавливают из специальной коррозионностойкой стали. Толщиной 50 мкм упаковка: 18 шт. малые - 6 шт. средние - 6 шт. большие - 6 шт. фиксатор замыкающий малый - 1 шт. | упк | 20 |
| 56 | Протейпер Универсал машин. / Protaper Retreatment Root Canal File 6шт (Инструмент стомат. эндодонтический Protaper Universal машинный - 6 шт. в упаковке.)( размер в зависимости от выбора заказчика). | Никель-титановые вращающиеся, файлы ПроТейпер для препарирования особо сложных, сильно кальцифицированных и искривленных каналов, которые плохо поддаются традиционной инструментальной обработке. Инструменты для перелечивания D1-D3 Dentsply. Протейпер Универсал машин. для перелеч. / Protaper Retreatment Root Canal File 6шт (Инструмент стомат. эндодонтический Protaper Universal машинный для перелечивания (Retreatment Root Canal File) - 6 шт. в упаковке.) | упк | 25 |
| 57 | Набор фиксирующмх клиньев деревянных 1,083, (4 типоразмера - по 50шт,) 200шт, | Набор фиксирующмх клиньев деревянных 1,083, (4 типоразмера - по 50шт,) 200шт, | упк | 1 |
| 58 | Наконечники для пылесоса, однораз. | Эвакуаторы для аспирации слюны и фракций одноразовые (наконечники для пылесоса), длина: 15 см ±1см , диаметр: 1 см ±0,5см. В упаковке: не менее 100 шт. | упк | 20 |
| 59 | Наконечники для аспирации слюны и фракции | Наконечник для аспирации слюны и фракции, изготовленный из нетоксичного материала ПВХ, длиной-150мм, диаметром - 6,5 мм. упаковка не менее 100шт. | упк | 100 |
| 60 | Насадка к скейлеру Woodpecker (Насадка к скалеру стомат. Woodpecker) (в зависимости от выбора заказчика) | насадка А - артикул DS-001А; насадка B - артикул DS-003А; насадка P - артикул DS-011А; насадка PS - артикул DS-016А (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 3 |
| 61 | Насадки Smartmix Endo для ЛюксаКор / LuxaCore 50шт 212041* (Насадки Smartmix Endo) | Насадки ENDO к шприцам к материалу LUXACORE для восстановления культи зуба, упаковка: не менее 50шт. | упк | 4 |
| 62 | Зубная нить ORAL-B Essential вощенная мятная (Зубная нить "Oral-B Essentialfloss вощенная" (мятный вкус)) | ЗУБНАЯ НИТЬ, вощеная,упаковка: не менее 50 м. | шт. | 3 |
| 63 | Н-файлы / H-Files 6шт | Корневой бурав ручной H-File MANI или VDW GmbH. Длина рабочей части 21,25,28,31 мм и размер 08,10,15,20,25,30,35,40, ассорти (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт | упк | 400 |
| 64 | Опалесценс набор малый / Opalescence Boost PF Pateint Kit UL4751 (Набор стомат. Opalescence Boost PF Pateint Kit в наборе) | Опалесценс малый набор для отбеливания зубов . Комплект поставки: не менее 2 шприца x не менее 1,2 мл. не менее – 1 шприц x не менее1,2 мл. Прикусной блок не менее – 2 | упк | 1 |
| 65 | Диски OptiDisc Kerr | Система OptiDisc® от Kerr представляет собой комбинацию дисков с абразивными частицами различного размера для контурирования, финирования и полировки композитов, стекло-иономеров, амальгам, полудрагоценных и драгоценных металлов. Размер 9,6мм; 12,6мм грубый, средний, тонкий, ультратонкий (в зависимости от выбора заказчика) | уп | 20 |
| 66 | ОптраГейт / OptraGate ретрактор для губ 80шт (размер в зависимости от выбора заказчика) | Мягкий ретрактор губ, Размер - Малый (Small). Размер - Малый (Small), большой (Regular), в зависимости от выбора заказчика | шт | 80 |
| 67 | Стальные матрицы SuperCap (размер в зависимости от выбора заказчика) | Kerr Стальные матрицы SuperCap 0,038мм, высота 5,0мм. Арт. 2181. 0,038мм, высота 6,3мм. Арт 2182. 0,03мм, высота 5,0мм .Арт.2161. 0,03мм, высота 6,3мм. Арт. 2162. Упаковка не менее 50шт. (Размер в зависимости от выбора заказчика). | упк | 6 |
| 68 | Пасфайл / Pathfile д/предвар обработки 6шт машин Maillfer (Инструмент стомат. эндодонтический PATHFILE) (размер в зависимости от выбора заказчика) | Пасфайл машинный никель-титановый файл Dentsply, длина 21,25мм (в зависимости от выбора заказчика), размер ассорти 13,16,19 (в зависимости от выбора заказчика). упаковка не менее 6шт. | упк | 12 |
| 69 | Плаггеры / Pluggers 25мм 6шт Mani (Инструмент стомат. Мани плаггер Mani Pluggers) (размер в зависимости от выбора заказчика) | Уплотнитель гуттаперчи Mani или VDW GmbH для вертикальной конденсации-инструмент для работы с гуттаперчей в канале для вертикальной конденсации в ассортименте, 6 штук в упаковке, размеры 15/20/25/30/35/40, ассорти (в зависимости от выбора заказчика), длина 25мм. | упк | 20 |
| 70 | Материал пломбировочный временный MD-Temp | Временный пломбировочный материал, затвердевающий в воде. упаковка: не менее 40 г. Полимерный материал для временных пломб, затвердевающий во влажной среде. | шт. | 4 |
| 71 | Поли-панели из бумажных листов для смешивания на них пломбировочных, слепочных и других материалов | ПОЛИ-ПАНЕЛЬ для замешивания пломбировочных и слепочных масс., Размер: 60ммХ60мм, упаковка 100 листов | упк | 10 |
| 72 | Матричные полоски Hawe Steel Matrix Band Kerr (размер в зависимости от выбора заказчика) | Матричные полоски стальные, толщина 0,030мм, 0,045мм ширина 5мм.,6 мм, 7мм (в зависимости от выбора заказчика) длина 3м. | шт. | 6 |
| 73 | Порошок PROPHYpearls / ПРОФИперлс (основной компонент:карбонат кальция) 15гр х 80 (Порошок стомат. абразивный KaVo PROPHY pearls) | Порошок стоматологический абразивный PROPHY pearls KaVo. упаковка не менее 80шт.. (по 15г.) | упк | 2 |
| 74 | Порошок ЭрФло / Air-Flow CLASSIC профилактический 300гр (Порошок стомат. AIR-FLOW CLASSIC) | Способствует уменьшению глубины пародонтальных карманов. Применение по технологии Air-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 5 мм. Применение по технологии Perio-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 10 мм. упаковка: флакон 300 г | шт. | 6 |
| 75 | Порошок AIR-FLOW® PLUS. 120г. | С гранулами размером всего 14 мкм, порошок AIR-FLOW® PLUS является наиболее мелкодисперсным порошком в стоматологии. Главным преимуществом данного порошка считается водно-воздушно-порошковая струя, обладающая минимально-абразивными свойствами и избирательным действием: способная эффективно удалять биоплёнку, не повреждая при этом мягкие и твёрдые ткани. К тому же, благодаря сладкому вкусу и мягкому спрею, порошок PLUS идеально подходит не только для чистки детских зубов, ортодонтических аппаратов, для процедур во время повторных приёмов; но и для использования в первичной, вторичной профилактике и поддерживающей пародонтальной терапии. Флакон 120 г. порошка | шт. | 1 |
| 76 | Инструмент стомат. эндодонтический Protaper Universal ручной; 6 шт. в упаковке. | Протейпер Универсал руч. / Protaper Universal 6шт (Инструмент стомат. эндодонтический Protaper Universal ручной; 6 шт. в упаковке.) 25мм F1 | упк | 6 |
| 77 | Инструмент стомат. эндодонтический Protaper Universal ручной; 6 шт. в упаковке. | Протейпер Универсал руч. / Protaper Universal 6шт (Инструмент стомат. эндодонтический Protaper Universal ручной; 6 шт. в упаковке.) размер в зависимости от выбора заказчика | упк | 24 |
| 78 | Материал стоматологический - паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов "Пульпосептин" | Пульпосептин паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов. упаковка: тюбик с пастой не менее 10 г. | шт. | 6 |
| 79 | Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ" | ПУЛЬПОЭКСТРАКТОРЫ. Размер рабочей части 30 мм, упаковка не менее 500 шт. | упк | 1 |
| 80 | Резорцин формальдег паста д/пломб корневых каналов порошок 25г+ жидкость 2*10мл 11-01-05000 | Резорцин (международное название – Резорцинол) относится к группе антисептических средств, обладает выраженным противомикробным эффектом, а также оказывает дерматопротекторное и противосеборейное действие. Основное применение Резорцин имеет как дезинфицирующее средство при лечении кожных заболеваний. Препарат выпускается в пластиковой таре. Порошок – 25 г, жидкость – 10 мл, катализатор – 10 мл | упк | 1 |
| 81 | К-римеры / K-Reamer 6шт Mani или VDW GmbH (размер в зависимости от выбора заказчика) | Дрильбор ручной Reamers. Mani или VDW GmbH. 21,25,28,31 мм. (в зависимости от выбора заказчика). Одна упаковка содержит 6 шт. Размер: 006,008,010,015,020,025,030,035,040 (в зависимости от выбора заказчика). | упк | 500 |
| 82 | САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ | Салфетки для дезинфекции и чистки обладают широким спектром действия.Салфетки: - Одновременно дезинфицируют и чистят - Могут использоваться для всех типов поверхностей Никаких специальных условий хранения, как, например, для огнеопасных жидкостей. Не требуется предварительная чистка поверхности Салфетки не содержащат СПИРТ, альдегидов, хлора, фенолов и галогенов. СОСТАВ РАСТВОРА САЛФЕТОК DISPODENT: Бензалкония хлорид, Дидецилдиметиламмония хлорид, полигексаметиленбигуанид, гидрохлорид, нонилфенилэтоксилат, кокамидопропил бетаин, лимонная кислота, ароматизатор. упаковка сменный блок 200шт. | упк | 70 |
| 83 | Салфетки (нагрудники) 500шт 330х450мм Кристидент | САЛФЕТКИ нагрудники для пациентов. Размер: не менее 330 х 445 мм. упаковка: не менее 500 шт. | упк | 20 |
| 84 | Революшн Формула 2 / Revolution Formula 2 шприц 1гр х 4шт (цвет в зависимости от выбора заказчика) | Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов, размер 0,6 микрон на основе Bisgma и запатентованного стеклонаполнителя (приблизительно 60%). упаковка: не менее 4 шприца по не менее 1 грамму. Цвет в зависимости от выбора заказчика. | упк | 8 |
| 85 | Материал вспомогательный для терапевтической стоматологии: Septo-Pack | Септопак материал вспомогательный для терапевтической стоматологии, Баночка, содержащая не менее 60 г пасты. | шт. | 2 |
| 86 | Матрицы Палодент/Palodent V3 Matrices Refill 3,5мм 50шт 659710V (Матрицы Palodent V3 ( Matrices Refill), размер 3,5мм в упаковке по 50шт.) | Матрицы Палодент/Palodent V3 Matrices Refill 3,5мм 50шт 659710V (Матрицы Palodent V3 ( Matrices Refill), размер 3,5мм в упаковке по 50шт.) | упк | 1 |
| 87 | Матрицы Палодент/Palodent V3 Matrices Refill 5,5мм 100шт 659740V (Матрицы Palodent V3 Sectional Matrix System, Matrices Refill, размер 5,5мм в упаковке по 100шт.) | Матрицы Палодент/Palodent V3 Matrices Refill 5,5мм 100шт 659740V (Матрицы Palodent V3 Sectional Matrix System, Matrices Refill, размер 5,5мм в упаковке по 100шт.) | упк | 1 |
| 88 | Матрицы Палодент/Palodent V3 Matrices Refill 6,5мм 50шт 659750V (Матрицы Palodent V3 Sectional Matrix System, Matrices Refill, размер 6,5мм в упаковке по 50шт.) | Матрицы Палодент/Palodent V3 Matrices Refill 6,5мм 50шт 659750V (Матрицы Palodent V3 Sectional Matrix System, Matrices Refill, размер 6,5мм в упаковке по 50шт.) | упк | 1 |
| 89 | Фингер спредер / Finger spreaders №10/25мм 4шт Maillefer A020602501000 (Инструменты стомат. эндодонтические для обтурации: Finger Spreader 4 шт) | уплотнитель гуттаперчи для латеральной конденсации Dentsply. Нержавеющая сталь. Длина оперативной части 25 мм. Размер №10, упаковка 4шт. Материал, из которого изготовлена ручка, позволяет осуществлять его стерилизацию при температуре 270 градусов. | упк | 10 |
| 90 | "ДС ойл" спрей-масло машинное для аппаратов типа Quattrocare" 500мл | Средство смазочное для стоматологических наконечников и микромоторов - смазка для наконечников в аэрозольном баллончике емкостью не менее 500 мл. | шт. | 4 |
| 91 | "ДС ойл" спрей-масло для наконечников 500мл | Средство смазочное для стоматологических наконечников и микромоторов - смазка для наконечников ручным способом в аэрозольном баллончике емкостью не менее 500 мл. | шт. | 4 |
| 92 | Таблетки д/полоск.рта Dispodent антисепт 1000шт (Таблетки для полоскания рта "DISPODENT") | ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА С ОЧИЩАЮЩИМ И ОСВЕЖАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ, антисептические, в качестве очищающего раствора полости рта до стоматологического лечения Таблетки для полоскания рта с антисептическим действием. 1000 штук в упаковке. Либо эквивалент | упк | 1 |
| 93 | СДР / SDR PLUS Syringe Refil шприц 1гр х 10шт UNIV (60 насадок) 60603045 | Пломбировочный материал для прямого внутриротового внесения в одном универсальном цвете. Обладает свойствами самовыравнивания, совместим с любыми адгезивными системами. Снижает риск постоперационной чувствительности. Является однокомпонентным, фтор – содержащим, светоотверждаемым, рентгеноконтрастным композитным реставрационным материалом. Он показан для использования в качестве основы (базы) при реставрации полостей класса I и II. По манипуляционным характеристикам является типичным «текучим» композитом, но может вноситься порцией толщиной до 4 мм с минимальным полимеризационным стрессом. Состав: 10 шприцев, аппликаторы 60шт | упк | 8 |
| 94 | ТРИЛОКС СПРЕЙ 0,75л | Трилокс дезинфицирующее средство, представляющее собой готовый раствор, обязательно содержащее в составе смесь пропиловых спиртов, ЧАС, третичных аминов и гуанидинов. Средство должно обладать утвержденными режимами: дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 3 минут до 6 минут, а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 22,1% спиртов и не менее 0,017% аминов, а также не менее 0,034% гуанидинов, не менее 0,17% ЧАС. Срок годности средства 3года. упаковка: флакон-спрей не менее 0,75л. | шт. | 50 |
| 95 | Фартуки для пациента полиэтиленовые в рулоне | ФАРТУК пластиковый в руллоне, размером 53х80 см, изготовленная из прочного полиэтилена толщиной 18 микрон с вырезом для горловины и завязками. упаковка: в рулонах по не менее 200 штук. | упк | 6 |
| 96 | Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов "Фенопласт" | Жидкость для распломбирования корневых каналов. Применяется для размягчения паст на основе фенол-альдегидных смол. Состав: фенилэтилен, формамид. упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | шт. | 4 |
| 97 | Sapphire (Сапфир) - универсальный нанокомпозитный реставрационный материал | Sapphire (Сапфир) - универсальный нанокомпозитный реставрационный материал светового отверждения, с высокой механической твердостью, используемый для всех видов полостей. в шприце объемом 4 гр. (Оттенок в зависимости от выбора заказчика). Либо эквивалент. | шт. | 15 |
| 98 | Материал стоматологический для удаления зубных отложений Fluocal | Флюокаль материал стоматологический для лечения гиперестезии зубов. Флакон не менее 125 мл (гель) | шт. | 5 |
| 99 | Материал-жидкость противокариесная профилактическая "Фторлак прозрачный" | Фторлак жидкость профилактическая. упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. Жидкость профилактическая. | шт. | 4 |
| 100 | Церам Икс СферТек / Ceram.x SphereTEC one Universal Starter Kit шприцы (адгезив Prime&Bond universal) 60701643 | наборы стоматологические Ceram.x SphereTEC one Universal для реставрации передних и боковых зубов с принадлежностями: Cтартовый набор шприцев ceram.x SphereTEC Сeram. X® SphereTEC™ one – инновационный универсальный композит с великолепными манипуляционными свойствами и простым подбором оттенков. Сeram. X® SphereTEC™ подходит для прямых и непрямых реставраций, не ограничен реставрациями по второму классу. В Ceram. X® one используется инновационный наполнитель SphereTEC™. Наполнитель состоит из сферических частиц бариевого стекла. У каждой частички разный диаметр, в среднем 15 микрон. Благодаря применению наполнителя SphereTEC™ материал легко моделировать и адаптировать к стенкам полости. Cтартовый набор шприцев Ceram.x SphereTEC - 5 шприцев по 3 гр. композита в каждом 1 шт. оттенок А1 1 шт. оттенок А2 1 шт. оттенок А3 1 шт. оттенок А3,5 1 шт. оттенок А4 - Адгезив prime&bond one Select 3,5мл - Паллета для замешивания адгезива - Наклейка на шкалу VITA c соответствием оттенков между VITA и Ceram. X | упк | 1 |
| 101 | Чашечки Pro-Cup мягкие, голубые | Чашечки Pro-Cup (Latch Type) мягкие голубые – безлатексные резиновые чашечки, которые обеспечивают очистку поверхности зуба и экономичное использование профилактической пасты без разбрызгивания. Либо эквивалент Чашечки Pro-Cup используются для чистки и полировки зубов. Комплектность товара: Чашечки Pro-Cup (Latch Type) мягкие голубые состав: Упаковка из 30 шт. | упк | 1 |
| 102 | Чашечки Pro-Cup жесткие, темно-синие | Полировочные чашечки Pro-Cup жесткие , темно-синие, (винтообразные), 30 шт. Чашечки Pro-Cup без латекса обеспечивают возможность экономичного нанесения пасты без разбрызгивания. Благодаря уникальному пластинчатому профилю снаружи и внутри, Pro-cup "лопатит" пасту и слюну по принципу Архимеда против края чашки. Таким образом, предотвращается образование комка из пасты и слюны, а паста транспортируется в направлении зубов. Либо эквивалень | упк | 1 |
| 103 | Шприц эндодонтический Monoject | ШПРИЦ медицинский эндодонтический Monoject, 3мл (калибр 27) и длина 30 мм, игла 27G*1/4, 04х32 мм. Либо эквивалент | шт, | 100 |
| 104 | Штифты титановые парапульпарные 0,6мм 12 шт+ сверло 1шт 06-100 (Штифты титановые парапульпарные (опорные для дентина) | Парапульпарные штифты 0.6 мм. упаковка: 12 шт.. + 1 бор. Парапульпарные штифты используют для придания пломбе из композита или амальгамы лучшей ретенции. | упк | 1 |
| 105 | Штифты эндоканальные абсорбирующие бумажные (Absorbent Paper Points) (размер в зависимости от выбора заказчика) | штифты стоматологические бумажные. Размер ассорти (015-040,045-080), 010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 080 (в зависимости от выбора заказчика) конусность 02. упаковка не менее 200шт | упк | 100 |
| 106 | Штифты эндоканальные гуттаперчевые (Gutta Percha Points) (размер в зависимости от выбора заказчика) | штифты стоматологические гуттаперчевые. Конусность: 0,2; размер 010,015,020,025,030,035,040(в зависимости от выбора заказчика). упаковка не менее 120шт. Приспособление для пломбирования корневых каналов зубов. Конусность: 0,2; | упк | 100 |
| 107 | Штифты стекловолоконные Easy post №1,№2 0,8мм упаковка 10 шт.Дентсплай (размер в зависимости от выбора заказчика) | Штифты стекловолоконные Easy pos. Стекловолоконный силанизированный композитный штифт с модулем изгиба как у дентина. Показания: Создание надежной ретенции при восстановлении сильноразрушенных зубов в случае недостаточности коронковой структуры. Преимущества: Модуль упругости аналогичный дентину: снижение риска перелома корня, рентгенконтрастность, предварительно силанизированные, конусная форма атравматична к тканям зуба, высокая эстетика.t №1,№2 0,8мм упаковка 10 шт.Дентсплай (размер в зависимости от выбора заказчика). Либо эквивалент | упк | 10 |
| 108 | Штифты Unimetric титановые (размер в зависимости от выбора заказчика) | ШТИФТЫ Unimetric титановые. Размер 008,108, 208, 308, 110, 210, 310 (в зависимости от выбора заказчика). S,L (в зависимости от выбора заказчика) упаковка 25шт. Титановые штифты выполнены из титанового сплава. | упк | 8 |
| 109 | Полоски для шлифования и полирования ТОР ВМ | ШТРИПСЫ для шлифования и полирования всех видов реставраций упаковка не менее 100 полосок. Полоски для шлифования и полирования ТОР ВМ № 1.050, 1.151 (в зависимости от выбора заказчика) | упк | 4 |
| 110 | Жидкость для распломбирования корневых каналов зубов "Эвгенат" | Жидкость для распломбирования цинкоксид - эвгеноловых паст. Состав: тимол, изоамилацетат, тетрахлорэтилен. упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | шт, | 4 |
| 111 | Гель для химического расширения корневых каналов зубов "ЭДЕТАЛЬ" | Эдеталь гель для химического расширения каналов зубов. упаковка: не менее 5мл. Гель для расширения корневых каналов с пенящимся эффектом. упаковка: шприц с гелем не менее 5мл | шт, | 20 |
| 112 | Эмаль герметизирующий ликвид (глубокий фторид) | ЭМАЛЬ-ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЛИКВИД, 20гр+20гр ЭМАЛЬ-герметизирующий ликвид обеспечивает глубокое фторирование и минеральное запечатывание пор эмали. Свойства и преимущества: Две жидкости: Препарат№1-20 мл жидкости для первой обработки, препарат№2- 20 мл жидкости для второй обработки | упк | 2 |
| 113 | Материал стоматологический для пломбировки каналов Endofile | Endofile материал стоматологический для пломбировки каналов.упаковка: (набор цемент и жидкость для пломбирования). | упк | 2 |
| 114 | Материал стоматологический для пломбировки каналов Тиэдент | упаковка: Тиэдент порошок 14 гр = жидкость 10 мл | упк | 8 |
| 115 | Эндонидл энд-кие иглы с билатер. перф. 0,4х38мм упаковка 20шт | Эндодонтические иглы для антисептической обработки корневых каналов зубов "Эндонидл": игла 27Gх38мм тупой срез кончика иглы, диаметр 0,4 мм, длина 38 мм, в чехле для иглы - 20 шт.; упаковка 20шт. | упк | 2 |
| 116 | Омнихрома блокер / Omnichroma BLOCKER шприц 4,0г арт 10115 | дополнительный композитный материал, устраняющий оптическое влияние темноты полости рта и излишнюю прозрачность реставраций при восстановлении обширных сквозных дефектах передних зубов. Шприц 4,0г арт 10115 TOKUYAMA DENTAL, Япония | упк | 20 |
| 117 | Омнихрома / Omnichroma нанонаполненный универсальный композитный материал, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, пакуемый. Один шприц для зубов всех оттенков. Шприц, 4г, 10114, Токуяма Дентал | композитный материал, который подходит для зубов любого оттенка от А1 до D4. хроматическая технология «структурного цвета» позволяет отказаться от предварительного определения оттенка зуба пациента.шприц 4,0г арт 10114 TOKUYAMA DENTAL, Япония | упк | 20 |
| 118 | Эстелайт Балк Филл Флоу /Estelaite Bulk Fill Floy шприц A2 (3г) 12712 TOKUYAMA DENTAL, Япония | композитный материал Эстелайт Балк Филл Флоу /Estelaite Bulk Fill Floy шприц A2 (3г).Толщина слоя может достигать 4-х миллиметров.Высокая прочность, устойчивость к истиранию и низкий процент усадки. Время полимеризации 10 секунд. | упк | 6 |
| 119 | Эстелайт Юниверсал Флоу/ Estelite Universal Flow Medium L шприц 3г OPA3 средний 13866 TOKUYAMA DENTAL, Япония | композитный материал Эстелайт Юниверсал Флоу/ Estelite Universal Flow Medium L шприц 3г OPA3 средний 13866 .Толщина слоя может достигать 4-х миллиметров.Высокая прочность, устойчивость к истиранию и низкий процент усадки. Время полимеризации 10 секунд. | упк | 6 |
| 120 | Эстелайт Юниверсал Флоу/ Estelite Universal Flow Super Low L шприц 3г А3 сверхнизкий 13873 TOKUYAMA DENTAL, Япония | композитный материал Эстелайт Юниверсал Флоу/ Estelite Universal Flow Super Low L шприц 3г А3 сверхнизкий 13873.Толщина слоя может достигать 4-х миллиметров.Высокая прочность, устойчивость к истиранию и низкий процент усадки. Время полимеризации 10 секунд. | упк | 6 |
| 121 | Shield Forse plus Десенситайзер на основе bis-GMA и TEGDMA о | Shield Forse plus Десенситайзер на основе bis-GMA и TEGDMA обеспечивает надежную герметизацию дентинных канальцев и создает на поверхности тонкую, но прочную пленку, препятствующую дальнейшему эррозированию и абразии обнаженного дентина, набор, 3мл+аппликаторы, 15112, Токуяма Дентал | упк | 1 |