Техническое задание

1) Поставка выполняется силами Поставщика. При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2022 года. Гарантийный срок - 12месяцев.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик линейный для УЗИ аппаратов Philips | шт | 1 | Центральная частота: 12-5 MHz Тип датчика: Linear 50mm Область применения: исследования поверхностных органов и структур, периферических сосудов, костно-мышечной системы, педиатрия, неонатология. Совместимость с аппаратом УЗИ Philips HD15 № US 61220187 2012 г.в. |
| 2 | Конвексный датчик для УЗИ аппаратов Philips | шт | 1 | Область применения: кардиология, исследования брюшной полости, акушерство/гинекология Диапазон частот: 2,0 - 5,0 MHz Угол обзора: 75° Особенности: может использоваться для исследований с применением контрастного вещества, биопсии Режимы работы: 2D, PW (импульсный допплер) Color (режим ЦДК), High-PRF Doppler (высокочастотный доплер), Color Power Angio, SonoCT, XRES, Panoramic, Freehand 3D, режим гармоники Совместимость с аппаратом УЗИ HD11XE 2010г.в. |
| 3 | Кардио фазированный датчик для УЗИ аппаратов Philips | шт | 1 | Центральная частота: 1-5 MHz Тип датчика: Кардио фазированный Монокристалльная технология Совместимость с ультразвуковыми аппаратами: Afiniti 70 2018г.в. |

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.