Техническое задание

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики и параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-28 Аккумуляторная батарея AGM IBP 12-7,228 | Технические характеристики: Напряжение, В:12 Емкость, Ач:28 Технология:AGM Срок службы АКБ, лет:12 Тип клеммы: Резьба под болт М5 Тип аккумулятора: Стационарный Длина, мм.:165 Ширина, мм.:125 Высота, мм.:175 Полная высота, мм.:175 Вес, кг.:9.12 Количество шт. в упаковке:1 - Емкость – 7,2 Ач; - Напряжение – 12 В; - Технология – AGM; - Срок службы – 12 лет; - Габариты Д*Ш*В, мм – 151*65*101. |