Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционной системы, эксплуатируемого на объектах ООО «Медсервис»

- Нормативные требования

1.1. В рамках оказания услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение».

- ГОСТ 22270-2018 Межгосударственный стандарт системы отопления, вентиляции и кондиционирования

- СП60.13330.2020 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003

- Функциональные требования

2.1. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет техническое обслуживание и ремонт вентиляционной системы.

2.2. Техническое обслуживание оборудования включает в себя:

- диагностику неисправностей систем вентиляции и кондиционирования;

- настройка систем вентиляции и кондиционирования на рабочий режим.

- ремонт системы конденсата;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- очистку воздушных фильтров внутреннего блока;

- проверку напряжения питания, внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции, герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

- очистку теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

- проверку состояния креплений внутреннего и наружного блоков;

- работы по замене капиллярной трубки, реле тока, пускового реле;

- пайку;

- полную заправку хладагентом;

- проверку состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистку без разборки блока;

- проверку исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

- проверку исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замену при необходимости;

- проверку состояния электропроводов питания и контактных соединений.

-   работы по замене мотора-компрессора;

- разборку внутреннего блока и наружного блоков;

- ремонт электронного блока;

- замену платы управления;

- работы по замене электродвигателя вентилятора;

- демонтаж сплит-системы;

- монтаж внутреннего блока;

- монтаж внешнего блока;

- замену вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

2.3. По окончании работ по техническому обслуживанию:

2.3.1. Заполнить журнал по эксплуатации и дефектам систем вентиляции и кондиционирования;

2.3.2. Журнал хранится у лица ответственного за исправное состояние систем вентиляции и кондиционирования на объекте;

2.3.3.В случае выявления неисправности составить  акт отбраковки кондиционера с указанием информации об обнаруженных неисправностях, требующих проведения ремонта.

2.3.4. Запасные части, расходные материалы и оборудование, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и  ремонту, оплачиваются отдельно.

2.3.5. Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для его проведения, в стоимость настоящего договора, не входит и оплачивается отдельно.

3. Сроки и периоды оказания услуг

3.1. Период оказания услуг: с даты заключения договора по 31 декабря 2024 года включительно.

При необходимости проведения текущего ремонта, такие работы должны быть выполнены в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае необходимости замены запасных частей - в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента выявления причины неисправности оборудования.

3.2.	При выявлении Исполнителем в ходе технического обслуживания или текущего ремонта оборудования необходимости проведения капитального ремонта обслуживаемого/ремонтируемого оборудования, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика в день выявления необходимости капитального ремонта, путём составления соответствующего акта, в котором фиксируются выявленные поломки/повреждения. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение, либо отдельный договор на выполнение капитального ремонта оборудования на объем выявленных поломок/повреждений, требующих капитального ремонта.

## 4. Место оказания услуг

4.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования производится по месту их нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35.

|  | 5. ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вентиляционного оборудования ООО «Медсервис», подлежащего |  |  |
|  | техническому обслуживанию и ремонту |  |  |
| № | Наименование | Кол-во, шт | Место расположения |
|  | ПОЛИКЛИНИКА | 6 |  |
| 2 | Холодильный агрегат COOL DX 08 | 1 | 2 эт., терап. Блок |
| 3 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 1 | 2 эт., терап. блок |
| 4 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 2 | 2 эт, хир. Блок (левая и правая стороны) |
| 5 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 1 | Поликлиника (4 этаж) |
| 6 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | Поликлиника 2 этаж (малая опер.) |
|  | УЧАСТОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ | 1 |  |
| 7 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 1 | Постирочный зал |
|  | Процедурный блок | 1 |  |
| 8 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Санитарная комната |
|  | КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | 4 |  |
| 9 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера (на всё отделение) |
| 10 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера (на всё отделение) |
| 11 | Приточно-вытяжная установка MAXI 1500 | 1 | Лаб исслед мочи |
| 12 | Установка с рекуперацией тепла VX 700E | 1 | Биохим. отд. |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК 4 этаж | 14 |  |
| 13 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | со стороны хир. (операционные залы) |
| 14 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | со стороны хир. (операционные залы) |
| 15 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD RX 05 TOP | 1 | со стороны хир.отд. (вспомогательные помещения) |
| 16 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 DRX21TOP | 1 | со стороны гин. отд. (вспомогательные помещения) |
| 17 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN09 Fast | 1 | венткамера |
| 18 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN13 Fast | 1 | венткамера |
| 19 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | венткамера |
| 20 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | 4 | Операционные залы |
| 21 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 2 | Операционные залы |
| 22 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD 05DRX 21TOP | 1 | 1 этаж для ИБП |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (травма) | 4 |  |
| 23 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера |
| 24 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера |
| 25 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 1 | Вент. камера |
| 26 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Вент. камера |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (лор) | 9 |  |
| 27 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Операционный зал |
| 28 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Операционный зал |
| 29 | Приточно-вытяжная установка HR-A-03 | 1 | ИБП (зал свиданий) |
| 30 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 2 | Операционные залы |
| 31 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | 2 | Операционные залы |
| 32 | Приточно-вытяжная установка VX250TV/P | 1 | Операционный зал |
| 33 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Операционный зал |
|  | СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 5 |  |
| 34 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера |
| 35 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера |
| 36 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 2 | Кабинет хирурга Кабинет старшей медсестры |
| 37 | Воздухораспределительная приточная панель с фильтрами ULPA/HEPA для операционных OPLb3500-1 | 1 | Кабинет хирурга |
|  | УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 2 |  |
| 38 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 1 | Вент. камера |
| 39 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 1 | Вент. камера |
|  | НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3 |  |
| 40 | Приточно-вытяжная установка RIS V700P | 1 | Буфет (под потолком) |
| 41 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 1 | Вент. камера |
| 42 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 1 | Вент. камера |
|  | ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 4 |  |
| 43 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | За рольставней |
| 44 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | 2 | Кабинет УЗИ Кабинет массажа |
| 45 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 1 | Кабинет массажа |
|  | ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 2 |  |
| 46 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Вент. камера (на процедурный кабинет) |
| 47 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | Вент. камера (на отделение) |
|  | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3 |  |
| 48 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Кабинет эндоскопии |
| 49 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Кабинеты отделения |
| 50 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 1 | пункционная |
|  | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ | 1 |  |
| 51 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 1 | Вент. камера |
|  | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3 |  |
| 52 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 1 | Вент. камера |
| 53 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 1 | Кабинет КТ (в стоматологическом отделении) |
| 54 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла МРТ VX700EV-L | 1 | Кабинет КТ (в диагностическом отделении) |
|  | ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1 |  |
| 55 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | вент.камера |
|  | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1 |  |
| 56 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера |
|  | ПАТАЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3 |  |
| 57 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 400 P | 2 | гардероб; лаборатория |
| 58 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 700 P | 1 | на входе |
|  | ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3 |  |
| 59 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | ЛФК (гардероб, душевая) |
| 60 | Приточно-вытяжная установка с эл.калорифером Compact Air03 | 2 | ЛФК (зал) |
|  | ОТОЛОРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 2 |  |
| 61 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | процедурная в отделении |
| 62 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | Амбулаторный кабинет (2 этаж) |
|  | ЦЕНТР ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | 1 |  |
| 63 | Приточно-вытяжной агрегат VR700DCV/D | 1 | (перевязочная) |
|  | КОМПРЕССОРНАЯ | 1 |  |
| 64 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 1 | чердак |
|  | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1 |  |
| 65 | Сборная приточная установка | 1 | (малая операционная) |
|  | ПИЩЕБЛОК | 1 |  |
| 66 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 1 | подвал |
|  | КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Бак.лаборатория) | 4 |  |
| 68 | Вентилятор центробежный ВЦ4-75-2,5 | 1 | моечная |
| 69 | Вентилятор центробежный ВЦ4-75-3,15 | 1 | Средоварка |
| 70 | Вентилятор центробежный ВЦ5-66-3,15 | 1 | Помещения (общеобменная) |
| 71 | Вентилятор центробежный ВЦ5-66-3,15 | 1 | Комнаты для исследования |
|  | ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (урология) | 7 |  |
| 73 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Операционный зал |
| 74 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | Операционный зал |
| 75 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | коридор |
| 76 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN05 Fast | 1 | Операционный зал |
| 77 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Операционный зал |
| 78 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 2 | Операционный зал |
|  | Клинико-диагностическая лаборатория ПЦР | 13 |  |
| 79 | Вытяжная установка BW-700 | 4 | Предбокс 1 Коридор Предбокс 2 Предбокс 3 |
| 80 | Вытяжная установка BW-700 | 3 | Дезинфекционная Тамбур Сан.пропусник |
| 81 | Приточная установка ПВУ - 1500 EC | 2 | Рабочая зона 1 Рабочая зона 2 |
| 82 | Приточная установка ПВУ - 500 EC | 3 | Тамбур Коридор Коридор |
| 83 | Приточная установка ПВУ- 350 EC | 1 | Рабочая зона 3 |
|  | ИТОГО | 100 |  |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

- обеспечить надежное функционирование Оборудования, смонтированного на объектах ООО «Медсервис», в соответствии с эксплуатационной документацией, инструкциями завода-изготовителя и типовыми технологическими процессами;

- проводить регламентные работы и неплановое техническое обслуживание с проверкой работоспособности компонентов Оборудования в целом;

- исполнитель (специалисты, обслуживающие оборудование; непосредственный руководитель) обязан обеспечить круглосуточный прием по телефону сообщений от Заказчика о неисправностях оборудования,  включая выходные и праздничные дни. кроме ночного времени с 22.00 до 8.00.часов.

Требования к исполнителям работ/услуг:

- наличие не менее 2  специалистов, имеющих  группу по электробезопасности (3 группа)