Техническое задание

- Задание на выполнение работ

| № | Наименование оборудования (марка, производитель), объекта | Перечень работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Контроллеры для ключей ТМ | - визуальный осмотр Оборудования на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.; - проверка работоспособности составных частей системы (автоматики шлагбаума, центральных панелей дверных доводчиков, коммутаторов, блоков питания, электромагнитных замков, электромонтажных линий связи и т.п.); - при необходимости настройка автоматики шлагбаума, программирование и перепрограммирование пультов управления шлагбаумами); - проверка состояния электропроводки, токовой системы защиты, устройств управления и блока подключения к электросети, осуществление контроля рабочих напряжений, при необходимости устранение неполадок; - чистка стрелы и тумбы шлагбаума, а также фотоэлементов безопасности от природных загрязнений; - смазка механических деталей; - проверка состояния монтажа шлагбаума, крепления и внешнего вида аппаратуры, при необходимости подтяжка крепежа; - балансировка стрелы шлагбаума и регулировка натяжения балансировочных пружин; - проверка плавности хода стрелы шлагбаума, при необходимости регулировка (настройка) скорости движения; - настройка, ремонт, установка оптимальных режимов работы центральной панели, электромагнитных замков; - программирование или перепрограммирование электронных ключей; - визуальный осмотр, проверка работоспособности и проведение необходимых профилактических мероприятий в отношении перечисленного оборудования. | ежемесячно |
| 2. | Замки эл.-магнитные |  |  |
| 3. | Блоки питания |  |  |
| 4. | Считыватели для ключей ТМ |  |  |
| 5. | Кнопки «Выход» |  |  |
| 6. | Видеодомофоны |  |  |
| 7. | Вызывные панели |  |  |
| 8. | Шлагбаумы |  |  |
| 9. | Стрелы шлагбаумов |  |  |
| 10. | Фотоэлементы |  |  |
| 11. | Кнопки для инвалидов |  |  |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы контроля и управления доступом, шлагбаумов ООО «Медсервис» | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
|  |  | В сроки и даты, устанавливаемые Исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

Организация технического обслуживания и ремонта должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- требованиям пожарной безопасности при оказании услуг;

- рекомендациям заводов-изготовителей оборудования;

- иным нормативным документам, включая локальные акты Заказчика, регламентирующим качество услуг, являющихся предметом закупки.

- Требования к исполнителям работ/услуг:

Наличие квалифицированного персонала, привлекаемого к выполнению работ, а именно: не менее 2-х специалистов, имеющих группу по электробезопасности (3 группа).