ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Поставка расходных материалов для селективного автоматического анализатора-коагулометра Destiny Plus

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование закупаемого товара | Техническая характеристика закупаемого товара | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения протромбинового времени (ПВ) | Фасовка: не менее 10х6мл. Предназначен для определения протромбинового времени, МНО и активности протромбина по Квику в плазме крови. Состав: тромбопластиновый реагент лиофил., содержит экстракт мозга кролика, растворитель. Тромбопластиновый реагент должен быть лот- специфически аттестован по МИЧ. Срок годности разведенного реагента – не менее 4 дней при 2…8°С. Совместимость с анализатором Destiny Plus (Tcoag Ireland Limited). | наб | 7 |
| 2 | Набор реактивов для определения тромбинового времени | Фасовка: не менее 10х1 мл. Предназначен для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: тромбиновый реагент лиофил., 10 NIH ед/мл. Срок годности разведенного реагента – не менее 8 часов (при 18…25°С), не менее 30 дней – в замороженном виде. Совместимость с автоматическим коагулометром Destany Plus. | наб | 5 |
| 3 | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени, высокочувствительный (АЧТВ) | Фасовка: не менее 10х3 мл. Предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови. Состав: АЧТВ-реагент, содержащий фосфолипиды (свинья, курица) и микрочастицы окиси кремния (не менее 10х10 мл). Набор высокочувствителен к присутствию волчаночных антикоагулянтов. Срок годности вскрытых реагентов – не менее 30 дней при 2…8°С, не менее 8 часов при 37°С. Реагент готов к использованию. Совместимость с анализатором Destiny Plus (Tcoag Ireland Limited). | наб | 8 |
| 4 | Набор регентов - хлорид кальция | Фасовка: не менее 10x10 мл. Предназначен для определения АЧТВ и факторов гемостаза. Состав: раствор хлорида кальция (не менее 10х10 мл). Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – до истечения срока годности при 2-8°С. Совместимость с анализатором Destiny Plus (Tcoag Ireland Limited). | наб | 4 |
| 5 | Набор тромбинового реагента | Фасовка: не менее 10х6 мл. Предназначен для количественного определения фибриногена в плазме крови методом Клауса. Состав: тромбин бычий лиофил. 75 NIH ед/мл (не менее 10х6 мл). Срок годности разведенного тромбина – не менее 3 дней 18…26°С, не менее 12 дней при 2…8°С. Для проведения теста необходим также имидазоловый буфер и референтная плазма. Совместимость с анализатором Destiny Plus (Tcoag Ireland Limited). | наб | 8 |
| 6 | Набор реагентов - имидазоловый буфер | Фасовка: не менее 6x20 мл. Для разведения пробы и калибратора при определении фибриногена и активности факторов гемостаза в плазме крови человека. Состав: имидазол - 30 ммоль/л, натрия хлорид -125 ммоль/л, консервант. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – до истечения срока годности при 2-8°С. Совместимость с анализатором Destiny Plus (Tcoag Ireland Limited). | наб | 6 |
| 7 | Набор реагентов - калибратор | Фасовка: не менее 10x1 мл. Предназначен для калибровки фибриногена. Состав: плазма лиофил. (не менее 10х1 мл). Совместимость с анализатором Destiny Plus (Tcoag Ireland Limited). | наб | 1 |
| 8 | Набор промывающих растворов для автоматического коагулометра | Фасовка: не менее 24x15 мл. Для промывки и обеззараживания коагулометра. Готов к использованию. Срок годности вскрытого реактива – не менее 30 дней при 20-25°С. Совместимость с анализатором Destiny Plus (Tcoag Ireland Limited). | наб | 3 |