ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35

Предмет договора: поставка тест-полосок для исследования мочи Littest 11G

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски Littest 11G | Используется в полуавтоматическом мочевом анализаторе UriLit Диапазон чувствительности, не хуже: pH 4,5-9,0 Лейкоциты - 0-500 клеток/мкл, первый порог чувствительности не более 15 клеток/мкл Кетоны - 0-8 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 0,5 ммоль/л Нитриты - 18-50 мкмоль/л нитрит-ион Уробилиноген - 0-131 мкмоль/л, первый порог чувствительности не более 33 мкмоль/л Билирубин - 0-100 мкмоль/л, первый порог чувствительности не более 8,6 мкмоль/л Протеин - 0-3 г/л, первый порог чувствительности не более 0,15 г/л Глюкоза - 0-55 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 2,8 ммоль/л Кровь - 0-200 клеток/мкл, первый порог чувствительности не более 10 клеток/мкл Аскорбиновая кислота - 0,0-5,6 ммоль/л, первый порог чувствительности не более 0,6 ммоль/л Удельный вес - 1,000-1,030 с шагом не более 0,005 | упак. | 260 |