## Лист1
Приложение №2
к договору №
ПЕРЕЧЕНЬ
вентиляционного оборудования ООО "Медсервис", подлежащего
ремонту и техническому обслуживанию
№ | Наименование | Кол-во, шт | Место расположения
| ПОЛИКЛИНИКА | 10
1 | Тепловая завеса с электрообогревом | 4 | Входная группа, КИС
Входная группа, КИС
2 | Холодильный агрегат COOL DX 08 | 1 | 2 эт., терап. Блок
3 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 1 | 2 эт., терап. блок
4 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 2 | 2 эт, хир. Блок (левая и правая стороны)
5 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 1 | Поликлиника (4 этаж)
6 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | Поликлиника 2 этаж (малая опер.)
| УЧАСТОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ | 1
7 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 1 | Постирочный зал
| ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ | 13
8 | Тепловая завеса с электрообогревом | 2 | Входная группа
9 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 3 | .(подвал, косм., стационар)
10 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 1 | подвал
11 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | парафинолечение
12 | Установка рекуперативная VR700 | 1 | Буфет (для кабинета электростимуляции, материальный склад)
13 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | 2 | водолечебница)
14 | Осушитель воздуха 351465 CDP 35-1×230V | 1 | бассейн
15 | Установка рекуперативная VR700 | 1 | Косметология-процедурка (сторона ногтевого сервиса)
16 | Установка рекуперативная VR250 | 1 | Косметология-процедурка (сторона трёх кабинетов)
| Процедурный блок | 1
17 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Санитарная комната
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | 4
18 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера (на всё отделение)
19 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера (на всё отделение)
20 | Приточно-вытяжная установка MAXI 1500 | 1 | Лаб исслед мочи
21 | Установка с рекуперацией тепла VX 700E | 1 | Биохим. отд.
| ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК 4 этаж | 14
22 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | со стороны хир. (операционные залы)
23 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | со стороны хир. (операционные залы)
24 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD RX 05 TOP | 1 | со стороны хир.отд. (вспомогательные помещения)
25 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 DRX21TOP | 1 | со стороны гин. отд. (вспомогательные помещения)
26 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN09 Fast | 1 | венткамера
27 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN13 Fast | 1 | венткамера
28 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | венткамера
29 | Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | 4 | Операционные залы
30 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 2 | Операционные залы
31 | Приточно-вытяжной агрегат SWEGON GOLD 05DRX 21TOP | 1 | 1 этаж для ИБП
| ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (травма) | 4
32 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера
33 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера
34 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла VX700E | 1 | Вент. камера
35 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Вент. камера
| ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (лор) | 9
36 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Операционный зал
37 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Операционный зал
38 | Приточно-вытяжная установка HR-A-03 | 1 | ИБП (зал свиданий)
| Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 2 | Операционные залы
| Рециркуляционный модуль UMW в комплекте: вентилятор радиальный, шумоглушитель, фильтр класса EU7, обратный клапан 1000х250 | 2 | Операционные залы
39 | Приточно-вытяжная установка VX250TV/P | 1 | Операционный зал
40 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Операционный зал
| СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 5
41 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Вент. камера
42 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера
43 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 2 | Кабинет хирурга Кабинет старшей медсестры
44 | Воздухораспределительная приточная панель с фильтрами ULPA/HEPA для операционных OPLb3500-1 | 1 | Кабинет хирурга
| УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 2
45 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 1 | Вент. камера
46 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 1 | Вент. камера
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 2
47 | Холодильный агрегат COOL DX 30 | 1 | Вент. камера
48 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 30 | 1 | Вент. камера
| ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 4
49 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | За рольставней
50 | Приточно-вытяжной агрегат VR700EV/3 | 2 | Кабинет УЗИ Кабинет массажа
51 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 1 | Кабинет массажа
| ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 2
52 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Вент. камера (на процедурный кабинет)
53 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | Вент. камера (на отделение)
| ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3
54 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | Кабинет эндоскопии
55 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Кабинеты отделения
56 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 1 | пункционная
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ | 1
57 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 08 | 1 | Вент. камера
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3
58 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD 08 | 1 | Вент. камера
59 | Приточно-вытяжной агрегат VR250EV | 1 | Кабинет КТ (в стоматологическом отделении)
60 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла МРТ VX700EV-L | 1 | Кабинет КТ (в диагностическом отделении)
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1
61 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | вент.камера
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1
62 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD RX 20.72 | 1 | Вент. камера
| ПАТАЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3
63 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 400 P | 2 | гардероб; лаборатория
64 | Приточно-вытяжная установка c рекуперацией тепла RIS 700 P | 1 | на входе
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3
65 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | ЛФК (гардероб, душевая)
66 | Приточно-вытяжная установка с эл.калорифером Compact Air03 | 2 | ЛФК (зал)
| ОТОЛОРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 2
67 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | процедурная в отделении
68 | Приточно-вытяжной агрегат VR400EV/В/3 | 1 | Амбулаторный кабинет (2 этаж)
| ЦЕНТР ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | 1
69 | Приточно-вытяжной агрегат VR700DCV/D | 1 | (перевязочная)
| КОМПРЕССОРНАЯ | 1
70 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла Compact Top 03 | 1 | чердак
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 1
71 | Сборная приточная установка | 1 | (малая операционная)
| ПИЩЕБЛОК | 1
72 | Приточная установка CAU500/1-5,0 | 1 | подвал
| ОТДЕЛЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ и ПРОФИЛАКТИКИ | 1
73 | Тепловая завеса с электрообогревом | 1 | Входная группа
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (Бак.лаборатория) | 4
74 | Вентилятор центробежный ВЦ4-75-2,5 | 1 | моечная
75 | Вентилятор центробежный ВЦ4-75-3,15 | 1 | Средоварка
76 | Вентилятор центробежный ВЦ5-66-3,15 | 1 | Помещения (общеобменная)
77 | Вентилятор центробежный ВЦ5-66-3,15 | 1 | Комнаты для исследования
| ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 2
78 | Тепловая завеса с электрообогревом | 2 | Входная группа; зал свиданий
| ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (урология) | 7
79 | Холодильный агрегат COOL DX 20 | 1 | Операционный зал
80 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD SD 20 | 1 | Операционный зал
81 | Приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла, эл. калорифером GOLD LP 05 | 1 | коридор
82 | Компрессорно-конденсаторный блок LSN-CN05 Fast | 1 | Операционный зал
83 | Пароувлажнитель UE09 | 1 | Операционный зал
84 | Операционный потолок с НЕРА-фильтрами FFA4 14/24 | 2 | Операционный зал
| ИТОГО | 106
ПОДПИСИ СТОРОН
| Заказчик |  | Исполнитель
Директор ООО "Медсервис"
_________________ С.В. Мовергоз